К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ бр: 07/17

Април,  2017. год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106 -3224 од 04.04.2017. године и Решење о образовању комисије број 0106 - 3225 од 04.04.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности

Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација

ЈНМВ бр. 07/17

Конкурсна документација садржи:

Прилог бр. 1 - Општи подаци о јавној набавци

Прилог бр. 2 - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Прилог бр. 3 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Прилог бр. 4 – Критеријум за доделу уговора

Прилог бр. 5 - Образац понуде

Прилог бр. 6 - Образац трошкова припреме понуде

Прилог бр. 7 - Образац изјаве о независној понуди

Прилог бр. 8 – Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Прилог бр. 9 - Модел уговора

Прилог бр. 10 - Упутство понуђачима како да сачине понуду

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 07/17 поступак јавне набавке мале вредности Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр. 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке – Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација

Шифра из ОРН: 50413200 – Услуге одржавања и поправке ватрогасне опреме

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 04.04.2017. године.

Јавно отварање понуда : 18.04.2017. године у 11 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Гордана Марковић

Лице овлашћено за потписивање уговора : Прим др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/565-680; fax : 031/561-861

e-mail : tendimc@zcue.rs ; tendidm@zcue.rs

Прилог бр. 2

Врста, техничке карактеристике, квалитет,

количина и  опис  услуга

Предмет јавне набавке: Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација

Шифра из ОРН: 50413200 – Услуге одржавања и поправке ватрогасне опреме

Набавка је обликована по партијама:

Партија 1 - Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара и провера исправности инсталација за дојаву пожара

Партија 2 - Преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и громобранских инсталација

Детаљна спецификација је дата у прилогу бр.5 – Образац понуде

Место вршења услуге: Предметна набавка се расписује за Здравствени центар Ужице  за годишње потребе, и то у радним јединицама: ОЈ Сјеница, ОЈ Пријепоље, ОЈ Прибој, ОЈ Нова Варош, ОЈ Чајетина, ОЈ Дом здравља Ужице, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Косјерић, ОЈ Пожега и ОЈ Ариље.

Рок извршења услуге: Понуђач је у обавези да услуге изврши два пута у току године, изузев прегледа и испитивања електричних инсталација ниског напона и громобранских инсталација.

Рок почетка извршења услуге: Одмах по потписивању уговора.

Рок за долазак по позиву: Понуђач се обавезује да се јави на локацију наручиоца услед потребе за редовним и интервентним сервисирањем у времену не дужем од 48 сати по позиву наручиоца.

Гаранција: За извршене услуге и функционалну исправност апарата, гаранција је минимум 6 месеци од извршене примопредаје апарата, односно минимум 12 месеци за резервне делове.

Списак резервних делова апарата за гашење пожара у случају потребе за њиховом заменом

| Tip aparata | Vrsta rezervnog dela |
| --- | --- |
| CO2-5kg Vatrosprem | Konusni ventil sa točkićem |
|  | Konusni potezni ventil |
|  | Mlaznica sa crevom |
|  | Mlaznica |
| CO2-10kg Vatrosprem | Konusni ventil sa točkićem |
|  | Konusni potezni ventil |
|  | Mlaznica sa crevom |
|  | Mlaznica |
| S1 Vatrosprem | Glava aparata |
|  | Usponska cev |
|  | CO2 bočica |
|  | Nosač bočice |
|  | Dihtung |
|  | Osigurač |
| S2 Vatrosprem | Glava aparata |
|  | Usponska cev |
|  | CO2 bočica |
|  | Nosač bočice |
|  | Dihtung |
|  | Osigurač |
| S3 Vatrosprem | Usponska cev |
|  | CO2 bočica |
|  | Nosač bočice |
|  | Udarna igla |
|  | Dihtung |
|  | Osigurač |
| S6, S9, S6A i S9A Vatrosprem | Glava aparata |
|  | Usponska cev |
|  | CO2 bočica |
|  | Nosač bočice |
|  | Crevo |
|  | Mlaznica |
|  | Udarna igla |
|  | Dihtung |
|  | Osigurač |
| CO2-5kg Vatrometal | Konusni ventil sa točkićem |
|  | Konusni potezni ventil |
|  | Mlaznica sa crevom |
|  | Mlaznica |
| S6A i S9A Vatrometal | Ventil (kompletni) |
|  | Usponska cev |
|  | Crevo sa mlaznicom |
|  | Manometar |

Табела са резервним деловима апарата за гашење пожара не улази у вредност понуде, али је саставни део уговора.

Понуђач је дужан да достави уз понуду важећи ценовник резервних делова. Ценовник је потребно да садржи најмање напред наведене резервне делове који се најчешће сервисирају.

Прилог бр. 3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

# ЗА ПАРТИЈУ 1

4) Услов : Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Доказ:

Важеће решење за обављање послова сервисирања и испитивања пп апарата и сервис стабилних система за дојаву и гашење пожара које издаје Министарство унутрашњих послова РС

# ЗА ПАРТИЈУ 2

4) Услов : Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Доказ:

Важећу лиценцу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад издату од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике РС

5) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказ: Изјава понуђача (Прилог бр.8)

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1:

1) Услов : Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом – да поседује акредитовану лабораторију SRPS ISO/IEC 17025:2006 за испитивање судова под притиском и хидрантских црева

Доказ: Фотокопија сертификата

2) Услов : Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:

–  да понуђач има најмање једног дипломираног машинског инжењера са лиценцама  330 и 430 и положеним стручним испитом из области ЗОП

–  да понуђач има најмање три сервисера противпожарних апарата који су у сталном радном односу, који имају најмање средњу стручну спрему, стручни испит из области ЗОП и уверење о обучености издато од произвођача опреме ВАТРОСПРЕМ

Доказ: Фотокопије радних књижица, уверења и лиценци

3) Услов : Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом - да понуђач има у власништву два теретна моторна возила носивости преко 700 кг.

Доказ: Фотокопије саобраћајних дозвола

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2:

1) Услов : Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:

–  да понуђач има најмање једног дипломираног инжењера електротехнике у сталном радном односу са лиценцама  ИКС 350 и ИКС 450

–  да понуђач има најмање једног стално запосленог који поседује лиценцу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад, издату од стране надлежног органа

Доказ: Фотокопије радних књижица и лиценци

Докази испуњености додатних  услова се достављају уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Понуђач као доказ наведених услова доставља изјаву о испуњености услова из чл. 75.   Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 4) већ могу доставити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр. 4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда, узимаће се укупна понуђена цене без пдв-а.

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да понуђачи понуде исту цену, наручилац ће јавну набавку доделити ономе понуђачу који је навео дужи рок важења понуде. Уколико понуђачи понуде исти рок важења понуде, изабраће се понуда понуђача који има већи број закључених уговора за исти предмет јавне набавке. Наручилац ће накнадно захтевати достављање доказа.

Прилог бр. 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација, ЈНМВ број 07/17

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара,  преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација у ОЈ ЗЦ Ужице -  ЈНМВ број 07/17

ПАРТИЈА 1

I Tabela

Opis usluge

Servisiranje ručnih i prevoznih aparata za početno gašenje požara na osnovu Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/09, član 44.)

| Poz. | Tip aparata | Jedinica mere | Procenjena količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | (3.x4.) |
| 1. | S-1 | komad | 17 |  |  |
| 2. | S-2 | komad | 18 |  |  |
| 3. | S-3 | komad | 5 |  |  |
| 4. | S-6 | komad | 146 |  |  |
| 5. | S-6A | komad | 15 |  |  |
| 6. | S-9 | komad | 172 |  |  |
| 7. | S-9A | komad | 15 |  |  |
| 8. | S-50 | komad | 6 |  |  |
| 9. | CO2-5 | komad | 166 |  |  |
| 10. | CO2-10 | komad | 8 |  |  |
| Ukupna vrednost bez PDV- a za tabelu I |  |
| Ukupna vrednost bez PDV-a za tabelu I x 2 ( uneti iznos servisiranja koji se vrši dva puta godišnje) |  |

Napomena:

Obim usluga obuhvata:

- Proveru ispravnosti aparata (svih delova)

- Otklanjanje eventualnih nedostataka

- Blombiranje i izdavanje kontrolnog listića o izvršenom servisu sa PVC kesicom (po aparatu)

- Rezervni delovi vatrogasnih aparata ne ulaze u cenu redovnog servisa već se oni

naplaćuju posebno po važećem cenovniku iz ove ponude.

- Servisiranje vatrogasnih aparata dva puta godišnje.

II Tabela

Opis usluge

Usluga punjenja vatrogasnih aparata za početno gašenje požara

A)

| Poz. | Tip aparata | Jedinica mere | Procenjena količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3x4) |
| 1. | S-1 | komad | 17 |  |  |
| 2. | S-2 | komad | 18 |  |  |
| 3. | S-3 | komad | 5 |  |  |
| 4. | S-6 | komad | 146 |  |  |
| 5. | S-6A | komad | 15 |  |  |
| 6. | S-9 | komad | 172 |  |  |
| 7. | A-9A | komad | 15 |  |  |
| 8. | S-50 | komad | 6 |  |  |
| 9. | CO2-5 | komad | 166 |  |  |
| 10. | CO2-10 | komad | 8 |  |  |
| Ukupna vrednost bez PDV-a za tabelu II A |  |
| Ukupna vrednost bez PDV-a za tabelu II A x 2 ( uneti iznos punjenja aparata koji se vrši dva puta godišnje) |  |

Napomena:

Obim usluga obuhvata:

-Punjenje aparata

-Utrošak radnog vremena

- Blombiranje i izdavanje kontrolnog listića sa PVC kesicom ( po aparatu)

-U cenu nije uračunat utrošak sredstava za gašenje požara

- Servisiranje vatrogasnih aparata dva puta godišnje.

B)

| Poz. | Tip aparata | Jedinica mere | Procenjena količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3x4) |
| 1. | Prah (za aparate tipa „S“) | kg | 780 |  |  |
| 2. | Ugljendioksid (za aparate tipa CO2 i S) | kg | 220 |  |  |
| Ukupna vrednost bez PDV-a za tabelu II B |  |

III Tabela  - Opis usluge

Merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži (unutrašnjoj i spoljnoj) sa kontrolom opreme na osnovu člana 44. Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/09)

| Poz. | Tip aparata | Jedinica mere | Procenjena količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3x4) |
| 1. | Spoljni hidrant – nadzemni | komad | 10 |  |  |
| 2. | Unutrašnji hidrant- zidni | komad | 250 |  |  |
| Ukupna vrednost bez PDV-a za tabelu III |  |
| Ukupna vrednost bez PDV-a za tabelu III x 2 ( uneti iznos merenja pritiska koji se vrši dva puta godišnje) |  |

Napomena:

Obim usluga obuhvata:

- Kontrolu pritiska i protoka vode i opreme

- Lepljenje hidrantske nalepnice i blombiranje

- Navedeni poslovi vrše se dva puta godišnje

IV Tabela - Opis usluge

Redovan pregled i kontrola stabilnog sistema za dojavu požara u skladu sa zakonom o zaštiti požara („SL.glasnik RD br. 111/09) i Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara („SL. list SRJ br. 87/93)

| Poz. | Opis usluge sa lokacijom | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | (2x3) |
| 1. | Redovna provera sistema za dojavu požara u Opštoj bolnici Užice | 1 |  |  |
| 2. | Periodični pregled sistema za dojavu požara u Opštoj bolnici Užice | 1 |  |  |
| 3. | Redovna provera sistema za dojavu požara OJ ZC u Nova Varoš | 1 |  |  |
| 4. | Periodični pregled sistema za dojavu požara OJ ZC u Nova Varoš | 1 |  |  |
| Ukupna vrednost bez PDV-a za tabelu IV |  |

| Ukupna vrednost ponude za Partiju 1 bez PDV-a (I + II A + II B + III + IV) |  |
| --- | --- |
| Ukupna vrednost ponude za Partiju 1 sa PDV-om |  |

Гаранција на извршене услуге и функционалну исправност апарата ________________

Гаранција на резервне делове ________________________

Рок плаћања _____________________________

Важност понуде____________________(минимално 30 дана од дана отварања понуда)

Датум 					        		Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара и испитивање громобранских инсталација у ОЈ ЗЦ Ужице -  ЈНМВ број 07/17

ПАРТИЈА 2

Opis usluge - Pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona i pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija sa izovođenjem potrebnih radova na popravci, u cilju dovođenja iste u ispravno i funkcionalno stanje na mestima gde je potrebno. Pregled i ispitivanje se vrši na 500 mernih mesta u okviru Zdravstvenog centra Užice.

| Poz. | Opis usluge sa lokacijom | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | (2x3) |
| 1. | Pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona | 500 |  |  |
| 2. | Ispitivanje gromobranskih instalacija | 20 |  |  |
| Ukupna vrednost za Partiju 2 bez PDV-a |  |
| Ukupna vrednost za Partiju 2 sa PDV-om |  |

Гаранција на извршене услуге и функционалну исправност апарата ________________

Гаранција на резервне делове ________________________

Рок плаћања _____________________________

Важност понуде____________________(минимално 30 дана од дана отварања понуда)

Датум 					        		Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог бр. 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација

ЈНМВ број 07/17

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач______________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга -  Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација -  ЈНМВ број 07/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИНЕПОСТОЈАЊА ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке услуга - Редован преглед опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и испитивање громобранских инсталација -  ЈНМВ број 07/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.9

дм

Модел уговора о вршењу услуге

редовног прегледа опреме и средстава за заштиту од пожара и провера исправности инсталација за дојаву пожара у ОЈ Здравственог центра Ужице

(ПАРТИЈА 1)

Закључен између:

1. Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац услуге), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2. "_________________________" ____________, улица ____________________  бр. ____, који заступа директор _____________________________, ( у даљем тексту: извршилац услуге) са жиро рачуном бр. _______________________  код  _____________________ банке, ПИБ : _____________, мат.бр. ____________, с друге стране.

Члан  1.

Предмет уговора је вршење услуга прегледа и сервисирања опреме за заштиту од пожара и провера исправности инсталација за дојаву пожара у ОЈ Здравственог центра Ужице, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр. 07/17,  на основу одлуке о додели уговора 0106 бр. ____________, а све према понуди бр. ____________од ______________, која је саставни део овог уговора.

Извршилац услуге ће реализацију уговора извршити са подизвођачем _________________________ коме ће поверити делимично извршење набавке.

(уколико се понуда подноси са подизвођачем)

Члан 2.

Укупна уговорена вредност услуга износи _____________________________ динара без пдв-а која може бити увећана за евентуалне резервне делове са списка који буду замењени, с тим да уговорена вредност не може прећи износ опредељених средстава од 350.000,00 динара без пдв-а. Цене услуга и  резервних делова остају фиксне за време трајања уговора и не могу се мењати.

Вредност уговора са пдв-ом износи 420.000,00 динара.

Важност понуде је __________ дана од дана отварања понуда.

Члан 3.

Извршилац услуге је дужан да испостави фактуру са позивом на број уговора по коме се врши услуга, коју је наручилац услуга дужан платити у року  до 60 дана од дана испостављања фактуре.

Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене.

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2018. години, наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Члан 4.

Извршилац услуге се обавезује да се јави на локацију наручиоца, услед потребе за редовним и интервентним сервисирањем у времену не дужем од 48 сати од позива наручиоца.

Извршилац услуге је у обавези да у радном налогу евидентира и количину праха и гаса који је употребљен. Радни налог мора бити потписан од стране овлашћеног лица наручиоца. Наручилац услуга ће доставити извршиоцу услуга податке о овлашћеном лицу за потписивање радног налога.

Гаранција за извршене услуге и функционалну исправност апарата је __________ од извршене примопредаје апарата, односно _______________ за резервне делове.

У случају рекламација на квалитет или квантитет услуга, извршилац услуге је дужан да недостатке уклони у року од 3 (три) дана од дана писане рекламације.

Члан 5.

Услуге се врше у радним јединицама: ОЈ Сјеница, ОЈ Пријепоље, ОЈ Прибој, ОЈ Нова Варош, ОЈ Чајетина, ОЈ Дом здравља Ужице, ОЈ Болница Ужице, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Косјерић, ОЈ Пожега и ОЈ Ариље.

Члан 6.

Уговорне стране могу раскинути овај уговор споразумно у писаној форми или једнострано писменом изјавом од дана доставе изјаве, а у року од 15 дана.

У случају једностраног раскида Уговора од стране Извршиоца, исти се обавезује да у периоду отказног рока и даље врши пружање услуга које су предмет овог Уговора.

У случају једностраног раскида Уговора од стране Наручиоца, исти се  обавезује да Извршиоцу изврши плаћање на начин предвиђен у чл. 2. овог Уговораи у складу са понудом за период отказног рока.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења друге уговорне стране.

Члан 7.

Уговор ступа на снагу одмах након потписивања уговора, а пружање услуга се врши

12 (дванаест) месеци од дана потписивања уговора.

Члан 8.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу и реализацији Уговора, наручилац  услуга и извршилац услуга ће првенствено решавати споразумно. Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се решити пред надлежним Привредним судом у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којим по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ			ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

ДИРЕКТОР							ДИРЕКТОР

_________________________				__________________

Прим др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора потребно је да понуђач попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.9

дм

Модел уговора о вршењу услуге

прегледа и испитивања електричних инсталација ниског напона  и испитивања громобранских инсталација  у ОЈ Здравственог центра Ужице

(ПАРТИЈА 2)

Закључен између:

1. Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац услуге), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2. "_________________________" ____________, улица ____________________  бр. ____, који заступа директор _____________________________, ( у даљем тексту: извршилац услуге) са жиро рачуном бр. _______________________  код  _____________________ банке, ПИБ : _____________, мат.бр. ____________, с друге стране.

Члан  1.

Предмет уговора је вршење услуга испитивања громобранских инсталација  у ОЈ Здравственог центра Ужице, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр. 07/17,  на основу одлуке о додели уговора 0106 бр. ____________, а све према понуди бр. ____________од ______________, која је саставни део овог уговора.

Извршилац услуге ће реализацију уговора извршити са подизвођачем _________________________ коме ће поверити делимично извршење набавке.

(уколико се понуда подноси са подизвођачем)

Члан 2.

Укупна уговорена вредност услуга не може прећи износ опредељених средстава од 300.000,00 динара без пдв-а.

Уговорена цена за преглед и испитивање електричних инсталација износи _____________ динара без пдв-а, а за преглед и испитивање громобранских инсталција износи ___________________динара без пдв-а.

Цене услуга остају фиксне за време трајања уговора и не могу се мењати.

Вредност уговора са пдв-ом износи 360.000,00 динара.

Важност понуде је __________ дана од дана отварања понуда.

Члан 3.

Извршилац услуге се обавезује да изврши преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и преглед и испитивање громобранских инсталације са извођењем потребних радова на поправци, у циљу довођења  исте у исправно и функционалн стање на местима где је потребно. Преглед и испитивање електричних инсталација се врши на 500 мерних места, а преглед и испитвање  20 громобранских инсталацију у свим организационим јединицама Здравственог центра Ужице.

Члан 4.

Извршилац услуге је дужан да испостави фактуру са позивом на број уговора по коме се врши услуга, коју је наручилац услуга дужан платити у року  до 60 дана од дана испостављања фактуре.

Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене.

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2018. години, наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Члан 5.

Извршилац услуге се обавезује да се јави на локацију наручиоца, у времену не дужем од 48 сати од позива наручиоца.

Извршилац услуге је у обавези да изда радни налог који мора бити потписан од стране овлашћеног лица наручиоца. Наручилац услуга ће доставити извршиоцу услуга податке о овлашћеном лицу за потписивање радног налога.

Гаранција за извршене услуге је __________ од извршене услуге.

У случају рекламација на квалитет или квантитет услуга, извршилац услуге је дужан да недостатке уклони у року од 3 (три) дана од дана писане рекламације.

Члан 6.

Услуге се врше у радним јединицама: ОЈ Сјеница, ОЈ Пријепоље, ОЈ Прибој, ОЈ Нова Варош, ОЈ Чајетина, ОЈ Дом здравља Ужице, ОЈ Болница Ужице, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Косјерић, ОЈ Пожега и ОЈ Ариље.

Члан 7.

Уговорне стране могу раскинути овај уговор споразумно у писаној форми или једнострано писменом изјавом од дана доставе изјаве, а у року од 15 дана.

У случају једностраног раскида Уговора од стране Извршиоца, исти се обавезује да у периоду отказног рока и даље врши пружање услуга које су предмет овог Уговора.

У случају једностраног раскида Уговора од стране Наручиоца, исти се  обавезује да Извршиоцу изврши плаћање у складу са чланом 2. овог уговора и у складу са понудом за период отказног рока.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења друге уговорне стране.

Члан 8.

Уговор ступа на снагу одмах након потписивања уговора, а пружање услуга се врши

12 (дванаест) месеци од дана потписивања уговора.

Члан 9.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу и реализацији Уговора, наручилац  услуга и извршилац услуга ће првенствено решавати споразумно. Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се решити пред надлежним Привредним судом у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којим по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ			ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

ДИРЕКТОР							ДИРЕКТОР

_________________________				__________________

Прим др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора потребно је да понуђач попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начина на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга –  редовног прегледа опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона  и испитивање громобранских инсталација  у ОЈ Здравственог центра Ужице, ЈНМВ број 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.04.2017. године до 10 часова и 30 минута.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и члана 76.

- Образац понуде

- Образац трошкова припреме понуде (уколико понуђач наводи трошкове)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл.75. став 2.

- Модел уговора

3.  Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге –  редовног прегледа опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона  и испитивање громобранских инсталација у ОЈ Здравственог центра Ужице, ЈНМВ број 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге –  редовног прегледа опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона  и испитивање громобранских инсталација у ОЈ Здравственог центра Ужице, ЈНМВ број 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге –  редовног прегледа опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона  и испитивање громобранских инсталација у ОЈ Здравственог центра Ужице, ЈНМВ број 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ”или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге –  редовног прегледа опреме и средстава за заштиту од пожара, провера исправности инсталација за дојаву пожара, преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона  и испитивање громобранских инсталација у ОЈ Здравственог центра Ужице, ЈНМВ број 07/17 - НЕ ОТВАРАТИ”

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу рока и места вршења услуге

Услуга се врши по захтеву наручиоца. Извршилац је дужан да да се одазове на позив наручиоца у року до 48 сати.

Услуге се врше у радним јединицама: ОЈ Сјеница, ОЈ Пријепоље, ОЈ Прибој, ОЈ Нова Варош, ОЈ Чајетина, ОЈ Дом здравља Ужице, ОЈ Болница Ужице, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Косјерић, ОЈ Пожега и ОЈ Ариље.

8.3. Захтев у погледу рока и начина плаћања

За изврешену услугу добављач је дужан да испостави фактуру са позивом на број уговора по којој се врши услуга.

За извршену услугу добављач је дужан платити у року до 60 дана од дана фактурисања.

Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене.

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2018. години, наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

8.4 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити изражена у динарима, са и без ПДВ-а са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

Цена је фиксна за време трајања уговора.

10. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

12. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 07/17

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код  понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или  препорученом пошиљком  са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од  стране  истог подносиоца  захтева,  у том  захтеву  се  не  могу  оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са чланом 156. ЗЈН, у  изнoсу  од  60.000,00  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу наручиоца  пре  отварања  понуда  на  број  жиро  рачуна:  840-30678845-06, шифра  плаћања:  153,  позив  на  број  ЈНМВ 07/17

сврха  уплате:  Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа  од  60.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  %  понуђене  цене понуђача  којем  је  додељен  уговор  ако  је  та  вредност  већа  од  60.000.000 динара.

Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  о  обустави  поступка  јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 60.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 60.000.000 динара.

Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167. Закона.

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен понуђачу на потпис  којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона