ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Папири за медицинске апарате и усници за спирометар, редни број ЈНМВ 18/17, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 17.05.2017.год.

Питање 1:

Pozicija 4, EKG rolna 55mm*45mm za aparat HELLIGE T20
po tehničkim specifikacijama proizvođača uređaja ovaj aparat zahteva EKG traku širine 50mm a ne 55mm, kao što stoji u vašem zahtevu. Kako je reč o veoma starom uređaju (proizvodio se šezdesetih godina prošlog veka u Nemačkoj i do kraja sedamdesetih kod nas u Srbiji) molimo vas da razlučite da li vama treba papir širine 55 mm, koji se koristi kod uređaja EK41, EK51 istog proizvođača ili papir širine 50 mm, koji su koristi u aparatu EK 20T.

Одговор 1:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако да позиција 4 у техничкој спецификацији гласи:

- Ekg traka 50 mm x 45 mm za aparat Hellige T20

Питање 2:

Pozicija 14, EKG rolna 60mm*45mm za aparat Cardipia 60R
Po našim saznanjima firma TRISMED iz Južne Koreje koja je proizvođač EKG uređaja sa nazivom CARDIPIA u svom proizvodnom programu ne poseduje aparat CARDIPIA 60R. Stoga očekujemo da za rolnu 60mmx45mm definišete tačan naziv proizvođača i model uređaja.

Одговор 2:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако да позиција 14 у техничкој спецификацији гласи:

- Ekg rolna 60 mm x 45 mm za aparat Cardioline Elan

Питање 3:

Pozicija 20, CTG papir 151x150x200 za aparat HONTLEJTON baby doplex 3000
Skrećemo vam pažnju da je verovatno greškom u kucanju napisano pogrešno ime firme. Treba da stoji HUNTLEIGH

Одговор 3:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако да позиција 20 у техничкој спецификацији гласи:

- Ctg papir 151 mm x 150 mm x 200 za aparat Baby doplex 3000

Питање 4:

kod Agencije za lekove i medicinska sredstva prihvaćeni su zahtevi i registrovani papiri za medicinske uređaje na dva načina kada je reč o tehničkim specifikacijama za rolne:

- Širina trake u mm(milimetri) x dužina trake u m(metri)

- Širina trake u mm(milimetri) x dužina prečnika namotane rolne u mm(milimetri)

Kako ste u ovoj javnoj nabavci uglavnom raspisali specifikaciju traka sa dimenzijama na način pod brojem 2,to vas podsećamo da po članovima Zakona o javnim nabavkama (9,10,71,72 i 73) morate prihvatiti i dobra koja ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu definisane specifikacije ukoliko ponuđač ponudi odgovarajuće dokaze da ponuđena dobra na suštinski jednak našin ispunjavaju uslove iz specifikacije. Ovde se svakako podrazumevaju dokazi poput:

-Rešenja ALIMS-a
-Katalog proizvoda
-Prospektni materijali
-Deklaracije o usaglašenosti proizvoda
-Ispunjenje domaćih ili evropskih standarda i sertifikata
-uzorci proizvoda.

Iz ovih razloga molimo vas da po potrebi definišete dodatne uslove koje treba priložiti kako biste mogli objektivno da procenite valjanost i ispravnost eventualnih ponuda

Одговор 4:

Ponuđači su u obavezi da dostave rešenje  ALIMS-a, u kome se nedvosmisleno navodi za koji aparat su tražene trake registrovane. Naručilac je na osnovu aparata koje poseduje i tražio odgovarajuće dimenzije traka, a na osnovu dosadašnjeg iskustva u korišćenju traka i radu na aparatima. Takođe, ukoliko ponuđač poseduje trake za koje ima resenje ALIMS-a u kome su registrovane trake za aparate koje ima Naručilac, a drugih su dimenzija, Naručilac će iste rangirati. U skladu sa napred iznetim, Naručilac će naknadno, u roku za donosenje Odluke o dodeli ugovora, ukoliko postoji potreba za tim, zatražiti naknadno dostavljanje uzoraka  radi pravilne stručne ocene ponuda.

Ужице, 23.05.2017.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs