ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Папири за медицинске апарате и усници за спирометар, редни број ЈНМВ 18/17, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 17.05.2017.год.

Питање 1:

U vezi razjašnjenja tehničke specifikacije kod JNMV broj 18/17-papiri za medicinske aparate i usnici za spirometar i izmena koju ste izvršili u dokumentaciji informišemo vas sledeće.

Na poziciji 14 tehničke specifikacije po izvršenoj izmeni definisali ste rolnu 60mmx45mm za aparat Cardioline Elan. Odgovorno tvrdimo da proizvođač EKG aparata firma Cardioline u svom proizvodnom programu samo ima sledeće modele uređaja sa nazivom Elan:

- Elan 60, koji koristi papir u preklopu: 60mm x 100mm x 300 preklopa po pakovanju.

- Elan 1100 / EGO 110, koji koristi papir u preklopu: 112mm x 100mm x 300 preklopa po pakovanju.

- Delta 612 / Delta 60 plus-Elan 210, koji koristi papir u preklopu: 210mm x 280mm x 200 preklopa po pakovanju.

Kako ni jedan od ovih modela uređaja ne koristi papir u rolni već iskljičivo u preklopu smatramo da se na poziciji 14 vaše specifikacije radi o uređaju Cardioline Delta 1 plus koji koristi papir u rolni.

Одговор 1:

Aparat Cardioline Elan na poziciji 14 može da koristi i rolnu i preklop širine 60 mm. Naručilac koristi rolnu 60 mm x 45 mm za navedeni aparat.

Питање 2:

Na poziciji 20 ove specifikacije izvršili ste izmenu tako da sada ne stoji naziv proizvođača uređaja.
Smatramo da se na ovaj način unose dodatne nejasnoće iz razloga što ALIMS registruje papire za medicinske uređaje po proizvođaču opreme.

Одговор 2:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако да позиција 20 у техничкој спецификацији гласи:

- Ctg papir 151 mm x 150 mm x 200 za aparat Huntleight (Honlejton) Baby doplex 3000

Ужице, 26.05.2017.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs