ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Медицинска пластика, редни број ЈН 37/17, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 16.05.2017.год.

Питање:

Која је разлика између дренажне вакум боце у партији 2 и дренажног вакум сета у партији 61? Шта подразумева сет?

Одговор:

Дренажна вакум боца у партији бр.2 садржи само вакум пумпу док дренажни вакум сет у партији 61 садржи редон дрен и вакум пумпу.

Питање:

Који су потребни промери каниле за сукцију у партији 11 –Јанкауер сет за величину 30, а који за величину 32, обзиром да немају сви произвођачи исте димензије наведних сетова?

Одговор:

Јанкауер сет треба да је дужине 200-210 цм док за промер каниле за сукцију наручилац нема посебних захтева. Наручилац ће прихватити и другачије исказане величине уколико задовољавају напред наведено.

Питање:

Да ли је за партију 19 прихватљиво понудити централне венске катетере у сету са шприцем кроз чији се клип може пласирати жица водиља што обезбеђује истоветну функцију као и V игла која је захтевана техничком спецификацијом.

Одговор:

Да, за партији 19 прихватљиво је понудити централне венске катетере у сету са шприцем кроз чији се клип може пласирати жица водиља

Ужице, 26.05.2017.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs