ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Потрошни материјал у ОП блоку, редни број ЈН 47/17, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 05.06.2017.год.

Питање:

Молимо вас да прецизирате које су величине потребне за Перкутано ендоскопску гастростому у партији 16.

Одговор:

Наручилац не може са сигурношћу унапред знати које величине ће бити потребне јер то зависи од пацијената. На основу досадашњег искуства најчешће потребна величина је била CH/FR 20.

Питање:

Molim vas za pojašnjenje vezano za JN 47/17 Potrošni material u OP bloku, Partija br. 13 – “Set traka za operativno lecenje stres urinarne inkontinencije kod zena”.

Izmenom specifikacije od 15.06.2017. je očigledno favorizovan samo jedan dobavljač čime se direktno krši načelo konkurentnosti Zakona o javnim nabavkama (Član 10.ZJN). S obzirom na sve navedeno ZAHTEVAMO da se i naša specifikacija prihvatiti kao odgovarajuće dobro za partiju 13 sa sledećom opisom :

“TOT traka za stress inkontinenciju kod žena - Trake TOT (outside-in) 100%  monofilamentna-polipropilenska transopturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine, makroporozna, dimenzija 1.1x60 cm, promera pore 80 µm, veličine pore 550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”.

Одговор:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Ужице, 26.06.2017.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs