ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Хируршки шавни материјал, редни број ЈН 48/17, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 06.06.2017.год.

Питање:

Da li će Naručilac za partiju 6, stavku 8 prihvatiti iglu dužine od 30-32mm?

Одговор:

Narucilac ce prihvatiti iglu duzine 30-32 mm, za partiju broj 6, poziciju 8.

Питање:

Da li je za partiju 6, stavku 10 za Naručioca prihvatljiva ponuda Polipropylena, debljina 1, igla 38-40mm, dužina konca 75-90cm, kožna, 1/2 kruga, dvostruka igla ili Polipropylena, debljina 1, igla 40mm, dužina konca 100cm, okrugla, 1/2 kruga, jednostruka igla?

Одговор:

Narucilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Ужице, 29.06.2017.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs