ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, за јавну набавку Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација, ЈН бр. 54/17, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 25.07.2017.год.

Измена и допуна конкурсне документације се врши у прилогу бр. 2 – Врста и техничке карактеристике предмета јавне набавке и у прилогу бр. 6 – Образац структуре цене, тако што се  у табели у делу:

С) Измењивачка станица – Машински радови додају ставке:

- Demontaža spiralnog izmenjivača toplote 1,65 D, veličine 4, max pritisak 13-16 bar-a, max temperatura 110-200 ºC  - kom 1

- Isporuka i montaža pločastog izmenjivača TR 100-032, snage 475,6 kw, para 0,5 bar-a / voda 90/70 ºC „Euro Heat ili odgovarajuće“ – kom 1

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Ужице, 16.08.2017.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

СЕРВИСИРАЊЕ КОТЛОВА, ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ИНСТАЛАЦИЈА У ЗЦ УЖИЦЕ

отворени поступак

ЈН бр: 54/17

Jул, 2017.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012,14/2015 и 68/2015 и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-8256 од 21.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-8257 од 21.07.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација

ЈН бр. 54/17

Конкурсна документација садржи:

Назив прилога

Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријум за доделу уговора

Образац понуде

Образац структуре цене

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Модел уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке - услуге – Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација, ЈН бр. 54/17

Шифра из ОРН: 50530000 – услуге поправке и одржавања уређаја

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 25.07.2017. год.

Јавно отварање понуда : 24.08.2017. године у 11 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Гордана Марковић

Лице овлашћено за потписивање уговора : прим др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/565-680; fax : 031/561-861

e-mail : tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација

Шифра из ОРН: 50530000 – услуге поправке и одржавања уређаја

Набавка није обликована по партијама.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

| Mašinski radovi: |
| --- |
| Bolnica Užice, Kotlarnica |
| Isporuka i montaža rezervnih delova za gorionik Weishaupt L 7 W prepravljenog originalnim delovima kako bi funkcionisao na mazut |
| 1 | Foto ćelija | kom | 1 |
| 2 | Elektrode GRB 1A | kom | 1 |
| 3 | Dizne | kom | 2 |
| 4 | Servo motor 555/23 | kom | 1 |
| 5 | Automatika LAL 2.25 | kom | 1 |
| 6 | Pumpa E6/351e | kom | 1 |
| 7 | Elektronski trafo WZG 02 u kompletu sa dva kabla | kom | 1 |
| 8 | Radni termostat EMFF 23 | kom | 1 |
| 9 | Granični Termostat EMF5U | kom | 1 |
| 10 | Dugmasti uslovni termostat | kom | 1 |
| 11 | Elektro magnetni ventil 121 K 2423 | kom | 1 |
| 12 | Elektro magnetni ventil 122K 9321 | kom | 1 |
| 13 | Plamena cev | kom | 1 |
| 14 | Stabilizator plamena | kom | 1 |
| 15 | Presostat za vazduh LGW50 | kom | 1 |
| 16 | Ventilatorsko kolo | kom | 1 |
| 17 | Demontaža izmenjivača spiralnog (kotlarnica grejanje mazuta ) proizvod Janko Lisijak kompanija "Proizvodnja Opreme" br. 8825 , Q= 40 kW , PH = 100 - 3 bar | kom | 1 |
| 18 | Isporuka i montaža pločastog izmenjivača P350050 para 0,5 bara/mazut 70/50 C proizvod euro heat ili odgovarajuće | kom | 1 |
| 19 | Isporuka i montaža ravnog zapornog ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom za montažu sledećih dimenzija : DN 100 PN 16 | kom | 1 |
| 20 | Isporuka i montaža elektro kotla proizvod Ekopan VEK Pro 12 kW ili odgovarajuće | kom | 1 |
| 21 | Cirkulacione pumpe Grundffos CR15-12A-F-A-E- HQQE , Q=17 m3/h , H = 135.6 Pa-popravka | kom | 1 |
| 22 | Isporuka i montaža crnih čeličnih šavnih hidroispitanih cevi sledećih dimenzija: DN 50 ( 60.3 x 2.9 ) | m | 20 |
| 23 | Isporuka i montaža crnog fitnga-hamburški luk 90° , sledećih dimenzija: DN 50 ( 60.3 x 2.9 ) | kom | 4 |
| 24 | Isporuka i montaža prirubnica sa grlom u kompletu sa setom za montažu DN 50 NP 6 sa 4 rupe | kom | 2 |
| Toplovod – Mašinski radovi |
| 1 | Demontaža postojećeg dela toplovoda sledećih dimenzija: DN 100 (114.3 x 3.6) | m | 100 |
| 2 | Demontaža crnog čeličnog fitinga |
|  | Kolena DN 100 | kom | 10 |
|  | T račve DN 100 | kom | 2 |
| 3 | Demontaža ravnih zapornih ventila sa prirubnicama DN 100 PN 16 | kom | 6 |
| 4 | Isporuka i montaža toplovoda sledećih dimenzija: DN 100 (114.3 x 3.6) | m | 80 |
| 5 | Isporuka i montaža crnog čeličnog fitinga |
|  | Kolena DN 100 | kom | 10 |
|  | T račve DN 100 | kom | 2 |
| 6 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom DN 100 PN 16 | kom | 6 |
| 7 | Isporuka I montaža staklene vune za izoloaciju toplovoda debljine 5 cm u oblozi od Al-lima debljine 0.5 mm | m² | 40 |
| 8 | Isporuka i montaža pomoćnog materijala za montažu cevi , uzima se 50% od pozicije cevi | Pauš. | 0,5 |
| Izmenjivačka stanica– Mašinski radovi |
| 1 | demontaža spiralnog izmenjvača 8165D , max pritisak 13-16 bar-a , max temperature od 110 -200 °C | kom | 1 |
| 2 | Isporuka i montaža pločastog izmenjivača S 300-084 SNAGE 2500 kW,para 0,5 bar/voda 90/70 proizvod euro heat ili odgovarajuće | kom | 1 |
| 3 | Demontaža spiralnog izmenjivača toplote 1,65 D, veličine 4, max pritisak 13-16 bar-a, max temperatura 110-200 ºC | kom | 1 |
| 4 | Isporuka i montaža pločastog izmenjivača TR 100-032, snage 475,6 kw, para 0,5 bar-a / voda 90/70 ºC „Euro Heat ili odgovarajuće“ | kom | 1 |
| 5 | Demontaža ravnih zapornih ventila , sledećih dimenzija: |
|  | DN 200 PN16 | kom | 7 |
|  | DN 150 PN16 | kom | 2 |
|  | DN 125 PN16 | kom | 2 |
|  | DN 100 PN16 | kom | 2 |
|  | DN 80 PN16 | kom | 3 |
|  | DN 50 PN16 | kom | 2 |
| 6 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom sledećih dimenzija |
|  | DN 200 PN16 | kom | 7 |
|  | DN 150 PN16 | kom | 2 |
|  | DN 125 PN16 | kom | 2 |
|  | DN 100 PN16 | kom | 2 |
|  | DN 80 PN16 | kom | 3 |
|  | DN 50 PN16 | kom | 2 |
| Podstanica na Psihijatriji OB Užice- Mašinski radovi |
| 1 | Demontaža zapornih ventila sledećih dimenzija |
|  | DN 100 PN16 | kom | 4 |
|  | DN 125 PN16 | kom | 1 |
| 2 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom sledećih dimenzija |
|  | DN 100 PN16 | kom | 4 |
|  | DN 125 PN16 | kom | 1 |
| Kuhinja OB Užice- Mašinski radovi |
| 1 | Demontaža cevne mreže sledećih dimenzija cevi : |
|  | DN 40 (48.3 x 3.2) | m | 7 |
|  | DN 32 (42.4 x 3.2) | m | 7 |
|  | DN 25 (33.7 x 2.9) | m | 7 |
|  | DN 20 (26.9 x 2.9) | m | 20 |
| 2 | Demontaža šiber ventila sledećih dimenzija: |
|  | 3/4 " | kom | 6 |
|  | 1/2 " | kom | 6 |
| 3 | Montaža cevne mreže sledećih dimenzija cevi : |
|  | DN 40 (48.3 x 3.2) | m | 7 |
|  | DN 32 (42.4 x 3.2) | m | 7 |
|  | DN 25 (33.7 x 2.9) | m | 7 |
|  | DN 20 (26.9 x 2.9) | m | 20 |
| 4 | Isporuka I montaža šiber ventila sledećih dimenzija: |
|  | 3/4 “ | kom | 6 |
|  | 1/2 “ | kom | 6 |
| 5 | Isporuka I montaža pomoćnog materijala za montažu cevi, uzima se 50% od pozicije cevi | pauš | 0,5 |
| Radiologija OB Užice - Mašinski radovi |
| 1 | Demontaža livenih radijatora visine 600 , ispiranje vodom dok ne protekne čista voda | kom | 7 |
| 2 | Demontaža postojeće radijatorske armature prigusnica , ventila , odzraka , čepova... , gde se armatura predaje investitoru | kompleta | 7 |
| 3 | Montaža predhodno demontiranih radijatora na pređašnje pozicije | kom | 7 |
| 4 | Isporuka i montaža termostatskih radijatorskih ventila 1/2 " u kompletu sa termo glavom | kompleta | 7 |
| 5 | Isporuka i montaža automatske odzračne radijatorske slavine 1/2 " | kom | 7 |
| 6 | Isporuka i montaža radijatorskih čepova 1" | kom | 7 |
| 7 | Isporuka i montaža reducir cepa za livene radijatore 5/4"-1/2" | kom | 28 |
| Dom zdravlja Arilje - Mašinski radovi |
| 1 | Demontaža livenih radijatora proizvod LIPOVICA visine 600 , ispiranje vodom dok ne protekne čista voda | kom | 25 |
| 2 | Demontaža postojeće radijatorske armature prigusnica , ventila , odzraka,čepova gde se armatura predaje investitoru | kompleta | 7 |
| 3 | Montaža predhodno demontiranih radijatora na pređašnje pozicije | kom | 25 |
| 4 | Isporuka i montaža termostatskih radijatorskih ventila 1/2 " u kompletu sa termo glavom | kompleta | 7 |
| 5 | Isporuka i montaža automatske odzračne radijatorske slavine 1/2 " | kom | 25 |
| 6 | Isporuka i montaža radijatorskih čepova 1" | kom | 25 |
| 7 | Isporuka i montaža prigušnica za livene radijatore 5/4"-1/2" | kom | 100 |
| 8 | Demontaža postojećeg dela predizolovanog cevovoda sledećih dimenzija: DN 40 (48.3 x 3.2) | m | 100 |
| 9 | Isporuka i montaža predizolovanih cevi u standardnoj debljini izolacije sledećih dimenzija: DN 40 (48.3 x 3.2) | m | 100 |
| 10 | Isporuka i montaža seta za spajanje predizolovanih cevi sledećih dimenzija: DN 40 (48.3 x 3.2) | kom | 8 |
| 11 | Isporuka i montaža pomoćnog materijala za spajanje cevovoda , uzima se 50 % od pozicije cevi | Pauš. | 0,5 |
| Dom zdravlja Požega - Mašinski radovi |
| 1 | Demontaža ravnih zapornih ventila sledećih dimenzija: DN 100 PN16 | kom | 1 |
| 2 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom sledećih dimenzija DN 100 PN16 | kom | 1 |
| ELEKTRO RADOVI Sistem za prebacivanje kondenzata iz toplotne podstanice u kotlarnicu |
| KOTLARNICA OPŠTA BOLNICA u Užicu |
| RAZVODNI ORMANI Isporuka montaža i povezivanje električne opreme u postojećem razvodnom ormanu toplotne podstanice GRT-PIS- polja 3 i 4. |
| 1.1. | Automatski zaštitni prekidač- osigurač sl. tipu BMS0 B 25/1, 6 kA sl. tipu "SCHRACK" ili odgovarajuće, jednopolni, 6-25A prema jednopolnoj šemi. | kom | 3 |
| 1.2. | Grebenasti prekidač sa tri položaja (1-0-2), 1p, 10A, sl.tipu M10HEU1 "SCHRACK"ili odgovarajuće, montaža na vrata. | kom | 5 |
| 1.3. | Pomoćni rele 4NO/NC, 220VAC, sličan tipu PT 570730, 6A, Schrack ili odgovarajuće, komplet sa podnožjem. | kom | 3 |
| 1.4. | Pomoćni rele 2NO/NC, 24 VAC, sličan tipu PT 270524, 12A, Schrack ili odgovarajuće, komplet sa podnožjem. | kom | 1 |
| 1.5. | Pomoćni rele 4NO/NC, 24 VAC, sličan tipu PT 570524, 6A, Schrack ili odgovarajuće, komplet sa podnožjem. | kom | 4 |
| 1.6. | Transformator 230/24VAC, 160VA, sličan tipu "Schrack" ili odgovarajuće, ugradnja na montažnu ploču u RO. | kom | 1 |
| 1.7. | Signalna svetiljka Ø22, 230VAC LED, zelena, slična tipu "Schrack" ili odgovarajuće. Ugradnja na vrata RO. | kom | 7 |
| 1.8. | Signalna svetiljka Ø22, 230VAC LED, crvena, slična tipu "Schrack" ili odgovarajuće. Ugradnja na vrata RO. | kom | 1 |
| 2 | USLUGE ŠEMIRANJA I ŠEMERSKI MATERIJAL |
| 2.1 | Šemiranje el. razvodnog ormana i montaža opreme u njemu. | n/č | 24 |
| 2.2 | Natpisne pločice, VS kleme, perforirane kanalice, spiralna creva, provodnici za šemiranje , šrafovska roba i ostali sitan materijal. | komplet | 1 |
| 3 | NOVI RAZVODNI ORMAR RO-NR |
| 3.1 | Isporuka montaža i povezivanje el. razvodnog ormana RO-NR, zidni, spoljašnjih dimenzija 300x300x200 mm (VxŠxD), Proizveden od HV čeličnog lima debljine 1,5mm, elektrostatički plastificiran poliesterskim strukturnim prahom RAL7035. stepen zaštite IP20. U kompletu sa montažnom pločom, kablovskim uvodnicama, postoljem i nosačem dokumentacije, "Evrotehna" ili odgovarajuće. | komplet | 1 |
| 3.2. | Automatski zaštitni prekidač- osigurač sl. tipu BMS0 B 25/1, 6 kA "SCHRACK" ili odgovarajuće, jednopolni, 6-25A prema jednopolnoj šemi. | kom | 1 |
| 3.3. | Pomoćni rele 4NO/NC, 220VAC, sličan tipu PT 570730, 6A, Schrack ili odgovarajuće, komplet sa podnožjem. | kom | 1 |
| 3.4 | Pomoćni rele 3NO/NC, 24 VAC, sličan tipu PT 370524, 10A, Schrack ili odgovarajuće, komplet sa podnožjem. | kom | 2 |
| 3.5 | Signalna svetiljka Ø22, 230VAC LED, zelena, slična tipu "Schrack" ili odgovarajuće. Ugradnja na vrata RO. | kom | 2 |
| 3.6 | Demontaža releja za nadzor nivoa u napojnom rezervoarui ponovna montaža u ovaj RO, komplet sa prebacivanjem kablova za sonde i magnetni ventil pijaće vode. | kom | 1 |
| 4 | USLUGE ŠEMIRANJA I ŠEMERSKI MATERIJAL |
| 4.1 | Šemiranje el. razvodnog ormana i montaža opreme u njemu. | n/č | 8 |
| 4.2 | Natpisne pločice, VS kleme, perforirane kanalice, spiralna creva, provodnici za šemiranje , šrafovska roba i ostali sitan materijal. | komplet | 1 |
| 5 | NADZOR NIVOA U KONDENZNOM REZERVOARU |
| 5.1 | Isporuka, montaža na rezervoaru kondenzata, povezivanje i podešavanje visine plovnih prekidača nivoa sa preklopnim kontaktom NO+NC i PVC licnastim kablom dužine 5 m. NIVOFLOAT NLP-105 NIVELCO ili odgovarajuće. | kom | 1 |
| 5.2 | Isporuka potrebnog materijala i izrada nosača za kačenje plovnih prekidača i montažu razvodnih kutija. | kom | 1 |
| 5.3 | Isporuka i ugradnja dihtovanih PVC razv. kutija IP 55. | kom | 1 |
| 6 | KABLOVSKI RAZVOD |
| 6.1 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja plovnih prekidača nivoa u kondenznom rezervoaru. Instalacija se izvodi kablom tipa PP00-Y 3x1,5 mm2. Kabal se polaže po kablovskom regalu, po zidu na odstojnim obujmicama i u podu kroz zaštitnu cev. Na uvodu kabla u motor ili senzor postaviti metalnu gibljivu plastificiranu cev sa odgovarajućim uvodnicama. Pros. dužina po priklj. mestu iznosi 20 m. | m | 24 |
| 6.2 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja plovnih prekidača nivoa u kondenznom rezervoaru. Instalacija se izvodi kablom tipa PP00-Y 3x1,5 mm2. Kabal se polaže po kablovskom regalu, po zidu na odstojnim obujmicama i u podu kroz zaštitnu cev. Na uvodu kabla u motor ili senzor postaviti metalnu gibljivu plastificiranu cev sa odgovarajućim uvodnicama. Pros. dužina po priklj. mestu iznosi 20 m. | m | 60 |
| 6.3 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije signalnog kabla između kotlarnice i toplotne podstanice. Instalacija se izvodi kablom tipa TK 33U- 5x4x0,6 mm. Kabal se polaže od RO-NR u kotlarnici po kablovskom regalu, po zidu na odstojnim obujmicama, vazdušno i kroz SAPA zaštitnu cev Fi 29 do spojne kutije u toplovodnom šahtu. U poziciju ulazi i materijal potreban za nošenje i zatezanje kabla na vazdušnoj trasi. | m | 90 |
| 6.4 | Isporuka i montaža dihtovane OG razvodne kutije 200x200, IP55 za nastavak signalnih kablova. | kom | 1 |
| 6.5 | Radovi na spajanju postojećeg (TK 39P 5x4x0,6) i novog sigInog kabla (TK 33U 5x4x0,6). Radovi se izvode u toplovodnom šahtu. | n/č | 4 |
| 7 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |
| 7.1 | Izrada elektro dela projekta izvedenog stanja objekta - automatsko upravljanje i merenje. | paušal | 1 |
| 7.2 | Ispitivanje izvedene instalacije NN sa izdavanjem atesta, nakon završenih radova. | paušal | 1 |
| 7.3 | Podešavanje mernih sondi, funkcionalna ispitivanja i puštanje sistema u rad, sa obukom korisnika. | paušal | 1 |
| 7.4 | Završni radovi i ostali troškovi van specifikacije. | paušal | 1 |
| 7.5 | Izrada rešenja elektro projekta | paušal | 1 |

Напомена:

Замени било ког дела и уградњи новог ће присуствовати овлашћени представник наручиоца који ће констатовати уградњу искључиво новог дела, а као доказ његове замене узеће замењени неисправни  део ради оправдавања наручене замене.

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона).

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр. 4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем понднера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту  понуђену цену,  као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико две или више понуда имају исти рок важења понуде биће изабрана понуда оног понуђача који је имао већу вредност склопљених уговора у претходној години чије достављање ће наручилац накнадно тражити након отварања понуда.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 54/17 у отвореном поступку СЕРВИСИРАЊЕ КОТЛОВА, ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ИНСТАЛАЦИЈА НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга сервисирања котлова, измењивача топлоте и инсталација у  ЗЦ Ужице, ЈН број 54/17

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација, ЈН број 54/17

| Н А З И В | Укупна вредност понуде без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација |  |
| словима: |

Рок важења понуде:________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________

Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација, ЈН бр. 54/17

| ред број | Н А З И В УСЛУГЕ | Јединица мере | Кол | П О П У Њ А В А П О Н У Ђ А Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mašinski radovi |
| Bolnica Užice Kotlarnica- |
| Isporuka i montaža rezervnih delova za gorionik Weishaupt L 7 W prepravljenog originalnim delovima kako bi funkcionisao na mazut |
| 1 | Foto ćelija | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrode GRB 1A | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Dizne | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Servo motor 555/23 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Automatika LAL 2.25 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Pumpa E6/351e | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Elektronski trafo WZG 02 u kompletu sa dva kabla | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Radni termostat EMFF 23 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Granični Termostat EMF5U | kom | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Dugmasti uslovni termostat | kom | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Elektro magnetni ventil 121 K 2423 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Elektro magnetni ventil 122K 9321 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Plamena cev | kom | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Stabilizator plamena | kom | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Presostat za vazduh LGW50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Ventilatorsko kolo | kom | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Demontaža izmenjivača spiralnog (kotlarnica grejanje mazuta ) proizvod Janko Lisijak kompanija "Proizvodnja Opreme" br. 8825 , Q= 40 kW , PH = 100 - 3 bar | kom | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Isporuka i montaža pločastog izmenjivača P350050 para 0,5 bara/mazut 70/50 C proizvod euro heat ili odgovarajuce | kom | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Isporuka i montaža ravnog zapornog ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom za montažu sledećih dimenzija: DN 100 PN 16 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Isporuka i montaža elektro kotla proizvod Ekopan VEK Pro 12 kW ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Cirkulacione pumpe Grundffos CR15-12A-F-A-E- HQQE , Q=17 m3/h , H = 135.6 Pa-popravka | kom | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Isporuka i montaža crnih čeličnih šavnih hidroispitanih cevi sledećih dimenzija: DN 50 ( 60.3 x 2.9 ) | m | 20 |  |  |  |  |
| 23 | Isporuka i montaža crnog fitnga-hamburški luk 90° , sledećih dimenzija: DN 50 ( 60.3 x 2.9 ) | kom | 4 |  |  |  |  |
| 24 | Isporuka i montaža prirubnica sa grlom u kompletu sa setom za montažu DN 50 NP 6 sa 4 rupe | kom | 2 |  |  |  |  |
| Toplovod – Mašinski radovi: |
| 1 | Demontaža postojećeg dela toplovoda sledećih dimenzija: DN 100 (114.3 x 3.6) | m | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža crnog čeličnog fitinga |
|  | Kolena DN 100 | kom | 10 |  |  |  |  |
|  | T račve DN 100 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Demontaža ravnih zapornih ventila sa prirubnicama DN 100 PN 16 | kom | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža toplovoda sledećih dimenzija: DN 100 (114.3 x 3.6) | m | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža crnog čeličnog fitinga |
|  | Kolena DN 100 | kom | 10 |  |  |  |  |
|  | T račve DN 100 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom DN 100 PN 16 | kom | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka I montaža staklene vune za izoloaciju toplovoda debljine 5 cm u oblozi od Al-lima debljine 0.5 mm | m² | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža pomoćnog materijala za montažu cevi , uzima se 50% od pozicije cevi | pauš | 0,5 |  |  |  |  |
| Izmenjivačka podstanica – Mašinski radovi: |
| 1 | demontaža spiralnog izmenjvača 8165D , max pritisak 13-16 bar-a , max temperature od 110 -200 °C | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža pločastog izmenjivača S 300-084 SNAGE 2500 kW,para 0,5 bar/voda 90/70 proizvod euro heat ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Demontaža spiralnog izmenjivača toplote 1,65 D, veličine 4, max pritisak 13-16 bar-a, max temperatura 110-200 ºC | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža pločastog izmenjivača TR 100-032, snage 475,6 kw, para 0,5 bar-a / voda 90/70 ºC „Euro Heat ili odgovarajuće“ | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Demontaža ravnih zapornih ventila , sledećih dimenzija: |
|  | DN 200 PN16 | kom | 7 |  |  |  |  |
|  | DN 150 PN16 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | DN 125 PN16 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | DN 100 PN16 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | DN 80 PN16 | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | DN 50 PN16 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom sledećih dimenzija: |
|  | DN 200 PN16 | kom | 7 |  |  |  |  |
|  | DN 150 PN16 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | DN 125 PN16 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | DN 100 PN16 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | DN 80 PN16 | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | DN 50 PN16 | kom | 2 |  |  |  |  |
| Podstanica na psihijartiji– Mašinski radovi: |
| 1 | Demontaža zapornih ventila sledećih dimenzija: |
|  | DN 100 PN16 | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | DN 125 PN16 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom sledećih dimenzija: |
|  | DN 100 PN16 | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | DN 125 PN16 | kom | 1 |  |  |  |  |
| Kuhinja – Mašinski radovi: |
| 1 | Demontaža cevne mreže sledećih dimenzija cevi : |
|  | DN 40 (48.3 x 3.2) | m | 7 |  |  |  |  |
|  | DN 32 (42.4 x 3.2) | m | 7 |  |  |  |  |
|  | DN 25 (33.7 x 2.9) | m | 7 |  |  |  |  |
|  | DN 20 (26.9 x 2.9) | m | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža šiber ventila sledećih dimenzija : |
|  | 3/4 " | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | 1/2 " | kom | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Montaža cevne mreže sledećih dimenzija cevi : |
|  | DN 40 (48.3 x 3.2) | m | 7 |  |  |  |  |
|  | DN 32 (42.4 x 3.2) | m | 7 |  |  |  |  |
|  | DN 25 (33.7 x 2.9) | m | 7 |  |  |  |  |
|  | DN 20 (26.9 x 2.9) | m | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka I montaža šiber ventila sledećih dimenzija : |
|  | 3/4 " | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | 1/2 " | kom | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža pomoćnog materijala za montažu cevi , uzima se 50% od pozicije cevi | pauš | 0,5 |  |  |  |  |
| Radiologija OB Užice – Mašinski radovi: |
| 1 | Demontaža livenih radijatora visine 600 , ispiranje vodom dok ne protekne čista voda | kom | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža postojeće radijatorske armature prigusnica , ventila , odzraka , čepova... , gde se armatura predaje investitoru | kompleta | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Montaža predhodno demontiranih radijatora na pređašnje pozicije | kom | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža termostatskih radijatorskih ventila 1/2 " u kompletu sa termo glavom | kompleta | 7 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža automatske odzračne radijatorske slavine 1/2 " | kom | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža radijatorskih čepova 1" | kom | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža reducir cepa za livene radijatore 5/4"-1/2" | kom | 28 |  |  |  |  |
| Dom zdravlja Arilje – Mašinski radovi: |
| 1 | Demontaža livenih radijatora proizvod LIPOVICA visine 600 , ispiranje vodom dok ne protekne čista voda | kom | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža postojeće radijatorske armature prigusnica , ventila , odzraka,čepova gde se armatura predaje investitoru | kompleta | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Montaža predhodno demontiranih radijatora na pređašnje pozicije | kom | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža termostatskih radijatorskih ventila 1/2 " u kompletu sa termo glavom | kompleta | 7 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža automatske odzračne radijatorske slavine 1/2 " | kom | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža radijatorskih čepova 1" | kom | 25 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža prigušnica za livene radijatore 5/4"-1/2" | kom | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Demontaža postojećeg dela predizolovanog cevovoda sledećih dimenzija : DN 40 (48.3 x 3.2) | m | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i montaža predizolovanih cevi u standardnoj debljini izolacije sledećih dimenzija : DN 40 (48.3 x 3.2) | m | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Isporuka i montaža seta za spajanje predizolovanih cevi sledećih dimenzija: DN 40 (48.3 x 3.2) | kom | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža pomoćnog materijala za spajanje cevovoda , uzima se 50 % od pozicije cevi | pauš | 0,5 |  |  |  |  |
| Dom zdravlja Požega – Mašinski radovi: |
| 1 | Demontaža ravnih zapornih ventila sledećih dimenzija: DN 100 PN16 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža ravnih zapornih ventila u kompletu sa prirubnicama i prirubničkim setom sledećih dimenzija: DN 100 PN16 | kom | 1 |  |  |  |  |
| ELEKTRO RADOVI Sistem za prebacivanje kondenzata iz toplotne podstanice u kotlarnicu |
| KOTLARNICA OPŠTA BOLNICA u Užicu |
| 1) RAZVODNI ORMANI - Isporuka montaža i povezivanje električne opreme u postojećem razvodnom ormanu toplotne podstanice GRT-PIS- polja 3 i 4. |
| 1.1 | Automatski zaštitni prekidač- osigurač BMS0 B 25/1, 6 kA "SCHRACK" ili odgovarajuće, jednopolni, 6-25A prema jednopolnoj šemi. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 1.2 | Grebenasti prekidač sa tri položaja (1-0-2), 1p, 10A, M10HEU1 "SCHRACK" ili odgovarajuće, montaža na vrata. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 1.3 | Pomoćni rele 4NO/NC, 220VAC, PT 570730, 6A, Schrack,ili odgovarajuće komplet sa podnožjem. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 1.4 | Pomoćni rele 2NO/NC, 24 VAC, PT 270524, 12A, Schrack,ili odgovarajuće komplet sa podnožjem. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Pomoćni rele 4NO/NC, 24 VAC, PT 570524, 6A, Schrack, ili odgovarajuće, komplet sa podnožjem. | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.6 | Transformator 230/24VAC, 160VA, "Schrack",ili odgovarajuće ugradnja na montažnu ploču u RO. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Signalna svetiljka Ø22, 230VAC LED, zelena, "Schrack" ili odgovarajuće. Ugradnja na vrata RO. | kom | 7 |  |  |  |  |
| 1.8 | Signalna svetiljka Ø22, 230VAC LED, crvena, "Schrack" ili odgovarajuće. Ugradnja na vrata RO. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2) USLUGE ŠEMIRANJA I ŠEMERSKI MATERIJAL: |
| 2.1 | Šemiranje el. razvodnog ormana i montaža opreme u njemu. | n/č | 24 |  |  |  |  |
| 2.2 | Natpisne pločice, VS kleme, perforirane kanalice, spiralna creva, provodnici za šemiranje , šrafovska roba i ostali sitan materijal. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 3 | NOVI RAZVODNI ORMAR RO-NR |
| 3.1 | Isporuka montaža i povezivanje el. razvodnog ormana RO-NR, zidni, spoljašnjih dimenzija 300x300x200 mm (VxŠxD), Proizveden od HV čeličnog lima debljine 1,5mm, elektrostatički plastificiran poliesterskim strukturnim prahom RAL7035. stepen zaštite IP20. U kompletu sa montažnom pločom, kablovskim uvodnicama, postoljem i nosačem dokumentacije. Tip "Evrotehna" ili odgovarajuće | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Automatski zaštitni prekidač- osigurač sl. tipu BMS0 B 25/1, 6 kA "SCHRACK" ili odgovarajuće, jednopolni, 6-25A prema jednopolnoj šemi. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Pomoćni rele 4NO/NC, 220VAC, sličan tipu PT 570730, 6A, Schrack ili odgovarajuće, komplet sa podnožjem. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | Pomoćni rele 3NO/NC, 24 VAC, sličan tipu PT 370524, 10A, Schrack ili odgovarajuće, komplet sa podnožjem. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3.5 | Signalna svetiljka Ø22, 230VAC LED, zelena, slična tipu "Schrack" ili odgovarajuće. Ugradnja na vrata RO. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3.6 | Demontaža releja za nadzor nivoa u napojnom rezervoarui ponovna montaža u ovaj RO, komplet sa prebacivanjem kablova za sonde i magnetni ventil pijaće vode. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4. USLUGE ŠEMIRANJA I ŠEMERSKI MATERIJAL: |
| 4.1 | Šemiranje el. razvodnog ormana i montaža opreme u njemu. | n/č | 8 |  |  |  |  |
| 4.2 | Natpisne pločice, VS kleme, perforirane kanalice, spiralna creva, provodnici za šemiranje , šrafovska roba i ostali sitan materijal. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| 5. NADZOR NIVOA U KONDENZNOM REZERVOARU |
| 5.1 | Isporuka, montaža na rezervoaru kondenzata, povezivanje i podešavanje visine plovnih prekidača nivoa sa preklopnim kontaktom NO+NC i PVC licnastim kablom dužine 5 m. NIVOFLOAT NLP-105 NIVELCO ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Isporuka potrebnog materijala i izrada nosača za kačenje plovnih prekidača i montažu razvodnih kutija. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Isporuka i ugradnja dihtovanih PVC razv. kutija IP 55. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6. KABLOVSKI RAZVOD |
| 6.1 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja elektromotornog ventila kod kondenznog rezervoara blokadu vaporeks kotla sa povezivanjem na oba kraja. Instalacija se izvodi kablom tipa PP00-Y 5x1,5 mm2. Kabal se polaže po kablovskom regalu, po zidu na odstojnim obujmicama i u podu kroz zaštitnu cev. Na uvodu kabla u motor ili senzor postaviti metalnu gibljivu plastificiranu cev sa odgovarajućim uvodnicama. | m | 24 |  |  |  |  |
| 6.2 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja plovnih prekidača nivoa u kondenznom rezervoaru. Instalacija se izvodi kablom tipa PP00-Y 3x1,5 mm2. Kabal se polaže po kablovskom regalu, po zidu na odstojnim obujmicama i u podu kroz zaštitnu cev. Na uvodu kabla u motor ili senzor postaviti metalnu gibljivu plastificiranu cev sa odgovarajućim uvodnicama. Pros. dužina po priklj. mestu iznosi 20 m. | m | 60 |  |  |  |  |
| 6.3 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije signalnog kabla između kotlarnice i toplotne podstanice. Instalacija se izvodi kablom tipa TK 33U- 5x4x0,6 mm. Kabal se polaže od RO-NR u kotlarnici po kablovskom regalu, po zidu na odstojnim obujmicama, vazdušno i kroz SAPA zaštitnu cev Fi 29 do spojne kutije u toplovodnom šahtu. U poziciju ulazi i materijal potreban za nošenje i zatezanje kabla na vazdušnoj trasi. | m | 90 |  |  |  |  |
| 6.4 | Isporuka i montaža dihtovane OG razvodne kutije 200x200, IP55 za nastavak signalnih kablova. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6.5 | Radovi na spajanju postojećeg (TK 39P 5x4x0,6) i novog sigInog kabla (TK 33U 5x4x0,6). Radovi se izvode u toplovodnom šahtu. | n/č | 4 |  |  |  |  |
| 7. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |
| 7.1 | Izrada elektro dela projekta izvedenog stanja objekta - automatsko upravljanje i merenje. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Ispitivanje izvedene instalacije NN sa izdavanjem atesta, nakon završenih radova. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | Podešavanje mernih sondi, funkcionalna ispitivanja i puštanje sistema u rad, sa obukom korisnika. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 7.4 | Završni radovi i ostali troškovi van specifikacije. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 7.5 | Izrada rešenja elektro projekta | pauš | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку – Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација,

ЈН број 54/17

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке услуга – Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација у ЗЦ Ужице, ЈН број 54/17 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке  – Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација у ЗЦ Ужице, ЈН број 54/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

Модел уговора

о вршењу услуга сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација,

ЈН бр. 54/17

Закључен између :

- Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, који заступа директор  прим др Милош Божовић ( у даљем тексту: наручилац ), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ : 101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране.

и

- "___________________________" _______________________, улица ________________________________ бр. _______, који заступа директор _____________________________, ( у даљем тексту: вршилац услуге) са жиро рачуном __________________ код _____________________________ банке, ПИБ : ___________________, мат.бр. ___________________, с друге стране.

Члан  1.

Предмет овог уговора је вршење услуга сервисирања котлова и измењивача топлоте, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки ________.2017.год., одлуке о додели уговора 0106 бр.________ од ____.____.2017. год. и понуде бр.______________ од ___.___.2017.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Вршилац услуге се обавезује да изврши услуге у свему према понуди која је саставни део уговора

Укупна вредност уговора_________________ без ПДВ

Укупна вредност уговора_________________ са ПДВ-ом.

Рок важења понуде је _________________ од дана отварања понуда.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање извршених услуга изврши у року до 30 дана од дана фактурисања

Приликом испостављања фактуре за извршене услуге, вршилац услуга је дужан да се на фактури позове на број уговора по коме се врши услуга.

Плаћање у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене. За обавезе које доспевају у 2018. години, наручилац ће извршити  плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Члан 4.

Цена је  фиксна за време трајања уговора.

Члан  5.

Вршилац услуге је у обавези да радове заврши у року од 20 дана од дана пријема захтева од стране наручиоца..

Вршилац услуге је дужан да услугу пружа квалитетно, у складу са Уговором о важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке.

Лица одређена од стране наручиоца ће вршити контролу пружања уговрених услуга и имају право да указују у писаној форми на недостатке, које је понуђач дужан да отклони без одлагања у разумном року, сходно својим уговорним и законским обавезама.

Члан 6.

Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за неизвршење/кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу обавесте писменим путем.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту закључења овог уговора нису могли предвидети.

Члан 7.

Уговорна страна незадовољна испуњењем оговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у писаној форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора; да је другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености; да друга уговорна страна није кориговала неусаглашености или није кориговала на задовољавајући начин, и да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране уговорне стране, којим га друга уговорна страна обавештава да раскида предметни уговор.

Члан 8.

Уговор ступа на снагу након потписивања од стране наручиоца и вршиоца услуге и важи најдуже годину дана, односно највише до износа из члана 2. овог уговора.

Члан  9.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ			ЗА ВРШИОЦА УСЛУГЕ

ДИРЕКТОР							ДИРЕКТОР

_________________________				_________________________

Прим др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –  Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација у ЗЦ Ужице, ЈН број 54/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 24.08.2017. год. до 10 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити 24.08.2017.год. у 11 часова у просторијама Опште болнице Ужице.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 25.07.2017. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Понуда мора да садржи:

- Доказ о испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и остале тражене доказе

- Образац понуде

- Модел уговора

- Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припреме понуде (уколико их понуђач исказује)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75.ст. 2. Закона

- Набавка није обликована по партијама.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге –  Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација, ЈН број 54/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге –  Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација, ЈН број 54/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге –  Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација, ЈН број 54/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге –  Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација, ЈН број 54/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- Податке о члану члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити у року до  30  дана након  испостављања фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене. За обавезе које доспевају у 2018. години, наручилац ће извршити  плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

8.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуге:

Приступање извршењу услуге не може бити дуже од седам дана од дана пријема позива од стране представника наручиоца.

Рок за извршење услуга је 20 дана је од дана пријема захтева наручиоца

Место извршења услуге – Здравствени центар Ужице, Организационе јединице:

- Општа болница Ужице

- Дом Здравља Ариље

- Дом Здравља Пожега

8.3. Захтев у погледу рока и места извршења услуге:

Гаранти рок за извршење услуге не може бити краћи од 12 месеци, док за уграђене    резервне делове важи гарантни рок произвођача делова.

8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварањапонуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У току реалзације уговора цене се не могу мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

12. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 54/17

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 	Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 54/17, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

17. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  на потпис  понуђачу којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.