ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара –  Медицинска опрема за ДЗ Бајина Башта,  редни број ЈНМВ бр. 12/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 27.03.2018.год.

Питање бр. 1:

Kao zainteresovani ponuđači u predmetnoj nabavci i ekskluzivni zastupnici renomiranog svetskog proizvođača predmetne opreme, molimo Vas da nas obavestite da li ćete prihvatite dokazivanje određenog dela tehničke specifikacije korisničkim uputstvom ili izjavom proizvođača s obzirom da kod različitih proizvođača postoje katalozi koji se razlikuju u navođenju tehničkih specifikacija pa se samim tim sve specifikacije i ne nalaze na predmetnim katalozima.

Одговор:

Понуђач уз понуду доставља каталог производа који нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације обележи на локацији у каталогу како би Наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним.

Доказ испуњености техничких карактеристика треба да буде на српском језику.

Доказивање одређеног дела техничке спецификације корисничким упуством је прихватљиво ако се јасно означе захтеване техничке карактеристике апарата. Достављање изјаве произвођача није прихватљиво.

Питање бр. 2:

U pogledu tehničkih karakteristika, molimo Vas da za partiju 1. prihvatite uređaj koji je napredniji od zahtevanog, dok se sa druge strane minimalno razlikuje od traženih što svakako nikako ne umanjuje kvalitet upotrebe za koju je namenjen.

Naše pitanje je da li ćete prihvatiti aparat sa neznatnim odsupanjima od traženog, odnosno:

- Da li ćete umesto integrisane ručke za nošenje prihvatiti da EKG uređaj bude isporučen sa pripadajućim koferom koji svakako omogućava visoku efikasnost zaštite samog uređaja? Želeli bismo da napomenemo da se radi o uređaju male težine u (oko 1.3 kg) tako da sam kofer neće dodatno opterećivati osoblje, ali će svakako zaštiti aparat od spoljnih uticaja.

- Molimo Vas da izmenite tehnčku specifikaciju I umesto stavke “Specijalni izveštaji sa detaljnom interpretacijom (Beat, Guide, Vector) odobrite aparat koji omogućava automatsku analizu I interpretaciju u skladu sa standardom EN 60601-2-51 (Posebni zahtevi koji se odnose na sigurnost, uključujući i osnovne performanse, za snimanje i analizu pojedinačnog kanala i višekanalnog EKG-a)

- Da li ćete prihvatiti termalni štampač sa brzinom štampanja: 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s ?

- Molimo Vas da iz stavke21. “Podaci o pacijentu: ime, starost, pol, visina, težina, pušač, odeljenje, soba, rasa”, izbacite “odeljenje, soba I rasa” s obzirom da uređaj nabavljate za dom zdravlja, a ne za bolnicu.

Одговор:

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације и неће вршити измену конкурсне документације у погледу техничких карактеристика. ЕКГ апарат се набавља за стационар, за лежеће болеснике за Дом здравља Бајина Башта.

Ужице, 02.04.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs