ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара –  Медицинска опрема за ДЗ Нова Варош,  редни број ЈНМВ бр. 13/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 28.03.2018.год.

Питање бр. 1:

Kao zainteresovani ponuđači u predmetnoj nabavci i ekskluzivni zastupnici renomiranog svetskog proizvođača predmetne opreme, molimo Vas da nas obavestite da li ćete prihvatite dokazivanje određenog dela tehničke specifikacije korisničkim uputstvom ili izjavom proizvođača s obzirom da kod različitih proizvođača postoje katalozi koji se razlikuju u navođenju tehničkih specifikacija pa se samim tim sve specifikacije i ne nalaze na predmetnim katalozima.

Одговор:

Понуђач уз понуду доставља каталог производа који нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације обележи на локацији у каталогу како би Наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним.

Доказ испуњености техничких карактеристика треба да буде на српском језику.

Доказивање одређеног дела техничке спецификације корисничким упуством је прихватљиво ако се јасно означе захтеване техничке карактеристике апарата. Достављање изјаве произвођача није прихватљиво.

Питање бр. 2:

U pogledu tehničkih karakteristika, molimo Vas da za partiju 1. prihvatite uređaj koji je napredniji od zahtevanog, dok se sa druge strane minimalno razlikuje od traženih što svakako nikako ne umanjuje kvalitet upotrebe za koju je namenjen.

Naše pitanje je da li ćete prihvatiti aparat sa neznatnim odsupanjima od traženog, odnosno:

- EKG zapise od 6-30 sec

- Veći broj brzine štampanja, odnosno: 5 / 6.25 /10 / 12,5 / 25 / 50

- Mišićni filter: 25, 35 I 45 Hz

- Bazna linija: 0.15 Hz, 0.45 Hz, 0.75 Hz, 1.5 Hz

- Niskoprolazni filter: 75, 100, 125, 150 Hz

- Da li ćete umesto integrisane ručke za nošenje prihvatiti da EKG uređaj bude isporučen sa pripadajućim koferom koji svakako omogućava visoku efikasnost zaštite samog uređaja? Želeli bismo da napomenemo da se radi o uređaju dosta manje težine u odnosu na zahtevanu (oko 1.3 kg) tako da sam kofer neće dodatno opterećivati osoblje, ali će svakako zaštiti aparat od spoljnih uticaja.

- U okviru tehničke specifikacije tražli ste da širina pisanog traga termalnog printera bude 204 mm. U ponudi imamo vise vrsta 12-kanalnih EKG aparata te nas zanima da li biste prhvatili širinu od 112 mm ili 210 mm.

Одговор:

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације и неће вршити измену конкурсне документације у погледу техничких карактеристика.

Ужице, 02.04.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs