ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара –  Потрошни материјал за медицинске уређаје,  редни број ЈНМВ бр. 16/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 23.04.2018.год.

Питање:

Molim dodatno pojasnjenje za JNMV br.16/18, partija 5- silikonska creva za aspiratore.

Molim da za navedenu partiju definišete tačan promer potrebnih creva (unutrasnji i spoljasnji).

Одговор:

Унутрашњи промер силиконских црева за аспираторе треба да буде Ø7-Ø9, спољашњи Ø9-Ø11

Промер се не може тачно дефинисати јер се силиконска црева користе за више апарата.

Ужице, 30.04.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs