ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Наручилац врши измену конкурсне документације  у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, за јавну набавку добара – Набавка и уградња материјала у подстаници ОБ Ужице       ЈНМВ бр. 21/18,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 01.06.2018.год.

Измена конкурсне документације се врши у Прилогу бр. 6 – Образац структуре цене тако што је услед техничке грешке приликом израде конкурсне документације изостављена поз.под ред.бр. 4 - Montaza postojećih crnih čeličnih cevi koje se nalaze u kanalu φ88,9x3,2 za povrat kondenzata- 100 м.

Остале ставке се померају за по један редни број, па радови у главној подстаници (А)  укупно имају 12 ставки.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Ужице, 11.06.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке