ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Наручилац врши измену конкурсне документације  у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, за јавну набавку добара – Водоводни материјал, ЈН бр. 15/18,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 22.02.2018.год.

Измена конкурсне документације се врши због техничке грешке приликом израде конкурсне документације у прилогу бр. 6 – Образац структуре цене, јер ставке од ред.бр.214 до ред.бр.235 не садрже тачне податке о предметним добрима.

Ужице, 02.03.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Водоводни материјал

отворени поступак

ЈН бр: 15/18

Фебруар, 2018.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012,14/2015 и 68/2015 и  чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-1220 од 19.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-1221 од 19.02.2018. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

Водоводни материјал

ЈН бр. 15/18

Конкурсна документација садржи:

| Прилог | Назив прилога |
| --- | --- |
| 1 | Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке |
| 2 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| 3 | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 4 | Критеријум за доделу уговора |
| 5 | Образац понуде |
| 6 | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |
| 7 | Образац трошкова припреме понуде |
| 8 | Образац изјаве о независној понуди |
| 9 | Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2. Закона |
| 10 | Модел уговора |
| 11 | Упутство понуђачима како да сачине понуду |

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – Водоводни материјал – ЈН бр. 15/18

Шифра из ОРН: 44115210-4 - водоинсталатерски материјал

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: _22.02.2018. год.

Јавно отварање понуда : 26.03.2018. године у 12 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Шеф Одсека за јавне набавке: Гордана Марковић

Лице за контакт: Данијела Милутиновић, служ. за јн

Лице овлашћено за потписивање уговора : Прим. др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/565-680; fax : 031/561-861

e-mail : tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке : добра

Водоводни материјал, ЈН бр. 15/18

Шифра из ОРН: 44115210-4 - водоинсталатерски материјал

Набавка није обликована по партијама.

Техничка спецификација и потребне количине предметних добара су садржане у Прилогу бр. 6 – Образац структуре цене.

Рок испоруке: Понуђач је дужан да робу испоручује по Организационим јединицама Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по извршеном требовању. Наручилац  није у обавези да повуче целу уговорену количину добара.

Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да изврши замену у року од 5 дана од дана пријема рекламације. У супротном, наручилац има право да раскине уговор.

Количине исказане у конкурсној документацији су потребне наручиоца за период од 12 месеци.

Место испоруке: Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона).

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр.4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико су дали исти рок важења понуде,  као најповољнија понуда биће оног понуђача који је имао већи приход  у претходној години.

Наручилац ће затражити накнадно достављање доказа.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 15/18 у отвореном поступку Водоводни материјал НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________________од ____________________за јавну набавку – водоводни материјал,  ЈН бр. 15/18

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

Понуда за водоводни материјал, ЈН бр. 15/18

| Н А З И В | Укупна вредност понуде без пдв-а |
| --- | --- |
| Водоводни материјал |  |
| словима: |

Рок важења понуде:________________________________________

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИТИ - ЈН бр. 15/18

| Red.br. | NAZIV | јединица мере | Količina za 12 meseci | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена дин/jед.мере без пдв-а | Јединична цена дин/jед.мере са пдв-ом | Укупна вредност без пдв-а | Укупна вредност са пдв-ом | ПРОИЗВОЂАЧ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Brinoks creva 3/8” / 3/8” L=30 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Brinoks creva 3/8” / 3/8” L=50 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Brinoks creva 1/2” / 3/8” L=30 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Brinoks creva 1/2” / 3/8” L=40 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Brinoks creva 1/2” / 3/8” L=50 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Brinoks creva ZZ 1/2” / 1/2” L=30 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Brinoks creva ZZ 1/2” / 1/2” L=40 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Brinoks creva ZZ 1/2” / 1/2” L=50 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Brinoks creva MZ 1/2” / 1/2” L=30 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Brinoks creva MZ 1/2” / 1/2” L=40 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Brinoks creva MZ 1/2” / 1/2” L=50 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bojler dubeći 50 l prohromski | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bojler dubeći 80 l prohromski | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bojler protočni 5l niska i visoka montaza | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Tipl i holšraf Ø 8 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Bojler protočni 10l niska i visoka montaza | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Baštansko crevo 3/4” | m´ | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Cev pocinkovana 1/2” | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | Cev pocinkovana 3/4” | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Cev pocinkovana 1” | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | Cev pocinkovana 5/4” | m´ | 12 |  |  |  |  |  |
| 22 | Cev pocinkovana 6/4” | m´ | 12 |  |  |  |  |  |
| 23 | Cev pocinkovana 2” | m´ | 12 |  |  |  |  |  |
| 24 | Cev pocinkovana 2 1/2” | m´ | 12 |  |  |  |  |  |
| 25 | Cev pocinkovana 3” | m´ | 12 |  |  |  |  |  |
| 26 | Cev PVC ispirna 150 cm | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Cev PP-R Ø 20 | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | Cev PP-R Ø 25 | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 | Cev PP-R Ø 32 | m´ | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Cev PP-R Ø 40 | m´ | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | Cev PP-R Ø 50 | m´ | 20 |  |  |  |  |  |
| 32 | Cev PVC Ǿ 50/250 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 33 | Cev PVC Ø 50/500 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 34 | Cev PVC Ø 50/1000 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 35 | Cev PVC Ø 50/2000 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 36 | Cev PVC Ø 70/250 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 37 | Cev PVC Ø 70/500 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 38 | Cev PVC Ø 70/1000 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 39 | Cev PVC Ø 70/2000 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 40 | Cev PVC Ø 100/250 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 41 | Cev PVC Ø 100/500 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 42 | Cev PVC Ø 100/1000 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 43 | Cev PVC Ø 100/2000 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 44 | Cev PVC Ø 150/250 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 45 | Cev PVC Ø 150/500 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 46 | Cev PVC Ø 150/1000 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 47 | Cev PVC Ø 150/2000 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 48 | Cev PVC Ø 250/250 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | Cev PVC Ø 250/500 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | Cev PVC Ø 250/1000 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 51 | Cev PVC Ø 250/2000 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 52 | Crevo PVC crno 1/2” okiten | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | Crevo PVC crno 3/4”okiten | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 54 | Crevo PVC crno 1”okiten | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 55 | Crevo PVC crno 5/4”okiten | m´ | 30 |  |  |  |  |  |
| 56 | Crevo PVC crno 6/4”okiten | m´ | 20 |  |  |  |  |  |
| 57 | Crevo PVC crno 2”okiten | m´ | 20 |  |  |  |  |  |
| 58 | Crevo PVC crno 2 1/2”okiten | m´ | 20 |  |  |  |  |  |
| 59 | Crevo PVC crno 3”okiten | m´ | 20 |  |  |  |  |  |
| 60 | Dupli nipli pocinkovani 1/2” | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 61 | Dupli nipli pocinkovani 3/4” | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 62 | Dupli nipli pocinkovani 1” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 63 | Dupli nipli pocinkovani 5/4” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 64 | Dupli nipli pocinkovani 6/4” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 65 | Dupli nipli pocinkovani 2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 66 | Dupli nipli pocinkovani 2 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 67 | Dupli nipli pocinkovani 3” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 68 | Držači peškira ( fiksni)-inox | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 69 | Držači peškira (3 poluge)-inox | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 70 | Držač papirnog ubrusa prohromski | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 71 | Držači sapuna | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 72 | Držači toalet rolne (prohromski) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 73 | Držači toalet papira (fiksni) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Dispenzer za tečni sapuna-plasticni | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 75 | Ek ventil 1/2” / 3/8” MS | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 76 | Ek ventil1/2"/1/2"MS | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 77 | Flanšna za bojler-prohrom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 78 | Gumice za virble-komplet | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 79 | Gumeni podmetač za WC šolju | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 80 | Gumice za bojler – komplet | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 81 | Mesacke glave za jednor. baterije-razne | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 82 | WC četka za šolju | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 83 | Guma živa | kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | Guma prelazna Ø 100 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 85 | Guma prelazna Ø 70 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 86 | Guma prelazna Ø 50 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 87 | Guma protkana 3mm | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | Guma protkana 5mm | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | Holender pocinkovani 1/2” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 90 | Holender pocinkovani 3/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 91 | Holender pocinkovani 1” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 92 | Holender pocinkovani 5/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 93 | Holender pocinkovani 6/4” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 94 | Holender pocinkovani 2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 95 | Holender pocinkovani 2 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 96 | Holender pocinkovani 3” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 97 | Kudelja fina | kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 98 | Kazan za bojler 50l (prohrom) | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 99 | Kazan za bojler 80l (prohrom) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 100 | Koleno pocinkovano 1/2” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 101 | Koleno pocinkovano 3/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 102 | Koleno pocinkovano 1” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 103 | Koleno pocinkovano 5/4” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 104 | Koleno pocinkovano 6/4” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 105 | Koleno pocinkovano 2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 106 | Koleno pocinkovano 2 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 107 | Koleno pocinkovano 3” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 108 | Klizna spojnica 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 109 | Klizna spojnica 3/4” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 110 | Klizna spojnica 1” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 111 | Klizna spojnica 5/4” | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 112 | Klizna spojnica 6/4” | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 113 | Klizna spojnica 2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 114 | Klizna spojnica 2 1/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 115 | Klizna spojnica 3” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 116 | Koleno PP-R f 20/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 117 | Koleno PP-R f 25/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 118 | Koleno PP-R f32/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 119 | Koleno PR-R f 40/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 120 | Koleno PP-R f 50/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 121 | Koleno PP-R f 20/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 122 | Koleno PP-R f 25/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 123 | Koleno PP-R f 32/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 124 | Koleno PP-R f 40/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 125 | Koleno PP-R f 50/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 126 | Koleno PP-R SN 20/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 127 | Koleno PP-R SN 25/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 128 | Koleno PP-R SN 32/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 129 | Koleno PP-R UN 20/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 130 | Koleno PP-R UN 25/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 131 | Koleno PP-R UN 32/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 132 | Koleno PP-R Ø25 sa ušicama SN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 133 | Koleno PP-R Ø20 sa ušicama UN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 134 | Kada 80x80 (stakloplastika) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 135 | Kada 80x80 (metalna) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 136 | Kada duboka (stakloplastika)120x70 | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 137 | Kada duboka(stakloplastika) 140x70 | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 138 | Kada duboka (stakloplastika)160x70 | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 139 | Kada duboka (metalna) 120x70 | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 140 | Kada duboka (metalna) 140x70 | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 141 | Kada duboka (metalna) 160x70 | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 142 | Luk PVC 50/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 143 | Luk PVC 70/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 144 | Luk PVC 100/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 145 | Luk PVC 150/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 146 | Luk PVC 200/90 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 147 | Luk PVC 50/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 148 | Luk PVC 70/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 149 | Luk PVC 100/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 150 | Luk PVC 150/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 151 | Luk PVC 200/45 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 152 | Muf pocinkovani 1/2” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 153 | Muf pocinkovani 3/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 154 | Muf pocinkovani 1” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 155 | Muf pocinkovani 5/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 156 | Muf pocinkovani 6/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 157 | Muf pocinkovani 2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 158 | Muf pocinkovani 2 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 159 | Muf pocinkovani 3” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 160 | Muf PP-R f 20 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 161 | Muf PP-R f 25 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 162 | Muf PP-R f 32 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 163 | Muf PP-R f 40 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 164 | Muf PP-R f 50 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 165 | Muf PP-R f 63 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 166 | Muf PP-R f 20 UN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 167 | Muf PP-R f 25 UN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 168 | Muf PP-R f 32 UN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 169 | Muf PP-R f 40 UN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 170 | Muf PP-R f 50 UN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 171 | Muf PP-R f 63 UN | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 172 | Muf PP-R f 20 SN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 173 | Muf PP-R f 25 SN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 174 | Muf PP-R f32 SN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 175 | Muf PP-R f 40 SN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 176 | Muf PP-R f 50 SN | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 177 | Muf PP-R f 63 SN | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 178 | Mažetna za WC šolju (razne) | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 179 | Mažetne sifonske - razne | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 180 | Obilazni komad PP-R f 20 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 181 | Obilazni komad PP-R f 25 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 182 | Obilazni komad PP-R f 32 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 183 | Ogledalo sa etažerom | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 184 | Poluga vodokotlića | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 185 | Poklopac za WC šolju | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 186 | Plovak magnetni za vodokotlić | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 187 | Plovak kasetni za vodokotlić | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 188 | Poluspojnica mesingana 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 189 | Poluspojnica mesingana 3/4” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 190 | Poluspojnica mesingana 1” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 191 | Poluspojnica mesingana 5/4” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 192 | Poluspojnica mesingana 6/4” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 193 | Poluspojnica mesingana 2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 194 | Poluspojnica mesingana 2 1/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 195 | Poluspojnica mesingana 3” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 196 | Perlator za slavinu (razni) | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 197 | Rešetka za lavabo | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 198 | Reducir pocinkovan 3/4” / 1/2” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 199 | Reducir pocinkovan 1” / 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 200 | Reducir pocinkovan 1” / 3/4” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 201 | Reducir pocinkovan 2” / 6/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 202 | Reducir pocinkovan 3”/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 203 | Rozetne Ø 20 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 204 | Račva T-PVC Ø 50/50 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 205 | Račva T-PVC Ø 70/70 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 206 | Račva T-PVC Ø 100/100 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 207 | Račva T-PVC Ø 150/150 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 208 | Račva T-PVC Ø 200/200 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 209 | Račva T-PVC Ø 200/100 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 210 | Račva T-PVC Ø 200/150 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 211 | Račva T-PVC Ø 150/150 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 212 | Račva T-PVC Ø 150/100 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 213 | Račva T-PVC Ø 100/50 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 214 | Račva T-PVC Ø 100/70 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 215 | Račva T-PVC Ø 70/50 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 216 | Račva kosa PVC 50/50 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 217 | Račva kosa PVC 70/70 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 218 | Račva kosa PVC 100/100 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 219 | Račva kosa PVC 150/150 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 220 | Račva kosa PVC 200/200 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 221 | Račva kosa PVC 200/100 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 222 | Račva kosa PVC 200/150 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 223 | Račva kosa PVC150/100 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 224 | Račva kosa PVC 100/50 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 225 | Račva kosa PVC 100/70 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 226 | Račva kosa PVC 70/50 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 227 | Račva kosa PVC 40/40 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 228 | Račva kosa PVC 40/32 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 229 | Račva kosa PVC 32/32 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 230 | Rešetka hirizontalna PVC Ø 50 (slivnik) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 231 | Rešetka hirizontalna PVC Ø 70(slivnik) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 232 | Rešetka hirizontalna PVC Ø 100(slivnik) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 233 | Rešetka vertikalna PVC Ø 50 (slivnik) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 234 | Rešetka vertikalna PVC Ø 70(slivnik) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 235 | Rešetka vertikalna PVC Ø 100(slivnik) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 236 | Revizija Ø 50 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 237 | Revizija Ø 70 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 238 | Revizija Ø 100 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 239 | Revizija Ø 150 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 240 | Revizija f 200 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 241 | Reducir PVC 200/150 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 242 | Reducir PVC 200/100 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 243 | Reducir PVC 150/100 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 244 | Reducir PVC 100/70 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 245 | Reducir PVC 100/50 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 246 | Reducir PVC 70/50 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 247 | Reducir PVC 50/40 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 248 | Reducir PVC 40/32 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 249 | Slavina T-H (dvoručna zidna) "ARMAL" “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 250 | Slavina T-H (jednoručna zidna) "ARMAL" “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 251 | Slavina T-H (dubeća jednoručna) "ARMAL" “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 252 | Slavina tuš (jednoručna) "ARMAL" “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 253 | Slavina baštanska 1/2” MS | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 254 | Slavina baštanska 3/4” MS | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 255 | Slavina (toalet) "ARMAL" “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 256 | Slavina za protični bojler (dvoručna) "ARMAL" " “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 257 | Slavina za protični bojler (jednoručna) "ARMAL" " “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 258 | Sic za slavine 1/2” | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 259 | Sifon za jednod.sudoperu PVC | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 260 | Sifon za dvodelnu sudoperu PVC | kom | 7 |  |  |  |  |  |
| 261 | Sifon metalni za lavabo | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 262 | Sifon za kadu 5/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 263 | Spojnica mesingana 1/2” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 264 | Spojnica mesingana 3/4” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 265 | Spojnica mesingana 1” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 266 | Spojnica mesingana 5/4” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 267 | Spojnica mesingana 6/4” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 268 | Spojnica mesingana 2” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 269 | Spojnica mesingana 2 1/2” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 270 | Spojnica mesingana 3” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 271 | Spojnica PVC 1/2” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 272 | Spojnica PVC 3/4” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 273 | Spojnica PVC 1” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 274 | Spojnica PVC 5/4” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 275 | Spojnica PVC 6/4” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 276 | Spojnica PVC 2” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 277 | Spojnica PVC 2 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 278 | Spojnica PVC 3” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 279 | Tuš crevo | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 280 | Teštik pocinkovan 1/2” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 281 | Teštik pocinkovan 3/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 282 | Teštik pocinkovan 1” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 283 | Teštik pocinkovan 5/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 284 | Teštik pocinkovan 6/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 285 | Teštik pocinkovan 2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 286 | Teštik pocinkovan 2 1/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 287 | Teštik pocinkovan 3” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 288 | Teštik PP-R Ø 20 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 289 | Teštik PP-R Ǿ 25 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 290 | Teštik PP-R Ø 32 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 291 | Teštik PP-R Ø 40 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 292 | Teštik PP-R Ø 50 | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 293 | Tuš slušalica | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 294 | Teflon traka | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 295 | Umivaonik 60cm | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 296 | Umivaonik 50 cm | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 297 | Umivaonik 43 cm | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 298 | Vodokotlić visokomontažni | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 299 | Vodokotlić niskomontažni | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 300 | Virbla 1/2” (zatvarač sa rukohvatom) | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 301 | Virbla 3/8”(zatvarač sa rukohvatom) | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 302 | Ventil 1/2” propusni | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 303 | Ventil 1/2” kugla | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 304 | Ventil 3/4” propusni | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 305 | Ventil 3/4” kugla | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 306 | Ventil 1” propusni | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 307 | Ventil 1” kugla | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 308 | Ventil 5/4” propusni | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 309 | Ventil 5/4” kugla | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 310 | Ventil 6/4” propusni | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 311 | Ventil 6/4” kugla | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 312 | Ventil 2” propusni | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 313 | Ventil 2” kugla | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 314 | Ventil nepovratni 1/2” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 315 | Ventil nepovratni 3/4” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 316 | Ventil nepovratni 1” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 317 | Ventil nepovratni 5/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 318 | Ventil nepovratni 6/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 319 | Ventil nepovratni 2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 320 | Ventil propusni 2”/ 1/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 321 | Ventil propusni 3” | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 322 | Ventil ispusni 1/2” ravni | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 323 | Ventil ispusni 3/4” ravni | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 324 | Ventil ispusni 1” ravni | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 325 | Ventil ispusni 1/2” kugla | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 326 | Ventil ispusni 3/4”kugla | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 327 | Ventil ispusni 1” kugla | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 328 | Ventil sigurnosti za bojler 9bar | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 329 | Vakuum guma | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 330 | Čep-štopl 1/2” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 331 | Čep-štopl 3/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 332 | Čep-štopl 1” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 333 | Čep-štopl 5/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 334 | Čep-štopl 6/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 335 | Čep-štopl 2” | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 336 | Čep-štopl 2 1/2” | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 337 | Čep-štopl 3” | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 338 | Zvono za vodokotlić (omnija) | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 339 | Šolja WC obična “A” klasa | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 340 | Šolja WC baltik “A” klasa | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 341 | Trokadero | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 342 | Šrafovi za umivaonik (Dijana) l=120 | komplet | 30 |  |  |  |  |  |
| 343 | Šrafovi za WC šolju prohromski | komplet | 20 |  |  |  |  |  |
| 344 | Šrafovi za bojler M-10 | komplet | 20 |  |  |  |  |  |
| 345 | Šelne PP-R 1/2” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 346 | Šelne PP-R 3/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 347 | Šelne PP-R 1” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 348 | Šelne PP-R 5/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 349 | Šelne PP-R 6/4” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 350 | Šelne PP-R 2” | kom | 13 |  |  |  |  |  |
| 351 | Šraf hangar Ø 8 | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 352 | Šraf hangar Ø 10 | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 353 | Štop spojka 2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 354 | Zatvarač ventila sa točkom 1/2” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 355 | Zatvarač ventila sa točkom 3/4” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 356 | Zatvarač ventila sa točkom 1” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 357 | Zatvarač ventila sa točkom 5/4” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 358 | Zatvarač ventila sa točkom 6/4” | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 359 | Zatvarač ventila sa točkom 2” | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 360 | Zatvarač ventila sa točkom 2 1/2” | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 361 | Zatvarač ventila sa točkom 3” | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 362 | Ventil PP-R Ø 20 sa kapom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 363 | Ventil PP-R Ø 25 sa kapom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 364 | Ventil PP-R 1" | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 365 | Kaustična soda | kg | 50 |  |  |  |  |  |
| 366 | Mešačka glava f25 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 367 | Zavese za kadu | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 368 | Šipke sa držačima za zavesu | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 369 | Kalijev sapun | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 370 | Baštansko crevo Ø 1/2” | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 371 | Cev PVC Ø 125/250 | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 372 | Cev PVC Ø 125/500 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 373 | Cev PVC Ø 125/1000 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 374 | Cev PVC Ø 125/2000 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 375 | Prelazna guma Ø 125 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 376 | Prelazna guma Ø 150 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 377 | Prelazna guma Ø 200 | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 378 | Reducir ( pocinkovani) 5/4/1” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 379 | Reducir ( pocinkovani) 5/4/3/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 380 | Reducir ( pocinkovani) 5/4/1/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 381 | Reducir ( pocinkovani) 6/4/5/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 382 | Reducir ( pocinkovani) 6/4/1” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 383 | Reducir ( pocinkovani) 6/4/3/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 384 | Reducir ( pocinkovani)6/4/1/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 385 | Reducir ( pocinkovani) 2/6/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 386 | Reducir ( pocinkovani) 2/5/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 387 | Reducir ( pocinkovani) 2/1” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 388 | Reducir ( pocinkovani)2/3/4” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 389 | Reducir ( pocinkovani) 2/1/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 390 | Reducir ( pocinkovani) 3”/2/1/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 391 | Reducir ( pocinkovani) 2/12”/2” | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 392 | Račva T-PVC Ø 125/100 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 393 | Kosa račva Ø 125/100 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 394 | Umivaonik “Pikolo” | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 395 | PVC muf-klizni Ø 50 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 396 | PVC muf-klizni Ø 70 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 397 | PVC muf-klizni Ø 100 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 398 | PVC muf-klizni Ø 150 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 399 | Ispirna cev (gibljiva) za WC šolju | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 400 | Luk 32 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 401 | Reducir 50/32 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 402 | Račva kosa Ø 32 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 403 | Dupli nipli 3/8" niklovani | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 404 | Dupli nipli 1/2" niklovani | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 405 | Dupli nipli 3/4" niklovani | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 406 | Prelaz PVC Ø 110 HL | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 407 | Prelaz PVC Ø 70 HL | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 408 | Prelaz PVC Ø 50 HL | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 409 | Ventil kugla 3/8 “ | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 410 | Spojka reparaciona 1/2 “ | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 411 | Spojka reparaciona 3/4 “ | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 412 | Spojka reparaciona 1 “ | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 413 | Spojka reparaciona 5/4 “ | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 414 | Spojka reparaciona 6/4 “ | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 415 | Spojka reparaciona 2 “ | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 416 | Spojka reparaciona 2,5 “ | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 417 | Spojka reparaciona 3 “ | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 418 | Ekscentar 1/1 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 419 | Produžetak (nastavak) 1/2”x15 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 420 | Produžetak (nastavak) 1/2”x20 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 421 | Sifon za tuš kadu PVC | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 422 | Izlivna cev L=150 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 423 | Izlivna cev L=200 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 424 | Izlivna cev L=300 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 425 | Telo ventila Ø 20 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 426 | Holender B 25x3/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 427 | Holender B 20/1/2" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 428 | Reducir PP-R Ø 25/20 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 429 | Reducir PP-R Ø 50/40 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 430 | Reducir PP-R Ø 40/32 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 431 | Reducir PP-R Ø 32/25 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 432 | Poklopac rešetke Ø 70 komplet slivnik | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 433 | Cev za dubeću stabilnu bateriju M10x3/8” L=40 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 434 | Cev za dubeću stabilnu bateriju M10x1/2” L=40 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 435 | Reducir PVC 125/110 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 436 | Cev PVC 125/2000 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 437 | Cev PVC 125/1000 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 438 | Zatvarač propusnog ventila 1/2" sa kapom | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 439 | Produžetak 1/2 x 10 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 440 | Sudopera (jednodelna) | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 441 | Sudopera (dvodelna) | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 442 | Sudopera (jednodelna) sa radnim delom | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 443 | Sudopera (dvodelna) sa radnim delom | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 444 | Slavina dubeća dvoručna | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 445 | Sifon za sudoperu s prelivom | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 446 | Ventil PVC Ø 20 (točak) | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 447 | Brinok crevo 3/8”/3/8” L= 90 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 448 | Brinok crevo 3/8”/3/8” L= 40 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 449 | Potezač za vodokotlić | kom | 25 |  |  |  |  |  |
| 450 | Slavina jednoručna – zidna- hirurška | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 451 | Držač za kadu | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 452 | Luk PVC Ø 40 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 453 | Vratanca za kadu (sortno) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 454 | Perforirana traka | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 455 | Kazan PVC za protočni bojler 5 l | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 456 | Kazan PVC za protočni bojler 8 l | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 457 | Kazan PVC za protočni bojler 10 l | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 458 | Crevo za veš mašinu dovodno 1,5 m | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 459 | Crevo za veš mašinu odvodno 1,5 m | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 460 | Slavina za veš mašinu | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 461 | Baltik veza elastična | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 462 | Baltik veza fiksna | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 463 | Krivi PVC nastavak ispirne cevi | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 464 | Pravi PVC nastavak ispirne cevi | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 465 | Reducir PVC za sifon 5/4x1" | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 466 | Brza spojka PVC za baštansko crevo 1/2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 467 | Brza spojka PVC za baštansko crevo 3/4 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 468 | Koleno 1/2" niklovano | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 469 | Teštik 1/2" niklovan | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 470 | Poklopac kanalizacioni PVC Ø 32 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 471 | Poklopac kanalizacioni PVC Ø 40 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 472 | Poklopac kanalizacioni PVC Ø 50. | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 473 | Poklopac kanalizacioni PVC Ø 70 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 474 | Poklopac kanalizacioni PVC Ø 100 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 475 | Poklopac kanalizacioni PVC Ø 125 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 476 | Poklopac kanalizacioni PVC Ø 150 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 477 | Podna rešetka Inox 15x15 | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 478 | Podna rešetka Inox 20x20 | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 479 | Podna resetka Inox 15x15x1,2mm | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 480 | Cev PVC 200/1000 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 481 | Cev PVC 200/500 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 482 | Cev PVC 200/250 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 483 | Regulator pritiska 1/2" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 484 | Regulator pritiska 3/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 485 | Regulator pritiska 1“ | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 486 | Regulator pritiska 2“ | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 487 | Vodomer 1/2" | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 488 | Vodomer 3/4" | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 489 | Vodomer 1“ | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 490 | Vodomer 2“ | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 491 | Bojler prohromski 120 lit. | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 492 | Bojler prohromski 160 lit. | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 493 | Bojler prohromski 200 lit. | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 494 | Sifonsko crevo 5/4“ | met | 10 |  |  |  |  |  |
| 495 | Teflon konac | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 496 | Nepovratni ventil MS membrana 1/2" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 497 | Nepovratni ventil MS membrana 3/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 498 | Nepovratni ventil MS membrana 1“ | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 499 | Nepovratni ventil MS membrana 5/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 500 | Nepovratni ventil MS membrana 6/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 501 | Nepovratni ventil MS membrana 2" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 502 | Nepovratni ventil horizontalni 1/2" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 503 | Nepovratni ventil horizontalni 3/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 504 | Nepovratni ventil horizontalni 1" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 505 | Nepovratni ventil horizontalni 5/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 506 | Nepovratni ventil horizontalni 6/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 507 | Nepovratni ventil horizontalni 2" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 508 | Hvatac mulja kosi 1/2" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 509 | Hvatac mulja kosi 3/4" | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 510 | Hvatac mulja kosi 1“ | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 511 | Izolacija za cevi pamaflex Ø 20 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 512 | Izolacija za cevi pamaflex Ø 25 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 513 | Izolacija za cevi pamaflex Ø 32 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 514 | Kosi ventil 2" za hidrant | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 515 | Mlaznica za hidrantsko crevo | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 516 | Hidrantsko crevo 15 met. | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 517 | Ugaona lajsna za kadu | met | 10 |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- „Jeд.цена (без пдв-а)“– уноси се јединична цена без пдв-а

- „Јед.цена (са пдв-ом)“ – уноси се јединична цена са пдв-ом

- „Укупна цена без пдв-а“ – укупна вредност исказана вредносно без пдв-а

- „Укупна цена са пдв-ом“- укупна вредност исказана вредносно са пдв-ом

Датум:				М.П.			           Понуђач:

__________________                                                            _____________________

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, ЈН бр. 15/18

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке добара – Водоводни материјал, ЈН бр.15/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Водоводни материјал, ЈН бр. 15/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

Модел уговора о купопродаји

водоводног материјала, ЈН бр. 15/18

Закључен између:

1. Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор Прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2. "_________________________" ____________, улица ____________________  бр. ____, који заступа директор _____________________________, ( у даљем тексту: добављач) са жиро рачуном бр. _______________________  код  _____________________ банке, ПИБ : _____________, мат.бр. ______________, с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјала у отвореном поступку јавне набавке, на основу одлуке о додели уговора 0106 бр.___________од ___.___.2018.год. и понуде бр.________________ од __.___.2018.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Добављач се обавезује да испоручи водоводни материјал у количинама наведеним у понуди , а које се односе на 12 месеци, у укупној вредности од _________________ динара без пдв-а.

Укупна вредност уговора са урачунатим пдв-ом износи _______________ дин.

Рок важења понуде је _________ дана од дана отварања.

Члан  3.

Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице.

Понуђач је дужан да робу испоручује по Оорганизационим јединицама Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по извршеном требовању.

Наручилац није у обавези да повуче целу уговорену количину добара.

Члан 4.

Свака појединачна испорука из члана 3. овог уговора мора бити у погледу квалитета адекватна понуђеном квалитету датом у понуди која је саставни део овог уговора.

Уколико наручилац након пријема сваке појединачне испоруке утврди да није испоштован квалитет дат у понуди или квалитет или квантитет из наруџбенице, има право да предметну испоруку рекламира у целини или делу који квалитативно односно квантитативно не одговара.

Добављач је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој, односно да испоручи нову количину која одговара по квалитету или да испоручи недостајућу количину.

Члан 5.

За сваку појединачну испоруку добављач је дужан да испостави фактуру са позивом на број уговора по којој се врши испорука, коју је наручилац дужан платити у року од 60 дана од дана фактурисања.

Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, за ове намене.

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години, наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Члан 6.

Цена је фиксна за време трајања уговора.

Члан 7.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о купопродаји уколико:

- добављач не испоручи робу једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по извршеном требовању

- добављач не поступи у складу са чланом 4. став 3. овог уговора

- добављач захтева промену цене која није у складу са чланом 6. овог уговора.

Члан  8.

У случајевима из члана 7. овог уговора, уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране добављача, којим га наручилац обавештава да раскида предметни уговор из разлога наведних у члану 7. овог уговора.

Члан 9.

Уговор се закључује за време од 12 (дванаест) месеци од дана закључивања истог.

Уз обострану сагласност важност уговора се може продужити до испоруке уговорене количине предметног добра, највише до износа из члана 2. овог уговора.

Члан  10.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ				ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР								ДИРЕКТОР

_________________________					__________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Водоводни материјал, ЈН бр. 15/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 26.03.2018. год. до 11 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити 26.03.2018.год. у 12 часова у просторијама Опште болнице Ужице.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 22.02.2018. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Понуда мора да садржи:

- Доказ о испуњености услова из члана 75. ЗЈН

- Образац понуде

- Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припреме понуде (уколико их понуђач исказује)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2. Закона

- Модел уговора

Јавна набавка није обликована по партијама.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Водоводни материјал ЈН бр. 15/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку добара Водоводни материјал ЈН бр. 15/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Водоводни материјал ЈН бр. 15/18 -  НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добара – Водоводни материјал ЈН бр. 15/18 -  НЕ ОТВАРАТИ”.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- Податке о члану члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити у року од 60 дана од дана фактурисања.

Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, за ове намене.

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години, наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке

Рок испоруке: Понуђач је дужан да робу испоручује по организационим јединицама Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по извршеном требовању. Наручилац  није у обавези да повуче целу уговорену количину добара.

Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да изврши замену у року од 5 дана од дана пријема рекламације. У супротном, наручилац има право да раскине уговор.

Количине исказане у конкурсној документацији су потребе наручиоца за период од 12 месеци.

Место испоруке: Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице

8.3. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

- Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

12. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 15/18

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код  понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН бр. 15/18, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  понуђачу  којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.