ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Сервисирање, поправка и одржавање медицинске опреме, редни број ЈН 16/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 05.04.2018.год.

Питање:

Molimo da ozbiljno razmotrite   primedbe, te ukoliko se složite sa njihovom

opravdanošću, izvršite izmene konkursne dokumentacije tako da:

1) Partiju 3 razdvojite na četiri posebne partije (posebno za svakog proizvodada

opreme);

U delu konkursne dokumentaciju: Uslovi za učešće u postupku JN, pod dodatnim

uslovima za partije 1,2,3,4,5,6,10,13,14,16,17,18,21,22,24,26,30,31,24,35,36,37,38,39 I 40 definišete da se pod nehophodnim kadrovskim kapacitetom

podrazumeva da ponuđač ima najmanje jednog servisera u stalnom radnom odnosu

ili angažovanog na osnovu ugovora o radu na odredeno vreme, ugovora o delu,

ugovora o poslovno tehnidkoj saradnji ili ugovora o privremeno povremenim

poslovima sertifikovanog od strane proizvodaia opreme za obavljanje servisnih

intervencija na opremi koja je predmet javne nabavke; i

Da pravo učešća imaju samo ponuđači koji su autorizovani- ovlašćeni za

servisiranje i održavanje opreme od strane proizvodaia, koja je predmet javne

nabavke.

Одговор:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће партију 3 - Сервисирање инструмената у ОП салама раздвојити у четири посебне партије.

У осталном делу конкурсна документација остаје непромењена.

Питање:

U skladu sa Članom 63. stav 2 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije Službeni glasnik broj 124/12, u cilju dobijanja dodatnih informacija za  javnu nabavku dobara, slobodni smo da tražimo razjašnjenje.

- Naručilac je u okviru konkursne dokumentacije definisao partije br. 23 i 24 koje obuhvataju servisiranje inkubatora proizvođača Cobams i Nikola Tesla.

Definisanjem dodatnih uslova, a pre svega zahtevanjem sertifikata o završenoj obuci servisera, naručilac evidentno nastoji da obezbedi efikasno i kvalitetno servisiranje medicinske opreme.

Kako na teritoriji Republike Srbije za uređaje iz gore navedenih partija postoji autorizovani servis, čiji su serviseri prošli obuku za servisiranje i održavanje, ovim putem molimo Naručioca da u okviru dodatnih uslova za navedene partije zahteva uslov da ponuđač raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom, što dokazuje kopijom radne knjižice i obrasca M1, i kopijom sertifikata o obučenosti servisera izdatog od strane proizvođača opreme.

Одговор:

Наручилац остаје при условима дефинисаним конкурсном документацијом.

Ужице, 24.04.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs