ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Наручилац врши измену конкурсне документације  у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, за јавну набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 06.03.2018.год.

- Измена конкурсне документације се врши у Партији 39 јер је дошло до техничке грешке приликом израде конкурсне документације. Назив и опис партије гласи:

Partija 39 - Antimikrobna inciziona folija sa jodoforom, 66 cm x45 cm,veličine incizije 56cm x 45 cm

- Измена конкурсне документације се врши и у Партији 52 – Privremena epikardijalna elektroda тако да опис партије гласи:

„Privremena epikardijalna elektorda za pejsmejker, dužina igle 26 mm, tupercut ½ kruga, dupla igla“

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Ужице, 26.03.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије

отворени поступак

ЈН бр: 21/18

Март, 2018.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012,14/2015 и 68//2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-1761 од 01.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-1762 од 01.03.2018. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије

ЈН бр. 21/18

Конкурсна документација садржи:

Назив прилога

Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријум за доделу уговора

Образац понуде

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Модел уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – Потрошни  материјал и конци за потребе кардиохиругије – ЈН бр. 21/18

Шифра из ОРН: 33140000 – медицински потрошни материјал; 33141200 – катетери; 33141220 – каниле; 33141125-2 – материјал за хируршко шивење

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 06.03.2018. год.

Јавно отварање понуда : 05.04.2018. године у 12 сати у просторијама медицинског снабдевања Опште болнице Ужице.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Шеф Одсека за јавне набавке: Гордана Марковић

Лице за контакт: Данијела Милутиновић, служ. за јн

Лице овлашћено за потписивање уговора : Прим. др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/565-680; fax : 031/561-861

e-mail : tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке:

Потрошни материјал и конци за потребе кардихирургије, ЈН бр. 21/18

Шифра из ОРН: 33140000 – медицински потрошни материјал; 33141200 – катетери; 33141220 – каниле; 33141125-2 – материјал за хируршко шивење

Набавка је обликована по партијама:

Partija 1 - Dvostepena venska kanila ( različite veličine ) za EKK - Armirana ( ojačana žicom ) dvostepena venska kanila okruglog tela, bez konektora

Partija 2 - Dvostepena venska kanila ( različite veličine ) za EKK - Armirana ( ojačana žicom ) dvostepena venska kanila ovalnog niskoprofilnog tela, bez konektora

Partija 3 - Arterijska aortna kanila ( različite veličnine ) za EKK- Armirana ( ojačana žicom) arterijska kanila, zakrivljenog vrha sa graničnikom ( curved tip with flange ), bez konektora, 22F

Partija 4 - Arterijska aortna kanila ( različite veličnine ) za EKK- Armirana ( ojačana žicom) arterijska kanila, zakrivljenog vrha sa graničnikom ( curved tip with flange ), bez konektora, 24FR

Partija 5 - Kanile za anterogradnu miokardnu kardioplegiju i perfuziju. Kanila sa odvojenom linijom za vent na čijem se vrhu nalazi graničnik ( flange ) i vodičem odnosno iglom od nerđajućeg čelika

Partija 6 - Kanile za retrogradno davanje kardioplegije. PVC i silokonske sa vodičem, sa drškom, sa samonaduvavajućom manžetnom

Partija 7 - Višekraki adapteri za reperfuziju i ventovanje. Adapter sa minimalno tri kraka sa kanilama za graft

Partija 8 - Kanile za anterogradnu miokardnu kardioplegiju i ventovanje aorte. Kanile za aortni koren sa metalnom iglom na vrhu povezanom na fleksibilno crevo sa plastičnim klipom

Partija 9 - Setovi za krvnu kardioplegiju

Partija 10 - Ventovi za srčane šupljine. Intrakardijalni Sump sa atraumatskim vrhom koji se može ubaciti u srčane šupljine 20 Fr sa otežanim vrhom

Partija 11 - Ventovi za srčane šupljine. Intrakardijalni Sump sa atraumatskim vrhom koji se može ubaciti u srčane šupljine 12 Fr sa otežanim vrhom

Partija 12 - Plastični buldozi, pravi i pod uglom

Partija 13 - Kateter za ventovanje leve komore, sa uvodnikom i konektorom 1/4. Telo katetera silikonsko, pravo, fleksibilno i da postoji žičani ( guidewire ) savitljivi vodič, prečnika 20 Fr

Partija 14 - Kateter za ventovanje leve komore, sa konektorom 1/4. Telo katetera savitljivo, sa mogućnošću formiranja vrha ( malleable ), prečnika 18 Fr

Partija 15 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne silikonske kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom, različitih veličina

Partija 16 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom - balonom, minimalnog prečnika 2 mm a sa naduvanim balonom minimalnog prečnika 4 mm za levi ostium - prav vrh

Partija 17 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom - balonom, minimalnog prečnika 2 mm a sa naduvanim balonom minimalnog prečnika 4 mm za desni ostium - vrh savijen pod uglom

Partija 18 - Koronarni šant sa okluzivnim balonima na oba kraja 1mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm i 2.5 mm

Partija 19 - Koronarni ekarter 3 mm

Partija 20 - Koronarni ekarter 5 mm

Partija 21 - Kateter termodilucioni Svanganz 7.5 Fr

Partija 22 - Sistem za invanzivni monitoring ( flashing ) koji meri dva pritiska, kompatibilan za monitore proizvođača GE Health care Mindray. Sistemi moraju biti kompatibilni sa tipom monitora. Uz sisteme se moraju isporučiti i transđuser interfejs kablovi, u količini od 3 kabla.

Partija 23 - Sistem za invanzivni monitoring ( flashing ) koji meri jedan pritisak, kompatibilan za monitore proizvođača GE Health care Mindray. Sistemi moraju biti kompatibilni sa tipom monitora. Uz sisteme se moraju isporučiti i transđuser interfejs kablovi, u količini od 3 kabla.

Partija 24 - Sistem za merenje C.O. ( cardiac output )

Partija 25 - Percutani sheet 8,5 Fr introduser

Partija 26 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 2 mm

Partija 27 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 3 mm

Partija 28 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 4 mm

Partija 29 - HRACT Carttidges

Partija 30 - Stabilizator za rad na kucajućem srcu ( Octopus )

Partija 31 - Stabilizator vrha srca ( Star fish )

Partija 32 - Dvokomorna boca za torakalnu drenažu, za jednikratnu upotrebu, kapaciteta najmanje 3000 ml, sa integrisanim crevom i sa mogućnošću samostalnog rada ( Izvora vakuma )

Partija 33 - Dren grudni, sterilan, za jednokratnu upotrebu, od termosenzitivnog PVC -a, providni sa neprozirnom linijom za potvdu pozicioniranja , oznakama za dubinu duž drena, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 36 Fr, dužine 45 cm.

Partija 34 - Dren grudni, silikonski, pravi, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, oznakama dubine plasmana u inkrementima od 2 cm, sa integrisanim levkastim silikonskim konektorom, sterilan, dužine 50 cm, promera 36 Fr

Partija 35 - Oksigenator sa oblogom "coating-om" po tipu phosphorylchlorine, Balance, X-coating ili neheoarinski ekvivalent, sa setom linija po nacrtu ZC Užice, za odrasle pacijente, maksimalni protok do 8L/min, sa integrisanim arterijskim filterom, površine membrane od 1,7 m2, sa duplim venskim rezervoarom, sa odgovarajućim držačem.

Partija 36 - Oksigenator sa oblogom "coating-om" po tipu phosphorylchlorine, Balance, X-coating ili neheoarinski ekvivalent, sa setom linija po nacrtu ZC Užice, za odrasle pacijente, male telesne površine, maksimalni protok do 7L/min, površine membrane do 1,40 m2, sa odgovarajućim držačem.

Partija 37 - Sterilni, samolepljivi, antimikrobni flaster za OP ranu, impregniran 0,2 % PHMB-om, ukupne dimenzije 10x35 cm.

Partija 38 - BIS elektrode

Partija 39 - Antimikrobna inciziona folija sa jodoforom, 66 cm x45 cm,veličine incizije 56cm x 45 cm

Partija 40 - Sukciona tuba dužine 15,2 cm, prečnika 6 Fr, sa mekim vrhom 10 Fr

Partija 41 - Makro sukcija, dužine 15,2 cm, prečnika 16 Fr, prečnika vrha 20 Fr

Partija 42 - Turnike set sa 8 cevčica i dve omče, 14 cm, 12 Fr

Partija 43 - Titanijumski klipsevi, veličine S napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva

Partija 44 - Titanijumski klipsevi, veličine M napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva

Partija 45 - Titanijumski klipsevi, veličine L napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva

Partija 46 - vosak koštani

Partija 47 - Polyester braided

Partija 48 - Monofilament Nylon - Polyamide

Partija 49 - Monofilament glyconate

Partija 50 - Monofilament Polypropylene

Partija 51 - Surgical Staineless Steel Wire

Partija 52 - Privremena epikardijalna elektroda za pejsmejker

Partija 53 - Monofilament Polypropylene sa iglom od Wolfram Rheniuma

Partija 54 - Polypropylene sa polietilenom

Детаљна спецификација предметних добара је дата у Прилогу бр. 6 -  Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Количине исказане у спецификацији су потребе наручиоца за период од 12 (дванаест) месеци.

- Предметнa добрa морају бити регистрована у Регистру медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

- Понуђач уз понуду доставља Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису предметног добра у Регистар медицинских средстава.

- Решења морају бити важећа у моменту отварања понуда.

- Уколико понуђач није носилац решења о упису у регистар АЛИМС-а мора имати овлашћење од стране носиоца решења ради учешћа у предметној набавци.

- Уколико се подноси понуда којом се нуде добра домаћег порекла, неопходно је доставити доказ, односно Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

За доказивање техничке спецификације понуђач је дужан да достави следеће:

- Испуњеност техничких карактеристика предметног добра се доказује достављањем каталога или друге техничке документације, на основу које се несумњиво може установити испуњеност захтеваних техничких карактеристика. У каталошкој документацији је потребно јасно назначити делове који се односе на тражене карактеристике предметног добра. (означити редни број партије)

- Упутство за употребу

- Доставити по један узорак за сваку ставку из партије на увид. (за Партије од 46-54)

Достављени узорци морају да буду нови, неупотребљивани, нерестерилисани и искључиво у оригиналном паковању произвођача, на којем мора бити назначен број партије и број ставке.

Рок испоруке: Понуђач је дужан да врши сукцесивно испоруку добара,  у року од 3 дана од дана пријема наруџбенице.

Место испоруке: Место испоруке – на адресу наручиоца: Општа болница, Милоша Обреновића бр. 17, Ужице – Централна апотека.

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

Обавезни услови

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Доказ:

- Решење за обављање промета предметних добара које издаје Министарство здравља РС

5) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Докази испуњености обавезних услова се достављају уз понуду.

Додатни услови

Услов : Да понуђач располаже са неопходним пословним капацитетом – да је у претходној години (2017.год.) извршио испоруку предметних добара у количини најмање два пута већој од количина предвиђених овом набавком.

Доказ:  Референтна листа се доставља на меморандуму понуђача за сваку партију посебно,  изражава се у количинама предметних добара, (по генеричком називу за Партије од 46-54), збирно за сваку партију  и у прилогу има потврде оверене од стране корисника предметних добара, или копије рачуна по којима су предметна добра испоручена уколико су испоручивана у иностранству. Уколико понуђачи достављају фактуре из иностранства као доказ за референтну листу, потребно је доставити ЈЦИ (Јединствену царинску исправу), којом се потврђује да је роба извезена из Републике Србије.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр. 4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуде са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, а уколико две или више понуда имају исти рок важења понуда, изабраће се понуда понуђача који је у претходној години имао већи број закључених уговора за предмет јавне набавке. Наручилац ће захтевати накнадно достављање потребне документације.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 21/18 у отвореном поступку Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије за Партије ____________________________________________________________________ НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________________од _________________________________

за јавну набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије

ЈН бр. 21/18

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Понуда за потрошни материјал  и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18

| NAZIV PARTIJE | Ukupna vrednost ponude bez PDV-a |
| --- | --- |
| Partija 1 - Dvostepena venska kanila ( različite veličine ) za EKK – Armirana ( ojačana žicom ) dvostepena venska kanila okruglog tela, bez konektora |  |
| Slovima: |
| Partija 2 - Dvostepena venska kanila ( različite veličine ) za EKK - Armirana ( ojačana žicom ) dvostepena venska kanila ovalnog niskoprofilnog tela, bez konektora |  |
| Slovima: |
| Partija 3 - Arterijska aortna kanila ( različite veličnine ) za EKK- Armirana ( ojačana žicom ) arterijska kanila, zakrivljenog vrha sa graničnikom ( curved tip with flange ), bez konektora, 22F |  |
| Slovima: |
| Partija 4 - Arterijska aortna kanila ( različite veličnine ) za EKK- Armirana ( ojačana žicom) arterijska kanila, zakrivljenog vrha sa graničnikom ( curved tip with flange ), bez konektora, 24FR |  |
| Slovima: |
| Partija 5 - Kanile za anterogradnu miokardnu kardioplegiju i perfuziju. Kanila sa odvojenom linijom za vent na čijem se vrhu nalazi graničnik ( flange ) i vodičem odnosno iglom od nerđajućeg čelika |  |
| Slovima: |
| Partija 6 - Kanile za retrogradno davanje kardioplegije. PVC i silokonske sa vodičem, sa drškom, sa samonaduvavajućom manžetnom |  |
| Slovima: |
| Partija 7 - Višekraki adapteri za reperfuziju i ventovanje. Adapter sa minimalno tri kraka sa kanilama za graft |  |
| Slovima: |
| Partija 8 - Kanile za anterogradnu miokardnu kardioplegiju i ventovanje aorte. Kanile za aortni koren sa metalnom iglom na vrhu povezanom na fleksibilno crevo sa plastičnim klipom |  |
| Slovima: |
| Partija 9 - Setovi za krvnu kardioplegiju |  |
| Slovima: |
| Partija 10 - Ventovi za srčane šupljine. Intrakardijalni Sump sa atraumatskim vrhom koji se može ubaciti u srčane šupljine 20 Fr sa otežanim vrhom |  |
| Slovima: |
| Partija 11 - Ventovi za srčane šupljine. Intrakardijalni Sump sa atraumatskim vrhom koji se može ubaciti u srčane šupljine 12 Fr sa otežanim vrhom |  |
| Slovima: |
| Partija 12 - Plastični buldozi, pravi i pod uglom |  |
| Slovima: |
| Partija 13 - Kateter za ventovanje leve komore, sa uvodnikom i konektorom 1/4. Telo katetera silikonsko, pravo, fleksibilno i da postoji žičani ( guidewire ) savitljivi vodič, prečnika 20 Fr |  |
| Slovima: |
| Partija 14 - Kateter za ventovanje leve komore, sa konektorom 1/4. Telo katetera savitljivo, sa mogućnošću formiranja vrha ( malleable ), prečnika 18 Fr |  |
| Slovima: |
| Partija 15 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne silikonske kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom, različitih veličina |  |
| Slovima: |
| Partija 16 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom - balonom, minimalnog prečnika 2 mm a sa naduvanim balonom minimalnog prečnika 4 mm za levi ostium - prav vrh |  |
| Slovima: |
| Partija 17 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom - balonom, minimalnog prečnika 2 mm a sa naduvanim balonom minimalnog prečnika 4 mm za desni ostium - vrh savijen pod uglom |  |
| Slovima: |
| Partija 18 - Koronarni šant sa okluzivnim balonima na oba kraja 1mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm i 2.5 mm |  |
| Slovima: |
| Partija 19 - Koronarni ekarter 3 mm |  |
| Slovima: |
| Partija 20 - Koronarni ekarter 5 mm |  |
| Slovima: |
| Partija 21 - Kateter termodilucioni Svanganz 7.5 Fr |  |
| Slovima: |
| Partija 22 - Sistem za invanzivni monitoring ( flashing ) koji meri dva pritiska, kompatibilan za monitore proizvođača GE Health care Mindray. Sistemi moraju biti kompatibilni sa tipom monitora. Uz sisteme se moraju isporučiti i transđuser interfejs kablovi, u količini od 3 kabla. |  |
| Slovima: |
| Partija 23 - Sistem za invanzivni monitoring ( flashing ) koji meri jedan pritisak, kompatibilan za monitore proizvođača GE Health care Mindray. Sistemi moraju biti kompatibilni sa tipom monitora. Uz sisteme se moraju isporučiti i transđuser interfejs kablovi, u količini od 3 kabla. |  |
| Slovima: |
| Partija 24 - Sistem za merenje C.O. ( cardiac output ) |  |
| Slovima: |
| Partija 25 - Percutani sheet 8,5 Fr introduser |  |
| Slovima: |
| Partija 26 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 2 mm |  |
| Slovima: |
| Partija 27 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 3 mm |  |
| Slovima: |
| Partija 28 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 4 mm |  |
| Slovima: |
| Partija 29 - HRACT Carttidges |  |
| Slovima: |
| Partija 30 - Stabilizator za rad na kucajućem srcu ( Octopus ) |  |
| Slovima: |
| Partija 31 - Stabilizator vrha srca ( Star fish ) |  |
| Slovima: |
| Partija 32 - Dvokomorna boca za torakalnu drenažu, za jednikratnu upotrebu, kapaciteta najmanje 3000 ml, sa integrisanim crevom i sa mogućnošću samostalnog rada ( Izvora vakuma ) |  |
| Slovima: |
| Partija 33 - Dren grudni, sterilan, za jednokratnu upotrebu, od termosenzitivnog PVC -a, providni sa neprozirnom linijom za potvdu pozicioniranja , oznakama za dubinu duž drena, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 36 Fr, dužine 45 cm. |  |
| Slovima: |
| Partija 34 - Dren grudni, silikonski, pravi, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, oznakama dubine plasmana u inkrementima od 2 cm, sa integrisanim levkastim silikonskim konektorom, sterilan, dužine 50 cm, promera 36 Fr |  |
| Slovima: |
| Partija 35 - Oksigenator sa oblogom "coating-om" po tipu phosphorylchlorine, Balance, X-coating ili neheoarinski ekvivalent, sa setom linija po nacrtu ZC Užice, za odrasle pacijente, maksimalni protok do 8L/min, sa integrisanim arterijskim filterom, površine membrane od 1,7 m2, sa duplim venskim rezervoarom, sa odgovarajućim držačem. |  |
| Slovima: |
| Partija 36 - Oksigenator sa oblogom "coating-om" po tipu phosphorylchlorine, Balance, X-coating ili neheoarinski ekvivalent, sa setom linija po nacrtu ZC Užice, za odrasle pacijente, male telesne površine, maksimalni protok do 7L/min, površine membrane do 1,40 m2, sa odgovarajućim držačem. |  |
| Slovima: |
| Partija 37 - Sterilni, samolepljivi, antimikrobni flaster za OP ranu, impregniran 0,2 % PHMB-om, ukupne dimenzije 10x35 cm. |  |
| Slovima: |
| Partija 38 - BIS elektrode |  |
| Slovima: |
| Partija 39 - Antimikrobna inciziona folija sa jodoforom, 66 cm x45 cm,veličine incizije 56cm x 45 cm |  |
| Slovima: |
| Partija 40 - Sukciona tuba dužine 15,2 cm, prečnika 6 Fr, sa mekim vrhom 10 Fr |  |
| Slovima: |

| Partija 41 - Makro sukcija, dužine 15,2 cm, prečnika 16 Fr, prečnika vrha 20 Fr |  |
| --- | --- |
| Slovima: |  |
| Partija 42 - Turnike set sa 8 cevčica i dve omče, 14 cm, 12 Fr |  |
| Slovima: |  |
| Partija 43 - Titanijumski klipsevi, veličine S napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva |  |
| Slovima: |  |
| Partija 44 - Titanijumski klipsevi, veličine M napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva |  |
| Slovima: |  |
| Partija 45 - Titanijumski klipsevi, veličine L napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva |  |
| Slovima: |  |

| NAZIV PARTIJE | Ukupna vrednost ponude bez PDV-a | PROIZVOĐAČ | Komercijalni naziv |
| --- | --- | --- | --- |
| Partija 46 - vosak koštani |  |  |  |
| Slovima: |
| Partija 47 - Polyester braided |  |  |  |
| Slovima: |
| Partija 48 - Monofilament Nylon - Polyamide |  |  |  |
| Slovima: |
| Partija 49 - Monofilament glyconate |  |  |  |
| Slovima: |
| Partija 50 - Monofilament Polypropylene |  |  |  |
| Slovima: |
| Partija 51 - Surgical Staineless Steel Wire |  |  |  |
| Slovima: |
| Partija 52 - Privremena epikardijalna elektroda za pejsmejker |  |  |  |
| Slovima: |
| Partija 53 - Monofilament Polypropylene sa iglom od Wolfram Rheniuma |  |  |  |
| Slovima: |
| Partija 54 - Polypropylene sa polietilenom |  |  |  |
| Slovima: |

Рок важења понуде:________________________________________

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понудe.

Прилог бр. 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И КОНЦЕ ЗА КАРДИОХИРУРГИЈУ, ЈН БР.21/18

| ред број | Н А З И В | Јединица мере | Количина за 12 месеци | П О П У Њ А В А П О Н У Ђ А Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом | Произвођач и ком.назив производа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PARTIJA 1 - Dvostepena venska kanila ( različite veličine ) za EKK - Armirana ( ojačana žicom ) dvostepena venska kanila okruglog tela, bez konektora |
| 1 | Dvostepena venska kanila ( različite veličine ) za EKK - Armirana ( ojačana žicom ) dvostepena venska kanila okruglog tela, bez konektora | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 2 - Dvostepena venska kanila ( različite veličine ) za EKK - Armirana ( ojačana žicom ) dvostepena venska kanila ovalnog niskoprofilnog tela, bez konektora |
| 1 | Dvostepena venska kanila ( različite veličine ) za EKK - Armirana ( ojačana žicom ) dvostepena venska kanila ovalnog niskoprofilnog tela, bez konektora | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 3 - Arterijska aortna kanila (različite veličnine) za EKK- Armirana ( ojačana žicom ) arterijska kanila, zakrivljenog vrha sa graničnikom ( curved tip with flange ), bez konektora, 22F |
| 1 | Arterijska aortna kanila (različite veličnine) za EKK- Armirana ( ojačana žicom ) arterijska kanila, zakrivljenog vrha sa graničnikom ( curved tip with flange ), bez konektora, 22F | kom | 18 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 4 - Arterijska aortna kanila (različite veličnine) za EKK- Armirana ( ojačana žicom ) arterijska kanila, zakrivljenog vrha sa graničnikom ( curved tip with flange ), bez konektora, 24FR |
| 1 | Arterijska aortna kanila (različite veličnine) za EKK- Armirana ( ojačana žicom ) arterijska kanila, zakrivljenog vrha sa graničnikom ( curved tip with flange ), bez konektora, 24FR | kom | 70 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 5 - Kanile za anterogradnu miokardnu kardioplegiju i perfuziju. Kanila sa odvojenom linijom za vent na čijem se vrhu nalazi graničnik ( flange ) i vodičem odnosno iglom od nerđajućeg čelika |
| 1 | Kanile za anterogradnu miokardnu kardioplegiju i perfuziju. Kanila sa odvojenom linijom za vent na čijem se vrhu nalazi graničnik ( flange ) i vodičem odnosno iglom od nerđajućeg čelika | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 6 - Kanile za retrogradno davanje kardioplegije. PVC i silokonske sa vodičem, sa drškom, sa samonaduvavajućom manžetnom |
| 1 | Kanile za retrogradno davanje kardioplegije. PVC i silokonske sa vodičem, sa drškom, sa samonaduvavajućom manžetnom | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 7 - Višekraki adapteri za reperfuziju i ventovanje. Adapter sa minimalno tri kraka sa kanilama za graft |
| 1 | Višekraki adapteri za reperfuziju i ventovanje. Adapter sa minimalno tri kraka sa kanilama za graft | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 8 - Kanile za anterogradnu miokardnu kardioplegiju i ventovanje aorte. Kanile za aortni koren sa metalnom iglom na vrhu povezanom na fleksibilno crevo sa plastičnim klipom |
| 1 | Kanile za anterogradnu miokardnu kardioplegiju i ventovanje aorte. Kanile za aortni koren sa metalnom iglom na vrhu povezanom na fleksibilno crevo sa plastičnim klipom | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 9 - Setovi za krvnu kardioplegiju |
| 1 | Setovi za krvnu kardioplegiju | kom | 65 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 10 - Ventovi za srčane šupljine. Intrakardijalni Sump sa atraumatskim vrhom koji se može ubaciti u srčane šupljine 20 Fr sa otežanim vrhom |
| 1 | Ventovi za srčane šupljine. Intrakardijalni Sump sa atraumatskim vrhom koji se može ubaciti u srčane šupljine 20 Fr sa otežanim vrhom | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 11 - Ventovi za srčane šupljine. Intrakardijalni Sump sa atraumatskim vrhom koji se može ubaciti u srčane šupljine 12 Fr sa otežanim vrhom |
| 1 | Ventovi za srčane šupljine. Intrakardijalni Sump sa atraumatskim vrhom koji se može ubaciti u srčane šupljine 12 Fr sa otežanim vrhom | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 12 - Plastični buldozi, pravi i pod uglom |
| 1 | Plastični buldozi, pravi i pod uglom | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 13 - Kateter za ventovanje leve komore, sa uvodnikom i konektorom 1/4. Telo katetera silikonsko, pravo, fleksibilno i da postoji žičani ( guidewire ) savitljivi vodič, prečnika 20 Fr |
| 1 | Kateter za ventovanje leve komore, sa uvodnikom i konektorom 1/4. Telo katetera silikonsko, pravo, fleksibilno i da postoji žičani ( guidewire ) savitljivi vodič, prečnika 20 Fr | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 14 - Kateter za ventovanje leve komore, sa konektorom 1/4. Telo katetera savitljivo, sa mogućnošću formiranja vrha ( malleable ), prečnika 18 Fr |
| 1 | Kateter za ventovanje leve komore, sa konektorom 1/4. Telo katetera savitljivo, sa mogućnošću formiranja vrha ( malleable ), prečnika 18 Fr | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 15 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne silikonske kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom, različitih veličina |
| 1 | Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne silikonske kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom, različitih veličina | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 16 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom - balonom, minimalnog prečnika 2 mm a sa naduvanim balonom minimalnog prečnika 4 mm za levi ostium - prav vrh |
| 1 | Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom - balonom, minimalnog prečnika 2 mm a sa naduvanim balonom minimalnog prečnika 4 mm za levi ostium - prav vrh | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 17 - Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom - balonom, minimalnog prečnika 2 mm a sa naduvanim balonom minimalnog prečnika 4 mm za desni ostium - vrh savijen pod uglom |
| 1 | Kanila za direktno davanje kardioplegije u koronarni ostium. Fleksibilne kanile za koronarni ostium koje se završavaju proširenim vrhom - balonom, minimalnog prečnika 2 mm a sa naduvanim balonom minimalnog prečnika 4 mm za desni ostium - vrh savijen pod uglom | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 18 - Koronarni šant sa okluzivnim balonima na oba kraja 1mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm i 2.5 mm |
| 1 | Koronarni šant sa okluzivnim balonima na oba kraja 1mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm i 2.5 mm | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 19 - Koronarni ekarter 3 mm |
| 1 | Koronarni ekarter 3 mm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 20 - Koronarni ekarter 5 mm |
| 1 | Koronarni ekarter 5 mm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 21 - Kateter termodilucioni Svanganz 7.5 Fr |
| 1 | Kateter termodilucioni Svanganz 7.5 Fr | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 22 - Sistem za invanzivni monitoring ( flashing ) koji meri dva pritiska, kompatibilan za monitore proizvođača GE Health care Mindray. Sistemi moraju biti kompatibilni sa tipom monitora. Uz sisteme se moraju isporučiti i transđuser interfejs kablovi, u količini od 3 kabla. |
| 1 | Sistem za invanzivni monitoring ( flashing) koji meri dva pritiska, kompatibilan za monitore proizvođača GE Health care Mindray. Sistemi moraju biti kompatibilni sa tipom monitora. Uz sisteme se moraju isporučiti i transđuser interfejs kablovi, u količini od 3 kabla. | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 23 - Sistem za invanzivni monitoring ( flashing ) koji meri jedan pritisak, kompatibilan za monitore proizvođača GE Health care Mindray. Sistemi moraju biti kompatibilni sa tipom monitora. Uz sisteme se moraju isporučiti i transđuser interfejs kablovi, u količini od 3 kabla. |
| 1 | Sistem za invanzivni monitoring ( flashing) koji meri jedan pritisak, kompatibilan za monitore proizvođača GE Health care Mindray. Sistemi moraju biti kompatibilni sa tipom monitora. Uz sisteme se moraju isporučiti i transđuser interfejs kablovi, u količini od 3 kabla. | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 24 - Sistem za merenje C.O. ( cardiac output ) |
| 1 | Sistem za merenje C.O. ( cardiac output ) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 25 - Percutani sheet 8,5 Fr introduser |
| 1 | Percutani sheet 8,5 Fr introduser | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 26 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 2 mm |
| 1 | Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 2 mm | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 27 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 3 mm |
| 1 | Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 3 mm | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 28 - Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 4 mm |
| 1 | Kanila za arteriotomiju sa ženskim luerom 5,8 mm; 4 mm | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 29 - HRACT Carttidges |
| 1 | HRACT Carttidges | kom | 450 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 30 - Stabilizator za rad na kucajućem srcu ( Octopus ) |
| 1 | Stabilizator za rad na kucajućem srcu ( Octopus ) | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 31 - Stabilizator vrha srca ( Star fish ) |
| 1 | Stabilizator vrha srca ( Star fish ) | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 32 - Dvokomorna boca za torakalnu drenažu, za jednikratnu upotrebu, kapaciteta najmanje 3000 ml, sa integrisanim crevom i sa mogućnošću samostalnog rada ( Izvora vakuma ) |
| 1 | Dvokomorna boca za torakalnu drenažu, za jednikratnu upotrebu, kapaciteta najmanje 3000 ml, sa integrisanim crevom i sa mogućnošću samostalnog rada ( Izvora vakuma ) | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 33 - Dren grudni, sterilan, za jednokratnu upotrebu, od termosenzitivnog PVC -a, providni sa neprozirnom linijom za potvdu pozicioniranja , oznakama za dubinu duž drena, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 36 Fr, dužine 45 cm. |
| 1 | Dren grudni, sterilan, za jednokratnu upotrebu, od termosenzitivnog PVC -a, providni sa neprozirnom linijom za potvdu pozicioniranja , oznakama za dubinu duž drena, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 36 Fr, dužine 45 cm. | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 34 - Dren grudni, silikonski, pravi, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, oznakama dubine plasmana u inkrementima od 2 cm, sa integrisanim levkastim silikonskim konektorom, sterilan, dužine 50 cm, promera 36 Fr |
| 1 | Dren grudni, silikonski, pravi, sterilan, sa RTG kontrastnom linijom, oznakama dubine plasmana u inkrementima od 2 cm, sa integrisanim levkastim silikonskim konektorom, sterilan, dužine 50 cm, promera 36 Fr | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 35 - Oksigenator sa oblogom "coating-om" po tipu phosphorylchlorine, Balance, X-coating ili neheoarinski ekvivalent, sa setom linija po nacrtu ZC Užice, za odrasle pacijente, maksimalni protok do 8L/min, sa integrisanim arterijskim filterom, površine membrane od 1,7 m2, sa duplim venskim rezervoarom, sa odgovarajućim držačem. |
| 1 | Oksigenator sa oblogom "coating-om" po tipu phosphorylchlorine, Balance, X-coating ili neheoarinski ekvivalent, sa setom linija po nacrtu ZC Užice, za odrasle pacijente, maksimalni protok do 8L/min, sa integrisanim arterijskim filterom, površine membrane od 1,7 m2, sa duplim venskim rezervoarom, sa odgovarajućim držačem. | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 36 - Oksigenator sa oblogom "coating-om" po tipu phosphorylchlorine, Balance, X-coating ili neheoarinski ekvivalent, sa setom linija po nacrtu ZC Užice, za odrasle pacijente, male telesne površine, maksimalni protok do 7L/min, površine membrane do 1,40 m2, sa odgovarajućim držačem. |
| 1 | Oksigenator sa oblogom "coating-om" po tipu phosphorylchlorine, Balance, X-coating ili neheoarinski ekvivalent, sa setom linija po nacrtu ZC Užice, za odrasle pacijente, male telesne površine, maksimalni protok do 7L/min, površine membrane do 1,40 m2, sa odgovarajućim držačem. | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 37 - Sterilni, samolepljivi, antimikrobni flaster za OP ranu, impregniran 0,2 % PHMB-om, ukupne dimenzije 10x35 cm. |
| 1 | Sterilni, samolepljivi, antimikrobni flaster za OP ranu, impregniran 0,2 % PHMB-om, ukupne dimenzije 10x35 cm. | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 38 - BIS elektrode |
| 1 | BIS elektrode | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 39 - Antimikrobna inciziona folija sa jodoforom, 66 cm x45 cm,veličine incizije 56cm x 45 cm |
| 1 | Antimikrobna inciziona folija sa jodoforom, 66 cm x45 cm,veličine incizije 56cm x 45 cm | kom | 110 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 40 - Sukciona tuba dužine 15,2 cm, prečnika 6 Fr, sa mekim vrhom 10 Fr |
| 1 | Sukciona tuba dužine 15,2 cm, prečnika 6 Fr, sa mekim vrhom 10 Fr | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 41 - Makro sukcija, dužine 15,2 cm, prečnika 16 Fr, prečnika vrha 20 Fr |
| 1 | Makro sukcija, dužine 15,2 cm, prečnika 16 Fr, prečnika vrha 20 Fr | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 42 - Turnike set sa 8 cevčica i dve omče, 14 cm, 12 Fr |
| 1 | Turnike set sa 8 cevčica i dve omče, 14 cm, 12 Fr | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 43 - Titanijumski klipsevi, veličine S napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva |
| 1 | Titanijumski klipsevi, veličine S napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva | kom | 1050 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 44 - Titanijumski klipsevi, veličine M napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva |
| 1 | Titanijumski klipsevi, veličine M napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva | kom | 650 |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 45 - Titanijumski klipsevi, veličine L napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva |
| 1 | Titanijumski klipsevi, veličine L napomena: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva | kom | 90 |  |  |  |  |  |
| Red broj | N A Z I V | DEBLJ. KONCA | DUŽINA IGLE (mm) | DUŽINA KONCA (cm) | TIP IGLE | ZAKRIVLJ. IGLE | VRSTA IGLE | J.M. | količina za 12 meseci | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jedinična cena din/jed mere | Jedinična cena din/jed mere | Ukupna vrednost bez pdv-a | Ukupna vrednost sa pdv-om | Pakovanje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| PARTIJA 46- vosak koštani |
| 1 | Vosak koštani 2,5 gr, tabl. |  |  |  |  |  |  | kom | 110 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |
| PARTIJA 47 - Polyester braided |
| 1 | Polyester braided, coated set za valvule ( 10 šavova, svaki šav sa čvrstim plejđetom) 6x3x1,5 | 2/0 | 25 | 75 | tapercut | pola kruga | dupla | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Polyester braided, coated, dvobojni ( 8 šavova, svaki šav sa čvrstim plejđetom ) 3x6x1,5 | 2/0 | 17 | 75 | VB | pola kruga | dupla | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Polyester braided, coated | 2/0 | 25-26 | 90 | okrugla | pola kruga | dupla | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Polyester braided, coated | 5 | 55 | 75 | okrugla | pola kruga | jedna | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |
| PARTIJA 48 - Monofilament Nylon – Polyamide |
| 1 | Monofilament Nylon - Polyamide | 2/0 | 45 | 100 | kožna | zakrivljena | jedna | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |
| PARTIJA 49 - Monofilament glyconate |
| 1 | Monofilament glyconate | 2/0 | 25-26 | 70 | okrugla | pola kruga | jedna | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |
| PARTIJA 50- Monofilament Polypropylene |
| 1 | Monofilament Polypropylene sa polietilenom | 3/0 | 25-26 | 90 | okrugla | pola kruga | dupla | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Monofilament Polypropylene sa polietilenom | 3/0 | 30 | 90 | okrugla | pola kruga | dupla | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Monofilament Polypropylene sa polietilenom | 4/0 | 16-17 | 90 | okrugla | pola kruga | dupla | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Monofilament Polypropylene sa polietilenom | 5/0 | 13 | 90 | okrugla | 3/8 kruga | dupla | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Monofilament Polypropylene sa polietilenom | 4/0 | 26 | 90 | okrugla VB | pola kruga | dupla | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Monofilament Polypropylene sa polietilenom | 4/0 | 22 | 90 | okrugla | pola kruga | dupla | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Monofilament Polypropylene sa polietilenom | 5/0 | 17 | 90 | okrugla VB | pola kruga | dupla | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Monofilament Polypropylene sa polietilenom | 8/0 | 6 | 60 | okrugla | 3/8 kruga | dupla | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |
| PARTIJA 51 - Surgical Staineless Steel Wire |
| 1 | Surgical Staineless Steel Wire | 5 | 50-55 | 75 | cutting | pola kruga | jedna | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |
| PARTIJA 52 - Privremena epikardijalna elektroda za pejsmejker |
| 1 | Privremena epikardijalna elektorda za pejsmejker, dužina igle 26 mm, tupercut ½ kruga, dupla igla |  |  |  | tapercut | pola kruga | dupla | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |
| PARTIJA 53 - Monofilament Polypropylene sa iglom od Wolfram Rheniuma |  |
| 1 | Monofilament Polypropylene sa iglom od Wolfram Rheniuma | 7/0 | 9 | 60 | okrugla | 3/8 kruga | dupla | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |
| PARTIJA 54 - Polypropylene sa polietilenom |
| 1 | Polypropylene sa polietilenom, sa iglom Surgalloy/ Ethalloy ( legura tipa 455 ) | 6/0 | 13 | 75 | taperpoint | 3/8 kruga | dupla | kom | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Polypropylene sa polietilenom, sa iglom Surgalloy/ Ethalloy ( legura tipa 455 ) | 7/0 | 9 | 60 | taperpoint | 3/8 kruga | dupla | kom | 400 |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST PARTIJE : |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

- „Јед.цена (без ПДВ-а) – уноси се јединична цена без ПДВ-а

- „Јед.цена (са ПДВ-ом) – уноси се јединична цена са ПДВ-ом

- „Укупна цена без ПДВ-а – укупна вредност исказана вредносно без ПДВ-а

- „Укупна цена са ПДВ-ом - укупна вредност исказана вредносно са ПДВ-ом

Датум							М.П.					     Понуђач

_____________________________								     ______________________________

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр.8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИНЕПОСТОЈАЊА ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије,      ЈН бр. 21/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

Модел уговора о купопродаји

Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије

ЈН бр. 21/18

Закључен између:

1.  Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2.  "___________________________________________" ________________, улица _____________________ бр. ____, који заступа директор _____________________, ( у даљем тексту: добављач) са жиро рачуном бр. ________________________________ код ____________________ банке,       ПИБ : ________________, мат.бр. ________________, с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја потрошног материјала и конаца за потребе кардиохиругије у отвореном поступку јавне набавке, на основу одлуке о додели уговора 0106 бр.___________од ___.___.2018.год. и понуде бр._____________ од __.___.2018.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Добављач се обавезује да испоручи добра у количинама наведеним у понуди, до износа који је наведен у уговору, а које се односе на годишње потребе наручиоца, у укупној вредности од __________________________ динара без пдв-а.

Уговор се закључује за следеће партије:_____________________________________

(понуђач наводи само редне бројеве партија)

Укупна вредност уговора са урачунатим пдв-ом износи __________________ динара.

Рок важења понуде је ___________________дана  од дана отварања.

Члан  3.

Добављач се обавезује да наведене количине испоручује сукцесивно према писменим наруџбинама од стране наручиоца, најкасније у року од 3 дана од дана пријема наруџбенице.

Добављач се обавезује да количине наведене у наруџбеници, достави франко магацин наручиоца- Општа болница Ужице – Централна апотека.

Наручилац није у обавези да повуче целу количину уговорених добара.

Члан 4.

Свака појединачна испорука из члана 3. овог уговора мора бити у погледу квалитета адекватна понуђеном квалитету датом у понуди која је саставни део овог уговора.

Члан 5.

Уколико наручилац након пријема сваке појединачне испоруке утврди да није испоштован квалитет дат у понуди или квалитет из наруџбенице, има право да предметну испоруку рекламира у целини или делу који квалитативно односно квантитативно не одговара.

Добављач је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој, односно да испоручи нову количину добара која одговара по квалитету или да испоручи недостајућу количину.

Члан 6.

За сваку појединачну испоруку добављач је дужан да испостави фактуру са позивом на број уговора по којој се врши испорука, коју је наручилац дужан платити у року до  60 дана од дана фактурисања.

Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, за ове намене.

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години, наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Члан 7.

До промене цене може доћи само из изузетно објективних и оправданих разлога које добављач мора писмено да образложи наручиоцу, па уколико је наручилац сагласан са променом цене, сачиниће се анекс уговора.

Члан 8.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 7 дана.

Члан 9.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о купопродаји уколико:

- добављач не испоручи робу у року од 3 дана од дана пријема наруџбенице

- добављач не поступи у складу са чланом 5. став 2. овог уговора

- добављач захтева промену цене која није у складу са чланом 7. овог уговора.

Члан  10.

У случајевима из члана 9. овог уговора, уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране добављача, којим га наручилац обавештава да раскида предметни уговор из разлога наведних у члану 9. овог уговора.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу након потписивања од стране наручиоца и добављача.

Уговор се закључује за период од 12 (дванаест) месеци, уз обострану сагласност важност уговора се може продужити до испоруке уговорене количине предметног добра, највише до износа из члана 2. овог уговора.

У случају да се уговорени материјал спроведе у централизованом поступку јавних набавки, овај уговор престаје да важи првим даном примене централног снабдевања.

Члан  12.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ				ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР								ДИРЕКТОР

_________________________					__________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 05.04.2018.год. до 11 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити 05.04.2018.год. у 12 сати.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 06.03.2018. године.Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. У случају да је понуда поднета неблаговремено, наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуду понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти  или другом паковању, тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Понуда мора да садржи:

- Доказе о испуњености услова из члана 75.и члана 76. ЗЈН

- Образац понуде

- Образац структуре цене

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл.75. став.2.

- Образац изјаве о независној понуди

- Модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде (уколико их понуђач исказује)

3. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена  понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18 или

„Допуна понуде за  јавну  набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18 или

„Опозив понуде за  јавну набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18   или

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити у року од 60 дана од дана фактурисања.

Плаћање у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, за ове намене. За обавезе које доспевају у 2019. години, наручилац ће извршити  плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину. У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца у 2019. години

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке:

Место испоруке – на адресу наручиоца: Општа болница, Милоша Обреновића бр.17 – Централна апотека

Испорука се врши сукцесивно, у року од 3 (три) дана од дана пријема наруџбенице.

8.3. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Образац структуре цене понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

До промене цене може доћи само из изузетно објективних и оправданих разлога које добављач мора писмено да образложи наручиоцу, па уколико је наручилац сагласан са променом цене, сачиниће се анекс уговора.

10. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне  и додатне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

12. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 21/18

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 	Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 21/18 сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен   понуђачу  којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.