ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 21/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 06.03.2018.год.

Питање: 
Molimo da nam pojasnite napomenu u sklopu partija 43, 44 i 45 – Titanijumski klipsevi.

Napomena glasi: Upisati tačan broj i opis ( dužina, vrsta, ugao...) aplikatora koji su neophodni na godišnjem nivou uz odgovarajuće količine klipseva.

U okviru kog obrasca treba napisati broj i opis aplikatora?

Na koju dužinu, ugao i vrstu aplikatora mislite?

Da li će biti dovoljno ako u katalogu proizvođača markiramo karakteristike aplikatora?

Одговор:

Да, прихватљиво је назначити карактеристике апликатора у каталогу.

Питање:

S obzirom da dati opis u partiji 51 – Surgical Stainless Steel Wire odgovara samo jednom proizvođaču, da li ćete prihvatiti i dužinu igle od 49 mm i s tim u vezi bi se tako ispoštovao član 10 Zakona o javnim nabavkama – Načelo obezbeđivanja konkurencije i omogućio veći broj ponuđača i samim tim veći izbor traženih dobara.

Одговор:

Да, прихватљиво је.

Питање:

Da li je možda došlo do greške u opisu partije 52- Privremena epikardijalna elektroda za pejsmejker, i to da je greškom tražena dužina konca od 26 cm umesto dužine igle od 26 mm, i greškom navedena dupla igla?

Одговор:

Приликом израде конкурсне документације, дошло је до техничке грешке, наручилац ће извршити измену конкурсне документације, а дупла игла подразумева једну округлу, ½ круга и једна права игла.

Ужице, 26.03.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs