К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Имплантати за кукове и колена

отворени поступак за закључeње оквирног споразума

ЈН бр: 16/17

Март, 2018.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-1866 од 05.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-1867 од 05.03.2018. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума

Имплантати за кукове и колена

ЈН бр. 22/18

Конкурсна документација садржи:

Назив прилога

Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријум за доделу уговора

Образац понуде

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Модел оквирног споразума

Модел уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку за закључење оквирног споразума, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – Имплантати за кукове и колена – ЈН бр. 22/18

Шифра из ОРН:  33183100 – ортопедски импланти

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки:  05.03.2018. год.

Јавно отварање понуда: 04.04.2018. године у 12 сати у просторијама Здравственог центра Ужице.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума на период од две године са једним понуђачем за сваку партију појединачно.

5. Контакт (лице или служба)

Шеф Одсека за јавне набавке: Гордана Марковић

Лице за контакт: Јасмина Сретеновић, служ.за јавне набавке

Лице овлашћено за потписивање уговора : прим. др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/562-873; fax : 031/561-861

e-mail : jasmina.sretenovic@zcue.rs, tendidm@zcue.rs;

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра – Имплантати за кукове и колена

Потребе наручиоца су за 24 (двадесет четири) месеца.

Набавка је обликована у 11 (једанаест) партија.

Партија 1    -   Bezcementna endoproteza kuka  - tip 1, процењена вредност 14,150,000.00 динара

Партија 2    -   Bezcementna endoproteza kuka  - tip 2, процењена вредност 4,787,200.00 динара

Партија 3    -   Hibridna endoproteza kuka, процењена вредност 9,550,000.00 динара

Партија 4    -   Cementna endoproteza kuka, процењена вредност 4,068,000.00 динара

Партија 5    -   Parcijalne endoproteze kuka tipa Austin Moore, процењена вредност 459,200.00 динара

Партија 6    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka -  tip 1, процењена вредност 6,670,000.00 динара

Партија 7    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka - tip 2, процењена вредност 6,803,400.00 динара

Партија 8    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka - tip 3, процењена вредност 5,200,000.00 динара

Партија 9    -   Totalna cementna endoproteza kolena , процењена вредност 19,320,000.00 динара

Партија 10  - Totalna cementna endoproteza kolena, процењена вредност 8,280,000.00 динара

Партија 11  - Kostani cement sa jednim antibiotikom, процењена вредност 3,640,000.00 динара

Детаљна спецификација је дата у Прилогу 5 – Образац понуде

- Предметнa добрa морају бити регистрована у Регистру медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

- Понуђач уз понуду доставља Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису предметног добра у Регистар медицинских средстава.

- Решења морају бити важећа у моменту отварања понуда.

- Уколико понуђач није носилац решења о упису у регистар АЛИМС-а мора имати овлашћење од стране носиоца решења ради учешћа у предметној набавци.

- Уколико се подноси понуда којом се нуде добра домаћег порекла, неопходно је доставити доказ, односно Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Испуњеност техничких карактеристика предметног добра се доказује достављањем каталога или друге техничке документације, на основу које се несумњиво може установити испуњеност захтеваних техничких карактеристика. У каталошкој документацији је потребно јасно назначити делове који се односе на тражене карактеристике предметног добра.

Наручилац може захтевати од понуђача, пре доношења Одлуке ододели уговора, да доставе на увид сваки део имплантата у стерилном паковању, ради   упоређивања и усаглашавања са захтевима из Обрасца понуде са техничким карактеристикама као и са  доказима захтеваним за утврђивање дефинисане техничке спецификације.

Понуђач је дужан да обезбеди комплетан каталошки и оригиналан инструментаријум за уградњу понуђених имплантата, на сталном располагању код наручиоца, до истека уговора, односно до уградње свих наручених имплантата, да изврши замену или коректан сервис оштећеног дела инструментаријума, у року од 48 сати од примљеног истог, да обезбеди комплетан стални лагер понуђеног производа, у свим саставним елементима и појединачним величинама, да изврши допуну лагера, по захтеву наручиоца, у року од 24 сата од пријема захтева и да о свом трошку обезбеди инструктора за лекаре и инструментаре из референтне установе терцијарног типа за прве три операције, уколико се уграђују имплантати који се до сада нису уграђивали.

Понуђач је дужан да обезбеди одговарајућу опрему и инструментаријум за примену нових хируршких техника за уградњу тражених имплантата (компјутерски асистиране операције, миниинвазивна хируршка техника....) за минимално 3 уградње од уговорене количине. Понуђач је обавезан да за наведене операције обезбеди инструктора – лекара из референтне установе терцијарног типа.

Понуђена добра сматраће се одговарајућим, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона уколико испуњавају све захтеве из техничке спецификације наведене у Конкурсној документацији.

Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе Наручиоца и то за период од две године.

Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба Наручиоца и може да се разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији.

Наведене количине добара представљају минимум количина за које добављачи гарантују да ће их испоручити Наручиоцу у складу са његовим потребама.

Место испоруке: Понуђач је дужан да изврши испоруку добара франко магацин наручиоца – Општа болница Ужице – Централна апотека

Рок испоруке: Понуђач је дужан да врши сукцесивно испоруку добара,  у року од 24 сата од сата пријема наруџбенице. Количине исказане у Прилогу бр.5 – Образац понуде су потребе наручиоца за 24 месеца.

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

Обавезни услови

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Доказ:

- Решење за обављање промета предметних добара у оригиналном паковању које издаје Министарство здравља РС.

5) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.10). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Докази испуњености обавезних услова се достављају уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 3), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр.4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу оквирног споразума, елементи критеријума на основу којих се додељује оквирни споразум и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем понднера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, а уколико две или више понуда има исти рок важења понуда, изабраће се понуда понуђача који је у претходној години имао већи промет предметног добра. Наручилац ће затражити накнадно достављање доказа.

Оквирни споразум се закључује на период од две године од дана потписивања оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију појединачно.

На основу закљученог оквирног споразума може се закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Начин и услови за закључење појединачних уговора описани су у Моделу оквирног споразума.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 22/18 у отвореном поступку за закључење оквирног споразума ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА ЗА ПАРТИЈЕ________________________________________________________________________ НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________________од _____________________за јавну набавку добара – Имплантати за кукове и колена,  ЈН бр. 22/18

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном  броју  примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОНУДА ЗА ИСПОРУКУ ИМПЛАНТАТА ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА

Партија 1    -   Bezcementna endoproteza kuka  - tip 1

Количина 100 ком.

STEM PROTEZE:

univerzalni, bez kolara, titanijum plazma kontakt u proksimalnom delu, visoko poliran u distalnom delu, minimalno u 9 velicina.

Oblik: zasiljen - klinast ( "taper").

Nacin prorastanja: proksimalni ( metafizirani ).

Konus vrata: 12/14 mm.

CCD ugao: do 131 stepen

Zavrsna obrada: bez bioaktivnih nanosa

Materijal: legura titanijuma.

ACETABULUM:

vise od 3 ( tri ) multicentricno rasporedjenih otvora za fiksaciju zavrtnjima.

Nacin fiksacije: "Press-fit" uz mogucnost dodatne fiksacije zavrtnjima.

Velicine: precnik od 44-70 mm.

INSERT:

Materijal: " highly cross-linked UHMWPE"

Dimenzije: oslanjajuca povrsina precnika 32 mm i 28 mm za velicine manje od 50 mm.

GLAVA:

najmanje 5(pet) duzina.

Precnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm.

Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr ).

Zavrtnji: titanijumski, duzine od 2,5 do 4 cm, po 1(jedan) za svaki acetabulum.

OSTALO:

Postojanje zakljucavajuceg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogucnoscu otvaranja i ponovne fiksacije inserta ( reverzibilni mehanizam fiksacije). Mogucnost primene inserta sa povecanom inklinacijom

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 2    -   Bezcementna endoproteza kuka  - tip 2

Количина 34 ком.

STEM PROTEZE:

univerzalni, bez kolara,  u 11 velicina.

Oblik: zasiljen - klinast ( "taper").

Nacin prorastanja: Citavom duzinom stema.

Konus vrata: 12/14 mm.

CCD ugao:  135 stepeni za normalne kukove i manje od 130 stepeni za varusne kukove

Zavrsna obrada: Sa bioaktivnim nanosom citavom povrsinom stema

Materijal: Titanijum ili legura titanijuma.

ACETABULUM:

3 ( tri ) ili vise multicentricno rasporedjenih otvora za fiksaciju zavrtnjima.

Nacin fiksacije: "Press-fit" uz mogucnost dodatne fiksacije zavrtnjima.

Velicine: U 15 velicina,  precnik od 44-72 mm.

INSERT:

Materijal: " highly cross-linked UHMWPE"

Dimenzije: oslanjajuca povrsina precnika 32 mm i 28 mm za velicine manje od 50 mm, opcija elevacije od 0, 10, 15 stepeni.

GLAVA:

5(pet) duzina.

Precnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm.

Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr ).

Zavrtnji: titanijumski, duzine od 2,5 do 4 cm, po 1(jedan) za svaki acetabulum.

OSTALO:

Postojanje zakljucavajuceg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu.Mogucnost primene inserta sa povecanom inklinacijom.

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 3    -   Hibridna endoproteza kuka

Количина 100 ком.

STEM PROTEZE:

univerzalni, cementni, bez kolara i progresivnim povecanjem duzine vrata sa povecanjem velicine stema, minimalno 6 velicina.

Materijal: Legura kobalta hroma molibdena.

Zavrsna obrada: mat.

Konus vrata: 12/14 mm.

CCD ugao: veci od 135 stepeni

Oblik: klinasti - taper.

ACETABULUM:

vise od 3 ( tri ) multicentricno rasporedjenih otvora za fiksaciju zavrtnjima.

Nacin fiksacije: "Press-fit" uz mogucnost dodatne fiksacije zavrtnjima.

Velicine: precnik od 44-70 mm.

INSERT:

Materijal: " highly cross-linked UHMWPE"

Dimenzije: oslanjajuca povrsina precnika 32 mm i 28 mm za velicine manje od 50 mm.

GLAVA:

najmanje 5(pet) duzina.

Precnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm.

Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr ).

Zavrtnji: titanijumski, duzine od 2,5 do 4 cm, po 1(jedan) za svaki acetabulum.

OSTALO:

Postojanje zakljucavajuceg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogucnoscu otvaranja i ponovne fiksacije inserta ( reverzibilni mehanizam fiksacije ). Mogucnost primene inserta sa povecanom inklinacijom.

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 4    -   Cementna endoproteza kuka

Количина 60 ком.

STEM PROTEZE:

univerzalni, cementni, bez kolara i progresivnim povecanjem duzine vrata sa povecanjem velicine stema. Najmanje 6 velicina stemova.

Materijal: Legura kobalta hroma molibdena.

Zavrsna obrada: mat.

Konus vrata: 12/14 mm.

CCD ugao: veci od 135 stepeni

Oblik: klinasti - taper.

Najmanje 6 velicina stemova.

ACETABULUM:

UHMWPE sa distancerima za cement ( centralizacija casice uz formiranje ravnomernog sloja cementa ispod).

Velicine: najmanje 8 velicina u razmaku od po 2 mm. Oslanjajuca povrsina precnika 28, 32, 36, 40 mm.

GLAVA:

najmanje 5(pet) duzina.

Precnik: 28, 32, 36, 40 mm, konus 12/14 mm.

Materijal: legura kobalta i hroma i molibdena ( CoCrMo ).

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 5    -   Parcijalne endoproteze kuka tipa Austin Moore

Количина 40 ком.

Stem proteze: Univerzalni, po tipu Austin Moore, duzina vrata 34 mm

Velicine glava: precnik od 38 do najmanje 62 mm

Velicine tela: 2 (dve), uze i sire za sve raspolozive velicine.

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 6    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka -  tip 1

Количина 100 ком.

Stem: bez kolara, cementni, sa mat zavrsnom obradom

Materijal: legura kobalta, hroma i molibdena ( CoCrMo)

CCD ugao: 135 stepeni

Konus vrata: 12/14 mm

Oblik: klinasti - taper.

Najmanje 10 velicina stemova.

Acetabularna komponenta:

Bipolarna glava:

spoljna kalota i insert kao jedna celina, sa sistemom zakljucavanja. Materijal kalote:CoCrMo. Raspon velicina:42-62mm(korak na  2mm).

Insert:

Materijal: " higly cross-linked UNMWPE"

Dimenzije: Oslanjajuca povrsina precnika 28 mm.

Glava: najmanje 6 ( sest ) duzina

Precnik: 28 mm, konus 12/14 mm

Materijal: : CoCrMo

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 7    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka - tip 2

Количина 102 ком.

Stem: cementni

Materijal: legura celika

CCD ugao: 135 stepeni

Konus vrata: 12/14 mm

Najmanje 10 velicina stemova.

Acetabularna komponenta:

Bipolarna glava:

spoljasnji dijametar: 40-58 mm

Insert:

Materijal: " higly cross-linked UNMWPE" kao i osigurac za zakljucavanje glave.

Dimenzije: Oslanjajuca povrsina precnika 28 mm.

Glava: najmanje 6 ( шест ) duzina vratova

Precnik: 28 i 32  mm, konus 12/14 mm

Materijal: legura celika

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 8    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka - tip 3

Количина 100 ком.

Stem: univerzalni, cementni, bez kolara, duzina vrata 38,5

Materijal: legura celika

CCD ugao: 135 stepeni

Konus vrata: 12/14 mm

9 velicina stemova sa progresivnim rastom duzine.

Acetabularna komponenta:

Bipolarna glava:

spoljasnji dijametar: 42-56 mm

Insert:

Materijal: " higly cross-linked UNMWPE" kao i osigurac za zakljucavanje glave.

Dimenzije: Oslanjajuca povrsina precnika 24 i 28 mm.

Glava: najmanje 5 ( pet ) duzina

Precnik: 24 i 28  mm, konus 12/14 mm

Materijal: legura celika

Metalna glavica, polietilenski umetak i prsten cine glavu biartikularne proteze. Prsten omogucuje da se glavice razlicitih duzina stavljaju u polietilenski umetak sa metalnom kalotom.

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 9    -   Totalna cementna endoproteza kolena

Количина 140 ком.

Poliaksijalno ( kinemetsko ) koleno

Femoralna komponenta: Anatomska, PS, leva i desna, sa povecanim fleksionim radijusom i opcijom uze femoralne komponente

Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr )

Velicine: Najmanje 7 ( sedam )

Tibijalna komponenta: Univerzalna

Materijal: legura titanijuma, vanadijuma i aluminijuma ( TiAlV)

Velicine : Najmanje 8 ( osam ).Obavezno postojanje ulaza za nadogradnju stemnim produzecima razlicitih velicina i geometrije ( ravan i offset ekvivalent ) sa klinovima i blokovima.

Insert: Od dugotrajnog polietilena UHMWPE

Velicine: sve kojima proizvodjac raspolaze, najmanje do 20 mm

Obavezno kombinovanje standardne velicine femoralne komponente sa minimalno 4 velicine tibijalne komponente.

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 10   -   Totalna cementna endoproteza kolena

Количина 60 ком.

Endoproteza kolena sa ocuvanim PCL, poliaxialno, fiksna platforma

Femoralna komponenta:

Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr )

Velicine Minimalno 8 razlicitih velicina. CR sa ocuvanim PCL ( mogucnost intraoperativne konverzije u PS sistem), uz mogucnost revizione nadogradnje.

Tibijalna komponenta: Univerzalna

Materijal: legura TiAIV

Velicine : 7 razlicitih velicina, fiksna platforma uz mogucnost revizione nadogradnje

Insert: Od dugotrajnog polietilena, UHMWPE, uz mogucnostdvostrukog zakljucavanja CR/PS opcija.

Velicine: od 8 do 25 mm

Ponuđač je u obavezi da obezbedi jedan komplet instrumenata na korišćenje za ponuđenu partiju.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Партија 11    -   Kostani cement sa jednim antibiotikom

Количина 700 ком.

Po sastavu polimetilmetakrilat  ( PMMA )

Sterilisan etilen oksidom ( EO2 )

Obojen

Max. 0,5 gr antibiotika/ 40 gr. cementa.

Standardno upakovan  i upakovan u sterilni sistem za mesanje i aplikovanje u vakuumu.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: |  |
| Словима: |  |

Рок прве испоруке:_____________________ (не дуже од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, рок сваке следеће испоруке је ____________________________  (не дуже од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

Број подизвођача је________________који се ангажују за извршење јавне набавке.

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач:______________________________________

Део набавке који ће извршити подизвођач:___________________________________

Важност понуде _________________(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Понуђач

М. П.

________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ИМПЛАНТАТЕ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА ЈН бр. 22/18 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1    -   Bezcementna endoproteza kuka  - tip 1

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STEM PROTEZE: univerzalni, bez kolara, titanijum plazma kontakt u proksimalnom delu, visoko poliran u distalnom delu, minimalno u 9 velicina. Oblik: zasiljen - klinast ( "taper"). Nacin prorastanja: proksimalni ( metafizirani ). Konus vrata: 12/14 mm. CCD ugao: do 131 stepen. Zavrsna obrada: bez bioaktivnih nanosa. Materijal: legura titanijuma | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | ACETABULUM: vise od 3 ( tri ) multicentricno rasporedjenih otvora za fiksaciju zavrtnjima. Nacin fiksacije: "Press-fit" uz mogucnost dodatne fiksacije zavrtnjima. Velicine: precnik od 44-70 mm. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | INSERT: Materijal: " highly cross-linked UHMWPE". Dimenzije: oslanjajuca povrsina precnika 32 mm i 28 mm za velicine manje od 50 mm. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | GLAVA: najmanje 5(pet) duzina. Precnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm. Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr ). | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zavrtnji: titanijumski, duzine od 2,5 do 4 cm, po 1(jedan) za svaki acetabulum. OSTALO: Postojanje zakljucavajuceg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogucnoscu otvaranja i ponovne fiksacije inserta ( reverzibilni mehanizam fiksacije). Mogucnost primene inserta sa povecanom inklinacijom. | ком | 100 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 2    -   Bezcementna endoproteza kuka  - tip 2

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STEM PROTEZE: univerzalni, bez kolara, u 11 velicina. Oblik: zasiljen - klinast ( "taper"). Nacin prorastanja: Citavom duzinom stema. Konus vrata: 12/14 mm. CCD ugao: 135 stepeni za normalne kukove i manje od 130 stepeni za varusne kukove Zavrsna obrada: Sa bioaktivnim nanosom citavom povrsinom stema Materijal: Titanijum ili legura titanijuma. | ком | 34 |  |  |  |  |  |
| 2 | ACETABULUM: 3 ( tri ) ili vise multicentricno rasporedjenih otvora za fiksaciju zavrtnjima. Nacin fiksacije: "Press-fit" uz mogucnost dodatne fiksacije zavrtnjima. Velicine: U 15 velicina, precnik od 44-72 mm. | ком | 34 |  |  |  |  |  |
| 3 | INSERT: Materijal: " highly cross-linked UHMWPE" Dimenzije: oslanjajuca povrsina precnika 32 mm i 28 mm za velicine manje od 50 mm, opcija elevacije od 0, 10, 15 stepeni. | ком | 34 |  |  |  |  |  |
| 4 | GLAVA: 5(pet) duzina. Precnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm. Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr ). | ком | 34 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zavrtnji: titanijumski, duzine od 2,5 do 4 cm, po 1(jedan) za svaki acetabulum. OSTALO: Postojanje zakljucavajuceg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu.Mogucnost primene inserta sa povecanom inklinacijom. | ком | 34 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 3    -   Hibridna endoproteza kuka

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STEM PROTEZE: univerzalni, cementni, bez kolara i progresivnim povecanjem duzine vrata sa povecanjem velicine stema, minimalno 6 velicina. Materijal: Legura kobalta hroma molibdena. Zavrsna obrada: mat. Konus vrata: 12/14 mm. CCD ugao: veci od 135 stepeni Oblik: klinasti - taper. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | ACETABULUM: vise od 3 ( tri ) multicentricno rasporedjenih otvora za fiksaciju zavrtnjima. Nacin fiksacije: "Press-fit" uz mogucnost dodatne fiksacije zavrtnjima. Velicine: precnik od 44-70 mm. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | INSERT: Materijal: " highly cross-linked UHMWPE" Dimenzije: oslanjajuca povrsina precnika 32 mm i 28 mm za velicine manje od 50 mm. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | GLAVA: najmanje 5(pet) duzina. Precnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm. Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr ). | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zavrtnji: titanijumski, duzine od 2,5 do 4 cm, po 1(jedan) za svaki acetabulum. OSTALO: Postojanje zakljucavajuceg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogucnoscu otvaranja i ponovne fiksacije inserta ( reverzibilni mehanizam fiksacije ). Mogucnost primene inserta sa povecanom inklinacijom. | ком | 100 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 4    -   Cementna endoproteza kuka

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STEM PROTEZE: univerzalni, cementni, bez kolara i progresivnim povecanjem duzine vrata sa povecanjem velicine stema. Najmanje 6 velicina stemova. Materijal: Legura kobalta hroma molibdena. Zavrsna obrada: mat. Konus vrata: 12/14 mm. CCD ugao: veci od 135 stepeni Oblik: klinasti - taper. | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | ACETABULUM: UHMWPE sa distancerima za cement ( centralizacija casice uz formiranje ravnomernog sloja cementa ispod). Velicine: najmanje 8 velicina u razmaku od po 2 mm. Oslanjajuca povrsina precnika 28, 32, 36, 40 mm. | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | GLAVA: najmanje 5(pet) duzina. Precnik: 28, 32, 36, 40 mm, konus 12/14 mm. Materijal: legura kobalta i hroma i molibdena ( CoCrMo ). | ком | 60 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 5    -   Parcijalne endoproteze kuka tipa Austin Moore

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stem proteze: Univerzalni, po tipu Austin Moore, duzina vrata 34 mm Velicine glava: precnik od 38 do najmanje 62 mm Velicine tela: 2 (dve), uze i sire za sve raspolozive velicine. | ком | 40 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 6    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka- tip 1

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stem: bez kolara, cementni, sa mat zavrsnom obradom Materijal: legura kobalta, hroma i molibdena ( CoCrMo) CCD ugao: 135 stepeni Konus vrata: 12/14 mm Oblik: klinasti - taper. Najmanje 10 velicina stemova. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Acetabularna komponenta: Bipolarna glava: spoljna kalota i insert kao jedna celina, sa sistemom zakljucavanja. Materijal kalote:CoCrMo. Raspon velicina:42-62mm(korak na 2mm). | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Insert: Materijal: " higly cross-linked UNMWPE" Dimenzije: Oslanjajuca povrsina precnika 28 mm. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Glava: najmanje 6 ( sest ) duzina Precnik: 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: : CoCrMo | ком | 100 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 7    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka- tip 2

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stem: cementni Materijal: legura celika CCD ugao: 135 stepeni Konus vrata: 12/14 mm Najmanje 10 velicina stemova | ком | 102 |  |  |  |  |  |
| 2 | Acetabularna komponenta: Bipolarna glava: spoljasnji dijametar: 40-58 mm | ком | 102 |  |  |  |  |  |
| 3 | Insert: Materijal: " higly cross-linked UNMWPE" kao i osigurac za zakljucavanje glave. Dimenzije: Oslanjajuca povrsina precnika 28 mm. | ком | 102 |  |  |  |  |  |
| 4 | Glava: najmanje 6 ( šest ) duzina Precnik: 28 i 32 mm, konus 12/14 mm Materijal: legura celika | ком | 102 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 8    -   Parcijalne biartikularne proteze kuka- tip 3

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stem: univerzalni, cementni, bez kolara, duzina vrata 38,5 Materijal: legura celika CCD ugao: 135 stepeni Konus vrata: 12/14 mm 9 velicina stemova sa progresivnim rastom duzine. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Acetabularna komponenta: Bipolarna glava: spoljasnji dijametar: 42-56 mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Insert: Materijal: " higly cross-linked UNMWPE" kao i osigurac za zakljucavanje glave. Dimenzije: Oslanjajuca povrsina precnika 24 i 28 mm. | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Glava: najmanje 5 ( pet ) duzina Precnik: 24 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: legura celika Metalna glavica, polietilenski umetak i prsten cine glavu biartikularne proteze. Prsten omogucuje da se glavice razlicitih duzina stavljaju u polietilenski umetak sa metalnom kalotom. | ком | 100 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 9    -     Totalna cementna endoproteza kolena

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poliaksijalno ( kinemetsko ) koleno Femoralna komponenta: Anatomska, PS, leva i desna, sa povecanim fleksionim radijusom i opcijom uze femoralne komponente Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr ) Velicine: Najmanje 7 ( sedam ) | kom | 140 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tibijalna komponenta: Univerzalna Materijal: legura titanijuma, vanadijuma i aluminijuma ( TiAlV) Velicine : Najmanje 8 ( osam ).Obavezno postojanje ulaza za nadogradnju stemnim produzecima razlicitih velicina i geometrije ( ravan i offset ekvivalent ) sa klinovima i blokovima. | kom | 140 |  |  |  |  |  |
| 3 | Insert: Od dugotrajnog polietilena UHMWPE. Velicine: sve kojima proizvodjac raspolaze, najmanje do 20 mm Obavezno kombinovanje standardne velicine femoralne komponente sa minimalno 4 velicine tibijalne komponente. | kom | 140 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 10    - Totalna cementna endoproteza kolena

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kolena sa ocuvanim PCL, poliaxialno, fiksna platforma Femoralna komponenta: Materijal: legura kobalta i hroma ( CoCr ) Velicine: Minimalno 8 razlicitih velicina. CR sa ocuvanim PCL ( mogucnost intraoperativne konverzije u PS sistem), uz mogucnost revizione nadogradnje. | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tibijalna komponenta: Univerzalna Materijal: legura TiAIV Velicine : 7 razlicitih velicina, fiksna platforma uz mogucnost revizione nadogradnje | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Insert: Od dugotrajnog polietilena, UHMWPE, uz mogucnost dvostrukog zakljucavanja CR/PS opcija. Velicine: od 8 do 25 mm | kom | 60 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Партија 11    -   Kostani cement sa jednim antibiotikom

| Red broj | Opis | Jed mere | Оквирне количине за 24 месеца (1) | Јединична цена дин/јед мере без ПДВ-а (2) | Јединична цена дин/јед мере са ПДВ-ом (3) | Укупна вредност без ПДВ-а (4=1x2) | Укупна вредност са ПДВ-ом (5=1x3) | Произвођач и комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Po sastavu polimetilmetakrilat ( PMMA ) Sterilisan etilen oksidom ( EO2 ) Obojen Max. 0,5 gr antibiotika/ 40 gr. Cementa. Standardno upakovan i upakovan u sterilni sistem za mesanje i aplikovanje u vakuumu. | kom | 700 |  |  |  |  |  |

УКУПНО за понуђену партију без ПДВ-а___________________________________			М.П. 		Понуђач:_________________________

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара – Имплантати за кукове и колена

ЈН бр. 22/18

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум		 		 М.П. 			Потпис понуђача

_________________________				_______________________

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке добара – Имплантати за кукове и колена, ЈН бр. 22/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИНЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Имплантати за кукове и колена, ЈН бр. 22/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

Модел Оквирног споразума , ЈН бр. 22/18

Закључен између:

- Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2."__________________"__________________, улица _______________________ бр. _____ који заступа директор _______________________________, ( у даљем тексту: добављач) са жиро рачуном бр. __________________________ код _______________________ банке, ПИБ : ___________________, мат.бр. __________________, с друге стране.

(у даљем тексту: Добављач).

Даље у тексту под заједничким називом „Стране" или појединачно „Страна"

Стране у Оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак за закључење оквирног споразума јавне набавке добара – Имплантати за кукове и колена, ЈН бр. 22/18, обликован по партијама, са циљем закључивања оквирног споразума на период од две године са једним понуђачем за сваку партију појединачно;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број .............. од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача за партију/е…………………;

- да је Добављач доставио Понуду бр. ………… од ………….., која је дата у Прилогу 1 овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача), а која је заведена код Наручиоца под бројем………….. од ………….. године;

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи уговор о јавној набавци;

- да обавеза настаје потписивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума;

- да су овим оквирним споразумом одређени сви услови за закључење уговора о јавној набавци добара;

- да се појединачни уговор о јавној набавци добара закључује под условима из овог оквирног споразума.

Члан 1.

Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара - Имплантати за кукове и колена , између Наручиоца и Добављача,у свему према конкурсној документацији за ЈН бр 22/18, Понуди Добављача, као и условима Оквирног споразума.

Прилози:

Прилог 1: Понуда Добављача

Прилог 2:Модел Уговора о  јавној набавци

Прилози чине саставни и обавезујући део Оквирног споразума.

Члан  2.

Оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања Оквирног споразума од стране овлашћених представника Страна.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац у зависности од својих стварних потреба, може закључити са Добављачем један или више појединачних уговора о јавној набавци.

Вредност оквирног споразума износи .................................................... динара без обрачунатог ПДВ, односно.................................................................... динара са обрачунатим ПДВ

Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прихваћених понуда Добављача. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става.

Након закључења оквирног споразума, оквирни споразум  се може повећати максимално до 5% у случају да се повећа број индикација у односу на количину имплантата предвиђених у првобитном оквирном споразуму, а под условом да се добију додатна средства за финансирање  од стране РФЗО.

Члан  3.

Након ступања на снагу Оквирног споразума, када настане потреба за предметом набавке, Наручилац ће писаним путем упутити позив Добављачу за закључење уговора о јавној набавци.

Модел уговора о јавној набавци дат је у Прилогу 2 овог оквирног споразума.

Добављач је дужан да се у року од два дана одазове позиву за закључење појединачног уговора.

Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и количину медицинских средстава коју уговара, као и укупну вредност уговора о јавној набавци, према јединичним ценама датиму Прилогу 1 Оквирног споразума.

Јединичне цене наведене у оквирном споразуму су исказане у динарима и фиксне су за период важења Оквирног споразума.

Количина медицинских средстава је оквирна за све време важења овог оквирног споразума.

Појединачни уговор о јавној набавци ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених представника Страна.

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, стим да се трајање појединих уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

Члан 4.

Наручилац ће плаћање по сваком појединачном уговору извршити на текући рачун Добављача у року од 90 (деведесет) дана од дана службеног пријема рачуна за извршену испоруку, обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квантитативном пријему без примедби.

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике Србије и подзаконским актима.

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун.

Рачун са пратећим документима Добављач доставља на адресу Наручиоца.

Члан  5.

Обавеза наручиоца је да добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију послова из члана 1. овог уговора.

Добављач се обавезује да рок прве испоруке _____________________(не може бити дужи од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, а рок сваке следеће испоруке је ___________________ (не дужи од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партије 1,2,3,4,6,7,8

- Стем, протезе у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим једне најмање и једне највеће испоручити по два комада за сваку величину.

- Ацетабулум, у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим једне најмање и једне највеће испоручити по два комада за сваку величину.

- Инсерт, одговарајући у броју и величини за тражене имплантате.

- Главе у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим најкраћу и најдужу испоручити по два комада за сваку величину.

- Завртњи, у свим траженим величинама (наведено се односи на партије 1,2,3)

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партију 5

- Имплантат у свим величинама, с тим што је неопходо све величине, осим најмање и највеће испоручити по два комада за сваку величину.

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партију 9 и 10

- Феморална и тибијална компонента ендопротезе у свим величинама по два комада за сваку величину.

- Инсерт одговарајући у броју и величини за тражене имплантате

Спецификација сваке следеће испоруке биће одређена писаним налогом  (е-маил, факс и сл.) наручиоца.

Добављач је у обавези да прву  и сваку наредну испоруку изврши у роковима из става 2. овог члана, садржина (количине, врсте и величине уговорених артикала) сваке испоруке морају у целости одговарати писаном захтеву наручиоца.

Уколико наручилац утврди да добављач не прати динамику извршења уговора и ако након писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана уручења писаног упозорења не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, наручилац има право да раскине уговор и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.

Место прве и свих осталих испорука је адреса наручиоца -  Општа болница Ужице – Централна апотека.

Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.

Испорука добара у конкретној количини се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица наручиоца и добављача добара.

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и докумената – сертификата произвођача, отпремнице по ставкама и уговорене спецификације. Добра морају бити у оригиналном паковању. Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара недостаје, наручилац и добављач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или оштећења биће отклоњени у року до 1 календарског дана, на ручун добављача. За свако прекорачење рока у отклањању недостатака или оштећења понуђач ће плаћати пенале у складу са одредбама уговора.

При пријему испоруке од стране наручиоца, добављач је дужан да стави на располагање све доказе о квалитету добара.

Члан 6.

Ако добављач не изврши испоруку у року превиђеним чл. 5. овог уговора, дужан је да плати наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених добара до максимално oд одбитка од 10% од укупне вредности сваког појединачног уговора.

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

Члан  7.

Обавеза добављача је да испоручује понуђена добра према садржају из понуде као и према спецификацији наручиоца, да за сваку испоруку обезбеди делове, величине и врсте артикала сагласно писаном налогу наручиоца, условима и законским прописима.

Члан  8.

Уколико после закључења Оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја Страна и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом.

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 9.

Добављач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца која је неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без приговора, са роком важења 30 дана дужим од дана рока извршења уговора.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, мора се продужити важност средства финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

Члан 10.

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне по појединачном уговору, Наручилац може путем писаног обавештења позвати Добављача да заврши испоруку медицинских средства или њеног дела која касни у одређеном временском периоду, а такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала закашњења. Ако Добављач не заврши испоруку у тако датом року, Наручилац ће имати право да одмах раскине Оквирни споразум достављањем писаног обавештења Добављачу.

Свака Страна може да раскине овај оквирни споразум давањем писаног обавештења другој Страни уколико се догоди један од следећих случајева:

- ако друга Страна начини битну повреду Оквирног споразума/појединачног уговора и по пријему писаногобавештења у коме се наводи прекршај или повреда овог оквирног споразума/појединачног уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности;

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од датума покретања поступка;

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 12. овог оквирног споразума.

Члан  11.

За све што није регулисано одредбама овог оквирног споразума примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог оквирног споразума, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Сваки уредно потписан примерак овог оквирног споразума има значење оригинала и производи подједнако правно дејство.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ				         ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР							ДИРЕКТОР

_________________________				_________________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел оквирног споразума понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  оквирног споразума.

Прилог бр.11

Модел уговора о купопродаји

имплантата за кукове и колена, ЈН бр. 22/18

Закључен између:

1. Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2."__________________"__________________, улица _______________________ бр. _____ који заступа директор _______________________________, ( у даљем тексту: добављач) са жиро рачуном бр. __________________________ код _______________________ банке, ПИБ : ___________________, мат.бр. __________________, с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја имплантата за кукове и колена, у отвореном поступку јавне набавке, на основу закљученог оквирног споразума 0106 бр. _________ од ____.____.2018.год. и понуде бр. _____________ од ___.___.2018.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Добављач се обавезује да испоручи имплантате за кукове и колена, у количинама наведеним у Прилогу бр.1 – Спецификацији уговорених добара, у укупној вредности од ___________________ динара без ПДВ-а.

Укупна вредност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи ________________ дин.

Члан  3.

Цена је фиксна за време трајања уговора, осим уколико је то уређено посебним прописима.

Уколико услед одлуке надлежног органа (РФЗО, Министарство здравља и др.) дође до промене цена битних елемената уговора (нпр. Промена цена наведених добара или буде спроведена централизована јавна набавка за наведена добра), наручилац ће поступити по налогу надлежног органа и неће сносити штетне последице, услед престанка важења овог уговора или промене његових битних елемената до којих је дошло као последица обавезе наручиоца да поступи по одлуци надлежних органа.

Члан 4.

Добављач је дужан  да за сваку појединачну испоруку испостави фактуру са позивом на број уговора по коме се врши испорука, коју је наручилац дужан платити у року од 90 дана од дана фактурисања. Испорука добара у конкретној количини што се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача добара.

Члан  5.

Добављач се обавезује да рок прве испоруке _____________________(не може бити дужи од 1 дана) од дана ступања на правну снагу уговора, а рок сваке следеће испоруке је ___________________ (не дужи од 24 сата) од сата захтева наручиоца за конкретну испоруку.

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партије 1,2,3,4,6,7,8

- Стем, протезе у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим једне најмање и једне највеће испоручити по два комада за сваку величину.

- Ацетабулум, у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим једне најмање и једне највеће испоручити по два комада за сваку величину.

- Инсерт, одговарајући у броју и величини за тражене имплантате.

- Главе у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим најкраћу и најдужу испоручити по два комада за сваку величину.

- Завртњи, у свим траженим величинама (наведено се односи на партије 1,2,3)

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партију 5

- Имплантат у свим величинама, с тим што је неопходо све величине, осим најмање и највеће испоручити по два комада за сваку величину.

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партију 9 и 10

- Феморална и тибијална компонента ендопротезе у свим величинама по два комада за сваку величину.

- Инсерт одговарајући у броју и величини за тражене имплантате

Спецификација сваке следеће испоруке биће одређена писаним налогом  (е-маил, факс и сл.) наручиоца.

Добављач је у обавези да прву  и сваку наредну испоруку изврши у роковима из става 1. овог члана, садржина (количине, врсте и величине уговорених артикала) сваке испоруке морају у целости одговарати писаном захтеву наручиоца.

Уколико наручилац утврди да добављач не прати динамику извршења уговора и ако након писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана уручења писаног упозорења не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, наручилац има право да раскине уговор и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.

Место прве и свих осталих испорука је адреса наручиоца -  Општа болница Ужице – Централна апотека.

Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.

Испорука добара у конкретној количини се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица наручиоца и добављача добара.

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и докумената – сертификата произвођача, отпремнице по ставкама и уговорене спецификације. Добра морају бити у оригиналном паковању. Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара недостаје, наручилац и добављач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или оштећења биће отклоњени у року до 1 календарског дана, на ручун добављача. За свако прекорачење рока у отклањању недостатака или оштећења понуђач ће плаћати пенале у складу са одредбама уговора.

При пријему испоруке од стране наручиоца, добављач је дужан да стави на располагање све доказе о квалитету добара.

Члан 6.

Ако добављач не изврши испоруку у року превиђеним чл. 5. овог уговора, дужан је да плати наручиоцу казну у износу од 5‰ (промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених добара до максимално oд одбитка од 10% уговорене вредности.

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

Члан  7.

Обавеза добављача је да испоручује понуђена добра према садржају из понуде као и према спецификацији наручиоца, да за сваку испоруку обезбеди делове, величине и врсте артикала сагласно писаном налогу наручиоца, условима и законским прописима.

Обавеза добављача је да обезбеди могућност замене свих уговорених количина делова, врста и величина уговорених артикала, за чијом угадњом постоји смањена потреба, за друге уговорене количине делова, врста и величина уговорених атикала за чијом уградњом постоји повећана потреба, а у оквиру финансијске вредности уговора. Наведена захтевана замена уговорених артикала може се вршити у оквиру финансијске вредности уговора. Финансијска вредност уговора ће остати иста или мања након захтеване замене. Наведена замена може бити извршена само на основу образложеног захтева крајњег корисника (Службе ортопедије ОБ Ужице). О извршеној замени уговорених артикала неће се сачињавати посебан Анекс или Споразум.

Члан  8.

Добављач је дужан да обезбеди комплетан каталошки и оригиналан инструментаријум за уградњу уговорених имплантата, на сталном располагању код наручиоца, до истека уговора, односно до уградње свих наручених имплантата, да изврши замену или коректан сервис оштећеног дела инструментаријума, у року од 48 сати од примљеног истог, да обезбеди комплетан стални лагер понуђеног производа, у свим саставним елементима и појединачним величинама, да изврши допуну лагера, по захтеву наручиоца, у року од 24 сата од пријема захтева и да о свом трошку обезбеди инструктора за лекаре и инструментаре из референтне установе терцијарног типа за прве три операције, уколико се уграђују имплантати који се до сада нису уграђивали.

Добављач је дужан да обезбеди одговарајућу опрему и инструментаријум за примену нових хируршких техника за уградњу тражених имплантата (компјутерски асистиране операције, миниинвазивна хируршка техника....) за минимално 3 уградње од уговорене количине. Понуђач је обавезан да за наведене операције обезбеди инструктора – лекара из референтне установе терцијарног типа.

Члан 9.

Добављач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца која је неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без приговора, са роком важења 30 дана дужим од дана рока извршења уговора.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, мора се продужити важност средства финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

Члан 10.

Уговорне стране су дужне да се придржавају обавеза предвиђених члановима овог уговора. Уколико се уговорне стране не придржавају својих обавеза, уговор ће се раскинути.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема образложеног обавештења о раскиду уговора.

Члан 11.

Уговор се закључује до испоруке уговорене количине предметног добра, највише до износа из члана 2. овог уговора.

Члан  12.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ				                   ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР							          ДИРЕКТОР

_________________________				_________________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.12

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Имплантати за кукове и колена - ЈН бр. 22/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.04.2018. год. до 11 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити  04.04.2018. год. у  12 сати у просторијама ЗЦ Ужице.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана  05.03.2018. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Понуда мора да садржи:

- Доказ о испуњености услова из члана 75. и остале тражене доказе

- Образац понуде

- Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2. Закона

- Модел оквирног споразума

- Модел уговора

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Доказе из члана 75.  није потребно достављати посебно за сваку партију.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком:

„Измена  понуде за јавну набавку добара – Имплантати за кукове и колена - ЈН бр. 22/18 – НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понуде за  јавну  набавку добара – Имплантати за кукове и колена - ЈН бр. 22/18– НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за  јавну набавку добра – Имплантати за кукове и колена - ЈН бр. 22/18 – НЕ ОТВАРАТИ или

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добара – Имплантати за кукове и колена - ЈН бр. 22/18– НЕ ОТВАРАТИ.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити безготовински, у року до 90 дана од дана фактурисања. Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке

Испорука је сукцесивна, у складу са потребама наручиоца у року од 24 сата.

Рок прве испоруке не може бити дужи од једног дана од дана ступања на правну снагу уговора.

Место испоруке – на адресу наручиоца: Општа болница, Милоша Обреновића бр.17 – Централна апотека

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партије 1,2,3,4,6,7 и 8

- Стем, протезе у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим једне најмање и једне највеће испоручити по два комада за сваку величину.

- Ацетабулум, у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим једне најмање и једне највеће испоручити по два комада за сваку величину.

- Инсерт, одговарајући у броју и величини за тражене имплантате.

- Главе у свим величинама, с тим што је неопходно све величине, осим најкраћу и најдужу испоручити по два комада за сваку величину.

- Завртњи, у свим траженим величинама (наведено се односи на партије 1,2,3)

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партију 5

- Имплантат у свим величинама, с тим што је неопходо све величине, осим најмање и највеће испоручити по два комада за сваку величину.

За прву испоруку понуђач је у обавези да обезбеди следећи лагер за Партију 9, 10

- Феморална и тибијална компонента ендопротезе у свим величинама по два комада за сваку величину.

- Инсерт одговарајући у броју и величини за тражене имплантате

Наручилац ће тачан број и врсту артикла за прву испоруку (са лагера понуђача) захтевати писаним путем (е-маил, факс и сл.).

Уколико је у понуди наведен дужи рок прве испоруке, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок сваке следеће испоруке не може бити дужи од 24 сата од сата упућивања захтева (писаног налога) за испоруку сваке конкретне количине.

Спецификација сваке следеће испоруке биће одређена писаним налогом (е-маил, факс и сл.) наручиоца.

Место сваке следеће испоруке је адреса наручиоца. Уколико је у понуди наведен дужи рок сваке следеће испоруке, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8.3. Квантитативни и квлитативни пријем

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и документата – сертификата произвођача, отпремнице по ставкама и уговорене спецификације. Добра морају бити у оригиналном паковању. Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара недостаје, наручилац и понуђач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или оштећења биће отклоњени у року до 1 календарског дана, на ручун понуђача. За свако прекорачење рока у отклањању недостатака или оштећења понуђач ће плаћати пенале у складу са одредбама уговора.

Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити на месту испоруке добара код наручиоца. Квалитативни пријем подразумева контролу исправности количина добара, као и доказа о квалитету добара у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима (Службени гласник РС бр. 36/09)

У случају да добра не задовољавају норме сагласно Закону о лековима и медицинским средствима (Службени гласник РС бр. 36/09) и услове из уговора, понуђач је дужан да у року од једног дана отклони све недостатке. За свако прекорачење рока понуђач ће плаћати пенале у складу са одредбама уговора.

8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна за време трајања оквирног споразума.

Цене имплантата за кукове су опредељене од стране РФЗО тако да ће наручилац одбити све понуде као неприхватљиве уколико прелазе исте.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци  о  заштити животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: jasmina.sretenovic@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 22/18.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у    поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у   уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

15. Разлози одбијања понуда:

Након спроведене стучне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена

- уколико поседује битне недостатке

- уколико није одговарајућа

- уколико ограничава права наручиоца

- уколико условљава права наручиоца

- уколико ограничава обавезе понуђача

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке

Битни недостаци понуде су прописани чланом 106. Закона о јавним набавкама.

16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану  обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве – Прилог бр. 9)

17. Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача – добављача

Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ- а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла наручилац може да реализује уколико изабрани понуђач (добављач) не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка јавне набавке уколико буду испуњени сви законски услови.

18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail jasmina.sretenovic@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели Оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 22/18, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. Рок у којем ће оквирни споразум бити закључен

Оквирни споразум о јавној  набавци  ће  бити закључен  са  понуђачем  којем  је додељен оквирни споразум у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у случају да се повећа број индикација у односу на количину имплантата предвиђених у првобитном уговору, а под условом да се добију додатна средства за финансирање  од стране РФЗО.