ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Потрошни материјал за извођење коронарографија и ПКИ процедура у сали за катетеризацију срца,  редни број ЈН 30/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 18.04.2018.год.

Питање

- Да ли је у партији број 7 потребно понудити такође катетере са и без „side holes“ ( бочних отвора ), као што је то захтевано у партији број 8?

Одговор

У партији број 7 није потребно понудити катетере са и без „side holes“ ( бочних отвора ).

Ужице, 03.05.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs