ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – санитетски и остали потрошни материјал,  редни број ЈН 36/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 07.05.2018.год.

Питање:

Molimo Vas da nam omogućite da Vam ponudimo test trake za merenje šećera u krvi uz donaciju odgovarajućeg broja aparata gratis koji su potrebni vašoj ustanovi.

Molimo Vas da na osnovu Vašeg iskustava odredite broj aparata koji bi gratis donirali Vašoj ustanovi, odnosno na koliko test traka je potrebno da doniramo gratis aparat?

Одговор:

Тест траке за мерење шећера у крви за апарате Accu cheek active i Accu check performa се набављају из разлога што се у болници ЗЦ Ужице већ налазе апарати Accu cheek active i Accu check performa  и за њих су нам потребне одговарајуће траке.

Питање:

Partija 6 stavka 1

Da li mislite na latex rukavice sa talkom?

Одговор:

Да, потребне су латекс рукавице са талком.

Питање:

Partija 8 stavka 1 i 2

Da li su Vam potrebni sistemi za infuziju i sistemi za transfuziju sa iglom ili bez igle?

Одговор:

Потребни су системи са иглом

Питање:

Partija 28

Da li je prihvatljivo ponuditi vazelinsku gazu klasa Is koja po kvalitetu odgovara zahtevanim karakteristikama?

Одговор:

Не, потребно је да буде класа II b

Питање:

Da li Naručilac potrebu za rukavicama može da oblikuje na način tako što bi količine pregrupisao na rukavice koje trenutno traži specifikacijom u mnogo manjim količinama nego što je njegova stvarna potreba?

Navodimo primer za stavku 1-5 Hirurške sterilne rukavice za operacione sale - da li je moguće da naručilac ima potrebu samo za Hirurške sterilne rukavice za operacione sale  u količini od150.500 pari, a i da ceo Zdravstveni centar koristi samo navedeni tip rukavica  sa propisanim nivoima endotoksina i proteina.

Ukoliko bi naručilac svoje potrebe za Hirurške sterilne rukavice za operacione sale preoblikovao u dve partije i sveo na stvarnu potrebu za hirurškim rukavicama, a ne samo rukavice koje poseduju tehničke karakteristike koje se dokazuju sertifikatima nezavisnih laboratorija, imajući u vidu načelo ekonomičnosti u trošenju budžetskih sredstava prvenstveno, kao i načelo jednakosti ponuđača, omogućio bi uštedu novčanih sredstava kao i veću konkurenciju.

Одговор:

Хируршке стерилне рукавице са свим наведеник техничким карактеристикама као за операционе сале, потребне су за цео ЗЦ Ужице .

Ужице, 24.05.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs