ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Хируршки шавни материјал, редни број ЈН 46/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 08.06.2018.год.

Питање:

Kao naručilac u tenderskoj dokumentaciji za javnu nabavku broj 46/18- Hirurški šavni materijal tražili ste hirurške konce sledećih karakteristika:

Za partiju 1- Hirurški materijal za anastomoze- resorptivni, inicijalana tenziona snaga 130% USP i 80% nakon 2 nedelje.

Za partiju 4- Hiruški šavni materijal za zatvaranje resorptivni, tenziona snaga 75% nakon 14 dana, 70% nakon 28 dana.

Za partiju 7 - Sintetski resorptivni upleteni konac sa omotačem za crevne  anastamoze,  tražili ste tenzionu snagu konca i to tenzionu snagu 80%  nakon 14 dana  i 20% nakon 28 dana.

Kao naručilac niste naveli od kojih startnih vrednosti tenzione snage, izražene u jedinicama mere za tenzionu snagu, je potrebno računati tenzionu snagu nakon 14, 21 i 28 dana.

Tenzionu snagu tretira kao standard USP (United States Pharmacopeia) u odeljku 881 i EP (Europen Pharmacopeia) oba odeljka i u USP i EP su dali svoje tabele za startnu snagu izraženu u mernim jedinicama kgf (kilogram-snaga) i N (Njutn) u zavisnosti od mernog sistema koji se primenjuje, sa opservaciom  raspona od minimalne tenzione snage do maximalne.

Proizvođači hirurških konaca uglavnom koriste standarde uzete iz USP-a.

Kako  taj raspon tenzione snage u zavisnosti od debljine konca varira između minimuma i maksimuma tenzione snage od 12% do 22,5%. (po USP i EP standardu i propisana minimalan snaga i propisana maksimalna snaga su prihvatljive) može se desiti da konac kome je inicijalna snaga manja, sa manjim procentom resorpcije ima veću tenzionu snagu od konca kome je inicijalna snaga veća i veći procenat resorpcije.

TENZONA SNAGA SE IZRAŽAVA U JEDINICAMA MERE ZA TENZIONU SNAGU kgf (kilogram snaga) ili N (Njutn).

Ako se izražava u procentim mora se znati startna tenziona snaga od koje se računaju procenti.

Tenziona snaga konca se ispituje za svaki lot pojedinačno u USP i EP standardu je tačno definisan način uzmanja uzoraka, dužina uzorka koji se ispituje, koliko uzoraka se ispituje i mašine na kojima se vrši ispitivanje. Srednja vrednost ispitanih uzoraka je tenziona snaga za taj određeni lot koja se upisuje u sertifikatu o analizi za finalni proizvod. Svaki lot ima različitu tenzionu snagu ali u okviru propisanih vrednosti. Te je vrlo upitno kako precizirati tenzionu snagu 80% nakon 2 nedelje , 80% nakon 3 nedelje i 20% nakon 4 nedelje kada su rezultati inicijalne tenzione snage za svaki lot različiti. Odgovori  tipa 80% ili 20% od bilo koje vrednosti ne daju precizne podatke za pripremu prihvatljive tenderske dokumentacije.

Molimo naručioca da izmeni tendersku dokumentaciju tako što će da definiše tenzionu snagu konca nakon 2 nedelje i nakon 3 nedelje u jedinicama mere za tenzionu snagu i propiše dokumentaciju i način na koji će ponuđaci dokazivat ove mere.

Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije  članom 61 stav 1. je predvideo da je naručilac dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu dokumentaciju.

Dakle, sve dok određena tehnička karakteristika odredbama konkursne dokumentacije nije na jasan i precizan način propisana, odnosno shodno članu 61. stav 1. ZJN potencijalnim ponuđačima predstavljena na način da su nesumnjivo upoznati sa tehničkom karakteristikom od koje zavisi prihvatljivost podnete ponude, to takva tehnička karakteristika ne može biti karakteristika usled čijeg neispunjenja bi ponuda bila neodgovarajuća.

Traženje različitosti u ovom domenu (procenat resorpcije u određenom vremenskom periodu) je u stvari razlog da se protežira pojedini ponuđač te se tako na jedan nemoralan način izigrava ZJN član 10. i narušava načelo obezbeđivanja što veće konkurentnosti.

Molimo Vas da postupite po ZJN i precizno definišete sve uslove ili ukinete ovakav kriterijum.

Одговор:

Наручилац је у Конкурсној документацији предвидео шта је потребно за доказивање техничких карактеристика тражених у свакој партији. Што се тензионих снага тиче за Наручиоца је довољно да се достави Упутство за употребу, одобрено од стране АЛИМС-а, како је и захтевано Конкурсном документацијом као и каталог произвођача где тензионе снаге морају бити идентичне са онима у Упутству за употребу.

Према сазнањима Наручиоца на тржишту постоји више различитих понуђача са различитим тензионим снагама конаца, а Наручилац није у обавези да Конкурсну документацију прилагоди потенцијалним понуђачима већ искључиво својим потребама и типовима хируршких захвата који се спроводе у установи. Како смо ми једна од највећих регионалних установа у којој се спроводе и најкомпликованије хируршке интервенције стога су наши захтеви за концима са високим тензионим снагама оправдани. У региону такође, постоји велики број пацијената оболелих од дијабетеса  код којих је успорено зарастање рана па је неопходно да након 14 дана тензина снага буде онаква каква је захтевана Конкурсном документацијом.

Такође, Наручилац не улази у поступак начина доказивања тензионих снага конаца, већ користи готове податке и доказе надлежних институција, као што је Упутство за употребу, одобрено од стране АЛИМС-а, у коме се налазе тражени подаци.

Ужице, 21.06.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs