ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Медицинска пластика, редни број ЈН 57/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 12.07.2018.год.

Питање:

Kako je u konkursnoj dokumentaciji za partiju br. 42 ( Setovi za IBP-Arterijski set), između ostalog, navedeno da ponuđeni sistem mora da bude kompatibilan sa  tipom monitora GE Health care Mindray,

Da li i na koji način je potrebno dokazati kompatibilnost? ( Izjave, katalozi i sl..)

Одговор:

Није потребно доказивати компатибилност документацијом, већ понуђени сетови морају бити испоручени уз каблове који су компатибилни са наведеним мониторима.

Ужице, 19.07.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs