ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Медицинска пластика, редни број ЈН 57/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 12.07.2018.год.

Питање:

Molim vas za pojašnjenje vezano za JN 57/18 Medicinska plastika, Partija br. 23 – “DOUBLE "J" SONDA”.

Molim Vas da prihvatite kao odgovarajuće dobro za partiju 23 - DOUBLE "J" SONDU sa sledećom opisom:

“Sonda, Double J. Komponente seta: JJ sonda, "pigtail" O/C, promera CH4,8, dužine 28cm, graduisana, od radiopaknog poliuretana - PUR, u organizmu od 3-6 nedelja, pušer dužine 40cm, žica vodilja sa fleksibilnim krajem u dužini od 150cm, štipaljka”.

Одговор:

Наручилац је Конкурсном документацијом за партију бр. 23 захтевао: „JJ stentovi Ch 4,8 za ureterorenoskopsko plasiranje sa pratecim guidewire-om i pusher-om duzine najmanje 90 cm“. Наручилац не може прихватити дужину мању од 90 центиметара јер је у досадашњем раду сонде пласирао са пушером и дужим од траженог те је дужина од 90 центиметара минимална која се може понудити.

Ужице, 20.07.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs