ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара –  Медицинска опрема и ситан инвентар за ДЗ Нова Варош,  редни број ЈН бр. 81/18, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 26.09.2018.год.

Питање бр. 1:

Da li prihvatate kardiotokograf čije su dimenzije papira 152x90 mm? Molimo Vas da prihvatite i ove dimenzije obzirom da predstavljaju internacionalni standard veličine papira a omogućavaju kvalitetan zapis i ne utiču na kvalitet rada uređaja ni u jednom pogledu.

Одговор:

Наручилац остаје при захтевима дефинисаним конкурсном документацијом.

ЦТГ апарат који користи папир величине 215х30 mm (како је дефинисано конкурсном документацијом) има могућност штампања из ролне која је доста шира тако да је прегледност много боља што није случај код ЦТГ апарата који користи папир мање ширине.

Ужице, 02.10.2018.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 , локал: 572

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs