ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара –  Потрошни материјал за медицинске уређаје,  редни број ЈНМВ бр. 17/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 11.06.2019.год.

Vezano za javnu nabavku broj 17/19- Potrošni materijal za medicinske uređaje,

molimo Vas da nam pojasnite sledeće stavke iz partije broj 23-Potrošni materijal za

fizikalnu terapiju:

Питање:

- Stavke 7. i 8. imaju isti opis- gumene elektrode 70x50 mm. Da li je u pitanju

greška?

Одговор

У питању је техничка грешка приликом израде конкурсне документације, ставка 7 се брише из спецификације, наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање:

- Stavka 14- vakuum elektrode kog prečnika je potrebno ponuditi?

Одговор

Потребно је понудити вакуум електроде пречника 100 mm.

Питање:

- Stavka 15- Koje dužine su potrebni gumeni kaiševi za fizikalnu terapiju?

Одговор

Potrebno je ponuditi gumene kaiševe dužine od 60 cm i 100 cm.  Stavka 15 se razdvaja na dve stavke:

- Gumeni kaiševi dužine 60 cm – 10 komada

- Gumeni kaiševi dužine 100 cm – 10 komada

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije:

Питање:

- Stavka 16- Koje dimenzije treba da budu univerzalne elektrode za elektroforezu

i interferentne struje?

Одговор

Potrebno je ponuditi elektrode 80x60 cm.

Ужице, 17.06.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 , локал 572

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs