ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. став 1. Закона

Наручилац врши измену конкурсне документације  у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, за јавну набавку добара – Eлектро материјал, ЈН бр. 31/19,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 01.04.2019.год.

Измена конкурсне документације се врши због техничке грешке приликом израде конкурсне документације у прилогу бр. 6 – Образац структуре цене, јер ставке у партији 1, под ред.бр.18, 20, 22, 24 и 26 не садрже   податке о јединици мере и количини.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће у у прилогу бр. 6 – Образац структуре цене за наведене ставке у партији 1 унети податке који недостају.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Ужице, 18.04.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ЕЛЕКТРО  МАТЕРИЈАЛ

отворени поступак

ЈН бр: 31/19

Март, 2019.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012,14/2015 и 68/2015 и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-3146 од 29.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-3147 од 29.03.2019. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

ТЕХНИЧКИ  МАТЕРИЈАЛ

ЈН бр. 31/19

Конкурсна документација садржи:

Назив прилога

Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријум за доделу уговора

Образац понуде

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Модел уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – технички материјал – ЈН бр. 31/19

Шифра из ОРН: 31681410-0 - Електрични материјали

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки  01.04.2019. год.

Јавно отварање понуда : 30.04.2019. године у 13 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Гордана Марковић

Лице овлашћено за потписивање уговора : прим др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/599-516; 031/599-599, локал 572

e-mail : tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке : добра  -  Технички материјал бр. 31/19

шифра из ОРН : 31681410-0 -  Електрични материјали

Набавка је обликована у 5 (пет) партија:

Партија 1 – Сијалице, флуо цеви и расвета – процењене вредности 1.750.000,00 динара

Партија 2 -  Осигурачи – процењене вредности 100.000,00 динара

Партија 3 – Прекидачи, утичнице, утикачи – процењене вредности 250.000,00 динара

Партија 4 -  Контактори, склопке – процењене вредности 300.000,00 динара

Партија 5 Мотори, вентилатори, термостати, релеји – процењене вредности 100.000,00 динара.

Рок испоруке: Понуђач је дужан да робу испоручује по oрганизационим јединицама Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по извршеном требовању. Наручилац  није у обавези да повуче целу количину добара предвиђену закљученим уговором.

Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да изврши замену у року од 5 дана од дана пријема рекламације. У супротном, наручилац има право да раскине уговор.

Предметна набавка се расписује  за период од 12 месеци.

Место испоруке: Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона).

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр. 4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

- Избор најповољније понуде ће се вршити на основу најнижег збира јединичних  цена без пдв-а.

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  Уколико су дали исти рок важења понуде,  као најповољнија понуда биће оног понуђача који је имао већи приход  у претходној години.

Наручилац ће затражити накнадно достављање доказа.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 31/19 у отвореном поступку ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ за партије : ______________________________________ НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________________од _________________________________

за јавну набавку добара - Електро материјал, ЈН бр. 31/19

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ПОНУДА ЗА ЕЛЕКТРО  МАТЕРИЈАЛ, ЈН бр. 31/19

| Назив партије | Укупна вредност понуде без ПДВ-а (збир јединичних цена без пдв-а) |
| --- | --- |
| Партија 1 – Сијалице, флуо цеви и расвета |  |
| Словима: |
| Партија 2 - Осигурачи |  |
| Словима: |
| Партија 3 – Прекидачи, утичнице, утикачи |  |
| Словима: |
| Партија 4 - Контактори, склопке |  |
| Словима: |
| Партија 5 – Мотори, вентилатори, термостати, релеји |  |
| Словима: |

Рок важења понуде:________________________________________

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

Прилог бр.6

| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 31/19 |
| --- |
| Partija 1 – Sijalice, fluo-cevi i rasveta |
| Ред bрој | Н а з и в | Јединица мере | кол | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |  | Јединична цена (без пдв-а) | Јединична цена (са пдв-ом) | Произвођач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Baktericidna svetiljka 30 W | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Baterijska lampa punjiva sa 19 LED dioda | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | LED панел надградни, округли 18 w | Kom | 1 |  |  |  |
| 4 | LED панел надградни, округли 24 w | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | LED панел уградни, округли 18 w | Kom | 1 |  |  |  |
| 6 | LED панел уградни, округли 24 w | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | LED сијалица Е27, 10 w | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | LED сијалица Е27, 12 w | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | Držači fluo cevi bez startera | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Držači fluo cevi sa startera | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Fasung E – 14 bakelit | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Fasung E – 27 bakelit | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Fasung E – 27 keramika | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Fasung E - 40 (živina sijalica ) | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Fluo cevi 18 W "PHILIPS", "LG", "TUNGSRAM" “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Fluo cevi 36 W "PHILIPS", "LG", "TUNGSRAM" “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Fluo cevi 65 W "PHILIPS", "LG", "TUNGSRAM" “ILI ODGOVARAJUĆI” | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Fluoarmatura 1 x 18 W, отворене | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Fluoarmatura 1 x 18 W, затворене | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Fluoarmatura 1 x 36 W, отворене | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Fluoarmatura 1 x 36 W, затворене | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Fluoarmatura 2 x 18 W, отворене | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Fluoarmatura 2 x 18 W, затворене | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Fluoarmatura 2 x 36 W, отворене | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Fluoarmatura 2 x 36 W, затворене | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Fluoarmatura 4 x 18 W, отворене | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Fluoarmatura 4 x 18 W, затворене | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Foto lampa TL 20 W /52 | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Halogena sijalica - ampula 100 W | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Halogena sijalica - ampula 200 W | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Halogena sijalica - ampula 400 W | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Kosa kugla E- 27 | kom | 1 |  |  |  |
| 32 | Metal-halogena sijalica 400W | kom | 1 |  |  |  |
| 33 | Prigušnica za živinu sijalicu 125 W | kom | 1 |  |  |  |
| 34 | Prigušnica za živinu sijalicu 250W | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Prigušnica za živinu sijalicu 400 W | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Prigušnica za fluocevi 18 W | kom | 1 |  |  |  |
| 37 | Prigušnica za fluocevi 36 W | kom | 1 |  |  |  |
| 38 | Prigušnica za fluocevi 65 W | kom | 1 |  |  |  |
| 39 | Sijalica obična E-14 25 W | kom | 1 |  |  |  |
| 40 | Sijalica obična E-14 40 W | kom | 1 |  |  |  |
| 41 | Sijalica obična E-14 60 W | kom | 1 |  |  |  |
| 42 | Sijalica obična E-27 60 W | kom | 1 |  |  |  |
| 43 | Sijalica obična E-27 75 W | kom | 1 |  |  |  |
| 44 | Sijalica obična E-27 100 W | kom | 1 |  |  |  |
| 45 | Sijalica obična E-27 150 W | kom | 1 |  |  |  |
| 46 | Sijalica obična E-27 200 W | kom | 1 |  |  |  |
| 47 | Sijalica živina 125 W | kom | 1 |  |  |  |
| 48 | Sijalica živina 250 W | kom | 1 |  |  |  |
| 49 | Starteri za fluocevi S-2 | kom | 1 |  |  |  |
| 50 | Starteri za fluocevi S-10 | kom | 1 |  |  |  |
| 51 | Signalna sijalica za bojler | kom | 1 |  |  |  |
| 52 | Signalna sijalica Ø22 24V | kom | 1 |  |  |  |
| 53 | Signalna sijalica Ø22 220 V | kom | 1 |  |  |  |
| 54 | Signalna sijalica Ø30 24V | kom | 1 |  |  |  |
| 55 | Signalna sijalica Ø 30 220V | kom | 1 |  |  |  |
| 56 | Sijalica 12V - 2W | kom | 1 |  |  |  |
| 57 | Fluo cev KOMPAKT 1 x 13W | kom | 1 |  |  |  |
| 58 | Fluo cev kompakt 18W | kom | 1 |  |  |  |
| 59 | Grlo halogeno G4 | kom | 1 |  |  |  |
| 60 | Fluo cev 8 W | kom | 1 |  |  |  |
| 61 | Sijalica E40 300W | kom | 1 |  |  |  |
| 62 | Fluo cev kompakt 26W | kom | 1 |  |  |  |
| 63 | Foto sijalica HLX 150W | kom | 1 |  |  |  |
| 64 | Sijalica E-27 R63 60W | kom | 1 |  |  |  |
| 65 | Elektronske prigušnice 4 x 18 W | kom | 1 |  |  |  |
| 66 | Elektronske prigušnice 2 x 36 W | ком | 1 |  |  |  |
| 67 | Sijalica 22,8V,50W(halogena) | kom | 1 |  |  |  |
| 68 | Лед панел уградни 60х60, 36 W, „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 69 | Лед панел уградни 60х60, 40 W, „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 70 | Лед панел уградни 60х60, 45 W, „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 71 | Лед панел уградни 60х60, 48 W, „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 72 | Лед панел надградни 60х60, 36 W, „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 73 | Лед панел надградни 60х60, 40 W, „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 74 | Лед панел надградни 60х60, 45 W, „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 75 | Лед панел надградни 60х60, 48 W, „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 76 | Трафо за лед панел 18 W | ком | 1 |  |  |  |
| 77 | Трафо за лед панел 24 W | ком | 1 |  |  |  |
| 78 | Трафо за лед панел 36 W | ком | 1 |  |  |  |
| 79 | Трафо за лед панел 40 W | ком | 1 |  |  |  |
| 80 | Трафо за лед панел 45 W | ком | 1 |  |  |  |
| 81 | Трафо за лед панел 48 W | ком | 1 |  |  |  |
| 82 | Лед сијалице Е 27, 9 W „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 83 | Лед сијалице Е 27, 11 W „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 84 | Лед сијалице Е 27, 15 W „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 85 | Лед сијалице Е 14 (уско грло) 5 W „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 86 | Лед сијалице Е 14 (уско грло) 4 W „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| 87 | Лед сијалице Е 14 (уско грло) 6 W „Philips“, „Osram“ или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 1: (збир јединичних цена за све ставке) |  |  |  |
| Упутство за попуњавање обрасца структуре цене Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра Датум: М.П. Понуђач: __________________ _____________________ |
| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 31/19 |
| Partija 2 – Osigurači |
| Ред bрој | Н а з и в | Јединица мере | кол | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |  | Јединична цена (без пдв-а) | Јединична цена (са пдв-ом) | Произвођач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bakarna šina za automatski osigurač - liniski | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Bakarna šina za automatski osigurač - u 3 faze | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Automatski osigurač MC32B2 - 1 faza | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Automatski osigurač MC32B2 - 2 faza | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Automatski osigurač MC32B2 - 3 faza | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Kapa za topljive osigurače 25A | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Kapa za topljive osigurače 63A | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Lajsna za automatske osigurače | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Osigurači topljivi 6A | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Osigurači topljivi 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Osigurači topljivi 20A | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Osigurači topljivi 25A | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Osigurači topljivi 35A | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Osigurači topljivi 50A | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Osigurači topljivi 63A | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Osigurači stakleni 1A | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Osigurači stakleni 2A | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Osigurači stakleni 2,5A | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Osigurači stakleni 3,15A | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Osigurači stakleni 4A | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Osigurači stakleni 5A | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Osigurači stakleni 6A | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Osigurači stakleni 6,3A | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Osigurači stakleni 1,6A | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Osigurač automatski 6A | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Osigurač automatski 10A | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Osigurač automatski 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Osigurač automatski 20A | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Osigurač automatski 25A | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Osigurač automatski 32A | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Osigurač automatski 40A | kom | 1 |  |  |  |
| 32 | Osigurač automatski 50A | kom | 1 |  |  |  |
| 33 | Osigurač nožasti 10A | kom | 1 |  |  |  |
| 34 | Osigurač nožasti 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Osigurač nožasti 20A | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Osigurač nožasti 50A | kom | 1 |  |  |  |
| 37 | Osigurač nožasti 63A | kom | 1 |  |  |  |
| 38 | Osigurač nožasti 100A | kom | 1 |  |  |  |
| 39 | Osigurač nožasti 125A | kom | 1 |  |  |  |
| 40 | Osigurač automatski ETI 10A | kom | 1 |  |  |  |
| 41 | Osigurač automatski ETI 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 42 | Osigurač automatski ETI 25A | kom | 1 |  |  |  |
| 43 | Osigurač automatski ETI 32A | kom | 1 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 2: (збир јединичних цена за све ставке) |  |  |  |
| Упутство за попуњавање обрасца структуре цене Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђана добра Датум: М.П. Понуђач: __________________ _____________________ |
| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 31/19 |
| Partija 3 – Prekidači, utičnice, utikači |
| Ред bрој | Н а з и в | Јединица мере | кол | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  |  |  | Јединична цена (без пдв-а) | Јединична цена (са пдв-ом) | Произвођач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dugme prekidača za šporet | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Kuplung šuho | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Konektor za mikrotelefonski kabal | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Konektor - linijski (telefonski) | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Međugajtanski prekidač | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Prekidač za kvarcnu grejalicu – običan | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Prekidač za kvarcnu grejalicu – dupli | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Prekidač grebenasti 0-1 10A | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Prekidač grebenasti 0-1 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Prekidač grebenasti 0-1 25A | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Prekidač grebenasti 0-1 63A | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Prekidač grebenasti 0-1 40A | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Prekidač grebenasti 1-0-2 10A | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Prekidač grebenasti 1-0-2 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Prekidač grebenasti 1-0-2 25A | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Prekidač za šporet - bakelit 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Prekidač za šporet - 20A | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Prekidač za šporet - 25A | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Prekidač za rernu šporeta - bakelit | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Prekidač OG | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Prekidač kip – keramički | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Prekidač serijski OG | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Prekidač DM 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Prekidač u zid – serijski | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Prekidač u zid – naizmenični | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Prekidač u zid – običan | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Prekidač u zid – unakrsni | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Prekidač "Baco" PR12 ITH 20A | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Prekidač "Baco" AC1/AC21 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | T razvodnik | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Taster za zvonce | kom | 1 |  |  |  |
| 32 | Taster za stepenišno svetlo | kom | 1 |  |  |  |
| 33 | Taster za daljinsku komandu Ø22, Ø30 | kom | 1 |  |  |  |
| 34 | Utikač monofazni | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Utičnica monofazna | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Utičnica trofazna | kom | 1 |  |  |  |
| 37 | Utikač trofazni | kom | 1 |  |  |  |
| 38 | Utičnica monofazna – dupla | kom | 1 |  |  |  |
| 39 | Utičnica monofazna OG | kom | 1 |  |  |  |
| 40 | Utičnica monofazna OG- silumin | kom | 1 |  |  |  |
| 41 | Utičnica trofazna OG | kom | 1 |  |  |  |
| 42 | Utičnica trofazna OG – silumin | kom | 1 |  |  |  |
| 43 | Utičnica za telefon (kombinovana) | kom | 1 |  |  |  |
| 44 | Utikač za telefon (kombinovani) | kom | 1 |  |  |  |
| 45 | Utikač za TV muški – ženski | kom | 1 |  |  |  |
| 46 | Zvonce za ulazna vrata | kom | 1 |  |  |  |
| 47 | Mikroprekidač TLV10 ( gabarit - "Sigma"Subotica) | kom | 1 |  |  |  |
| 48 | Dugme za TA peč MAGNOHROM | kom | 1 |  |  |  |
| 49 | Mikroprekidač | kom | 1 |  |  |  |
| 50 | Prekudač klip-kalp 0-1 6A | kom | 1 |  |  |  |
| 51 | Prekidač za špoter 32 A | kom | 1 |  |  |  |
| 52 | Utičnica mrežna | kom | 1 |  |  |  |
| 53 | Konektorska utičnica za telefon | kom | 1 |  |  |  |
| 54 | Konektorska utičnica za tel. samolepljiva | kom | 1 |  |  |  |
| 55 | Linijski konektori za telefon | kom | 1 |  |  |  |
| 56 | Mikro telefonski konektor | kom | 1 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 3: (збир јединичних цена за све ставке) |  |  |  |  |
| Упутство за попуњавање обрасца структуре цене Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра Датум: М.П. Понуђач: __________________ _____________________ |
| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 31/19 |
| Partija 4 – Kontaktori, sklopke |
| Ред bрој | Н а з и в | Јединица мере | кол | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |  | Јединична цена (без пдв-а) | Јединична цена (са пдв-ом) | Произвођач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kontakt šraf 6 A | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Kontakt šraf 10 A | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Kontakt šraf 16 A | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Kontakt šraf 20 A | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Kontakt šraf 25 A | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Kontakt šraf 35 A | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Kontakt šraf 63 A | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Kontaktor 10 A 220 V | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Kontaktor 16 A 220 V | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Kontaktor 40 A 220 V | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Sklopka FID 25 A | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Sklopka FID 40 A | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Sklopka FID 63 A | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Sklopka CN 10A | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Sklopka CN 16A | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Sklopka CN 25A | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Sklopka CN 40A | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Sklopka CN 63A | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Sklopka CN 110A | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Sklopka CN 170A | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Sklopka "siemens" 3TP 3300 - AP 07 | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Sklopka "siemens" 3RT 1026 - 1A A1 | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Sklopka "iskra" KO40 24-220V | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Sklopka "iskra" KO44 24-220V | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Sklopka "iskra" KO80 24-220V | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Sklopka "iskra" KO31 24-220V | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Zaštitna sklopka "siemens" 3VU 1300- 1VDOO-7 | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Zaštitna sklopka "siemens" 3VU 1400-VMOO-7 | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Kontaktor LC 1 D 18 | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Kontaktor LC 1 K 09 | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Kontaktor LC 1 D 25 | kom | 1 |  |  |  |
| 32 | Sklopka 24V ~/_ 25A | kom | 1 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 4: (збир јединичних цена за све ставке) |  |  |  |
| Упутство за попуњавање обрасца структуре цене Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра Датум: М.П. Понуђач: __________________ _____________________ |
| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 31/19 |
| Partija 5 – Motori, ventilator, termostati, releji |
| Ред bрој | Н а з и в | Јединица мере | кол | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |  | Јединична цена (без пдв-а) | Јединична цена (са пдв-ом) | Произвођач |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bimetalna zaštita za elektro motore 0,5-1A | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Bimetalna zaštita za elektro motore 2 – 4A | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Bimetalna zaštita za elektro motore 4 -8A | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Bimetalna zaštita za elektro motore 10-16A | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Baterija 1,5 V R – 6 | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Baterija 1,5 V R – 9 | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Baterija 1,5 V R – 14 | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Baterija 1,5 V R – 20 | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Baterija 4,5 V | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Baterija 9 V | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Gumice ventilatora TA peći – male | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Gumice ventilatora TA peći – velike | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Motor ventilatora za peći | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Motor ventilatora rashlade 5-10W (manji) | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Termostat štapni za bojler | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Termostat radni za bojler – kapilarni | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Termostat zaštitni za bojler – kapilarni | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Termostat za šporet 300°C- kapilarni | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Termostat za TA peći – kapilarni | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Termostat za TA peći – zaštitni | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Termostat za TA peći – sobni | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Termostat za frižder K-59 | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Termostat za frižder K-54 | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Termostat za frižder K-50 | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Ventilator za TA peći levi – desni | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Ventilator Ø 120 | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Ventilator Ø 150 | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Ventilator Ø 250 | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Vremenski rele 24-220V 10 - 60 sek | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Motor ventilatora za frižider od 25 do 100W | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Rastavni relej 24VDC/220VAC PLC-BSC-24VDC/21SO46 | kom | 1 |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 5: (збир јединичних цена за све ставке) |  |  |  |
| Упутство за попуњавање обрасца структуре цене Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра Датум: М.П. Понуђач: __________________ _____________________ |

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара - Електро материјала ЈН бр. 31/19

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке добара – Електро материјал, ЈН бр. 31/19 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Електро материјал, ЈН бр. 31/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

Модел уговора о купопродаји

електро материјала, ЈН бр. 31/19

Закључен између:

1.   Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновћа бр.17, који заступа директор Прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2. "_________________________" ____________, улица ____________________  бр. ____, који заступа директор _____________________________, ( у даљем тексту: добављач) са жиро рачуном бр. _______________________  код  _____________________ банке, ПИБ : _____________, мат.бр. ____________, с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка електро материјала за период од дванаест месеци, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки _______.2019.год., одлуке о додели уговора 0106 бр.________ од ____.____.2019. год. и понуде бр.______________ од ___.___.2019.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Добављач се обавезује да испоручи електро материјал за партије:

___________________________________________________________________________

(навести бројеве партија) по јединичним ценама датим у понуди.

Уговор ће се закључује до износа процењене вредности сваке партије.

Члан  3.

Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице.

Понуђач је дужан да робу испоручује по организационим јединицама Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по извршеном требовању.

Наручилац није у обавези да повуче целу уговорену количину добара.

Члан 4.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

За сваку појединачну испоруку добављач је дужан да испостави фактуру са позивом на број уговора по којој се врши испорука, коју је наручилац дужан платити у року до 60 дана.

Цена је фиксна за време трајања уговора.

Члан 5.

Свака појединачна испорука из члана 3. овог уговора мора бити у погледу квалитета адекватна понуђеном квалитету датом у понуди која је саставни део овог уговора.

Уколико наручилац након пријема сваке појединачне испоруке утврди да није испоштован квалитет дат у понуди или квалитет или квантитет из наруџбенице, има право да предметну испоруку рекламира у целини или делу који квалитативно односно квантитативно не одговара.

Добављач је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој, односно да испоручи нову количину која одговара по квалитету или да испоручи недостајућу количину.

Члан 6.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о купопродаји уколико:

- добављач не испоручи робу једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по извршеном требовању

- добављач не поступи у складу са чланом 5. став 3. овог уговора

- добављач захтева промену цене која није у складу са чланом 4. овог уговора.

Члан  7.

У случајевима из члана 6. овог уговора, уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране добављача, којим га наручилац обавештава да раскида предметни уговор из разлога наведних у члану 6.. овог уговора.

Члан 8.

Уговор се закључује за време од 12 (дванаест) месеци од дана закључивања истог.

Уз обострану сагласност важност уговора се може продужити до уговорене вредности из члана 2. овог уговора.

Члан  9.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ				ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР								ДИРЕКТОР

_________________________					__________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача.

(Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Електро материјал, ЈН бр. 31/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 30.04.2019. год. до 12 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити 30.04.2019.год. у 13 часова у просторијама Опште болнице Ужице.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 01.04.2019. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Понуда мора да садржи:

- Доказ о испуњености услова из члана 75. ЗЈН

- Образац понуде

- Модел уговора

- Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припреме понуде (уколико их понуђач исказује)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75.ст. 2. Закона

Јавна набавка је обликована у 22 (двадесетдве) партије.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- Докази из чл. 75  Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена  понуде за јавну набавку добара – Електро материјал, ЈН бр. 31/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за  јавну  набавку добара – Електро материјал, ЈН бр. 31/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за  јавну набавку добара – Електро материјал, ЈН бр. 31/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добара – Електро материјал,  ЈН бр. 31/19 - НЕ ОТВАРАТИ”

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- Податке о члану члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити у року до 60 дана од дана фактурисања.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке

Рок испоруке: Понуђач је дужан да робу испоручује по организационим јединицама Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по извршеном требовању. Наручилац  није у обавези да повуче целу уговорену количину добара.

Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да изврши замену у року од 5 дана од дана пријема рекламације. У супротном, наручилац има право да раскине уговор.

Предметна добра ће се испоручивати до износа процењене вредности сваке партије.

8.3. Место испоруке: Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице

8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У току реалзације уговора цене се не могу мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци  о  заштити животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 31/19

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14.Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану  обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве - Прилог бр.9).

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 	Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 31/19, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

19. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

20. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

21. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  на потпис  понуђачу којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.