ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услгуа – Сервисирање, поправка и одржавање медицинске опреме, редни број ЈН 32/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 02.04.2019.год.

Питање:

Redovno godišnje servisiranje aparata za anesteziju DRAEGER

- FABIUS – 6 komada

- PERSEUS – 1 komad.

Molimo vas da navedenu partiju podelite na dve partije, imajući u vidu da konkursnom dokumentacijom, za navedenu partiju, zahtevate kopiju sertifikata o izvršenoj obuci za servisiranje predmetne opreme izdatog od strane proizvodjača opreme.

Imajući u vidu da je aparat "Perseus" noviji i da za njega sertifikat ima, verovatno, samo "Drager", a za "Fabius" više ponudjača. Radi učešća više ponudjača za servis "Fabius"-a, smatramo da bi bilo poželjno razdvojiti partiju i na taj način omogućiti veću konkurenciju.

Одговор:

Наручилац неће вршити раздвајање партије и остаје при условима из конкурсне документације.

Питање:

U okviru partije 19. navedeni su RO aparata i mamografa proizvođača Siemens. Molimo Narucioca da navede koji tacno aparati potpadaju pod ovu partiju, tj. da li su to:

-RŐ aparat  ICONOS SIEMENS

-RŐ aparat MULTIX S50 SIEMENS

-RŐ aparat ORTOPAN 100 SIEMENS

-Mamograf  SIEMENS Mammomat 1000

Ukoliko jeste, da li je Naručiocu prihvatljivo da aparat Iconos R200  i mamograf izdvoji u posebnu partiju, s obzirom na to da su ostala tri aparata starije generacije, i proizvođač i ovlašćeni predstavnik ne mogu garantovati isporuku rezervnih delova? Molimo Naručioca da ima u vidu da ovakvom odlukom ne ograničava učešće ostalih ponuđača koji mogu nuditi servis Siemens aparata.

Одговор:

Наручилац неће вршити раздвајање партије и остаје при условима из конкурсне документације. Апарати који су наведени у питању су апарати који подпадају под ову партију.

Питање:

Ukoliko je Narucilac pod partijom 19.  izvorno imao u vidu RTG aparate Axiom Iconos i Mammommat 1000, molimo za pojasnjenja:

Na strani 9/66, i strani 54/66 u modelu ugovora Naručilac navodi rok za odziv od 2 dana. Da li je naručiocu prihvatljivo da ovaj rok za partiju 19 i 33 produži na min. 2 radna dana od dana prijema poziva Naručioca?

Na strani 54/66 u članu 8 Modela ugovora Naručilac navodi da se utvrđeni nedostaci otklanjaju odmah nakon prijema obaveštenja. Molimo Naručioca da odredi rok, minimalno od 7 radnih dana uzimajući u obzir da se za otklanjanje nekih nedostataka moraju nabavljati delovi iz inostranstva koji prolaze carinsku proceduru.

Одговор:

Наручилац остаје при условима дефинисаним конкурсном документацијом

Ужице, 25.04.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs