ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Шински манометри за оксигенотерапију за Општу болницу Ужице, редни број ЈН бр. 36/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 10.04.2019.год.

Питање:

Тврдите да пратите савремене медицинске трендове, а тендер сте направили по карактеристикама старим више десетина година колико се овај производ производи. Најновији савремени тренд је управо кућиште израђено од месинга, а мерна цев од поликарбоната. Овом изјавом потврђујете да ћете управо прихватити кућиште од месинга и мерну цев од поликарбоната, јер је то најсавременији медицински тренд. Захваљујемо се што сте уважили све доказе бројних заинтересованих лица и молимо да и званично потврдите да прихватите наше предлоге.

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Питање:

Тврдите да не можете имати увид у регистрована средства АЛИМС-а што је још једна тврдња која не стоји јер тражене податке увек можтете добити од АЛИМС-а, а тражите да средство обавезно буде регистровано у АЛИМС-у по тим карактеристикама. Да ли сте свесни своје одговорности давања више неистинитих изјава у поступцима јавних набавки?

Одговор:

Cilj svakog naručioca prilikom pokretanja javne nabavke je da pri kupovini postiže najveću vrednost za novac, na to nas obavezuje član 9. ZJN

Definisanjem tehničkih karakteristika mi kao naručilac izražavamo svoje objektivne potrebe koja dobra koja su predmet javne nabavke moraju da zadovolje. Predmet javne nabavke definisali smo isključivo shodno svojim objektivnim potrebama, pri čemu smo vodili računa da definisane tehničke karakteristike budu u skladu ZJN, odnosno da ni na koji način ne daju prednost jednom ponuđaču ili bi neopravdano eliminisale druge što bi za posledicu imalo ograničavanje konkurencije među ponuđačima.

Питање:

Тврдите да  „не браните ни једном понуђачу да региструје квалитетно медицинско средство“, а изричитим изјавама забрањујете учешће свима који тренутно имају валитетне и у целој Европи признате протокомере.Овим поново потврђујете да су месинг и поликарбонат највалитетнији и најбезбеднији што је потврђено од стране овлашћене сертификационе куће, а онда оспоравате квалитет таквих производа. Молим да не доводите понуђаче у заблуду и да поступите у складу са чл.71.ЗЈН. Молимо за одгвор.

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti

Питање:

Упорно понављате да се“ наручилац водио својим потребама“ . Да ли је вама уопште познат ЗЈН члан 10 да не може користити дискриминаторске техничке спецификације и ограничити се на једног јединог понуђача?Потреба наручиоца је квалитетан производ, а не алумнијум и стакло како би могао да учествује само један понуђач. Да ли ћете испоштовани или прекршити чл.10?

Одговор:

Definisanjem tehničkih karakteristika mi kao naručilac izražavamo svoje objektivne potrebe koja dobra koja su predmet javne nabavke moraju da zadovolje. Predmet javne nabavke definisali smo isključivo shodno svojim objektivnim potrebama, pri čemu smo vodili računa da definisane tehničke karakteristike budu u skladu ZJN, odnosno da ni na koji način ne daju prednost jednom ponuđaču ili bi neopravdano eliminisale druge što bi za posledicu imalo ograničavanje konkurencije među ponuđačima.

Питање:

Наводите у одговору неком заинтересованом лицу да протокомери израђени од месинга оксидирају и да нису безбедни и да исте нећете прихватити. Да ли сте свесни своје одговорности и последица које ће призићи уколико и даље наставите да дајете неосноване изјаве, јер до сада ниједан протокомер израђен од месинга није произведен нити регистрован, а да није пресвучен заштитним слојем (нпр.хромом), баш због агресивних средстава за дезинфекцију?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Питање:

С обзиром да своје одговоре заснивате на својим личним мишљењима и искуствима да други протокомери који нису израђени од алуминијума и мерна цев од стакла нису безбедни, да ли сте то своје сазнање пријавили Министарсвту здравља, АЛИМс-у или испоручиоцу да иста буду повучена из употребе као што је предвиђено чл.99 Закона о медицинским средствима и којих се морају придржавати?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Питање:

Није нам јасно како се код Вас концентрација кисеоника мења приликом терапије када сво добро знамо да је концентрација и чистоћа кисеоника за медицинску употребу стандардна и прописана као лек? Молимо за појашњење.

Одговор:

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

С којим правом и стручношћу можете одређивати шта је боље,а шта лошије, алуминијум или месинг када је то прописано и прихваћено по ЕУ стандарду 150002:2008 и потврђено од овлашћених сертификационих кућа као дозвољени материјали од којих се праве протокомери, редуцир вентитли и остала медицинска средства?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Питање:

Позвали сте се да употребљавате редуцир вентиле на које прикључујете протокомере. Да ли вам је познато да редуцир вентили спадају у вишу класу безбедности и као такви за употребу у медицини морају бити израђени од прихватљивог и безбедног материјала који је прописан важећим нормама су израђени од месинга пресвученим заштитним слојем, а не од алуминијума (и ваш фаворизовани понуђач такође се придржава месинга)?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Питање:

Ваше објашњење о молекуларном својству поликарбоната је супротно свим стручно признатим доказаним чињеницама да исти због порозноти у својој структури могу да задржавају водену пару-кондезат и супротно је свим прихватљивим чињеницама. Како онда поклопац мерне цеви израђен од поликарбоната који прихватате да покрије стаклену мерну цев, неће да кондензује водену пару? Молимо за појашњење.

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

Извегли сте одговор и прећутно сте прихватили све доказе које вам је презентирало друго заинтересовано лице у погледу својстава поликарбоната, ризика употребе стакла у медицини код индикатора као и поштовања наших законских норматива у погледу безбедности и избегавања ризика, молимо Вас да нам дате одговор зашто не прихватате неспорне доказе и захтевате нешто за које само одређени понуђач и ви имате оправдање по сваку цену?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

Да ли ваше лично искуство сматра да би прво требало да „пожути“ поклопац мерне цеви који је израђен од поликарбоната услед  ув зрачења, фото оксидације и фото старења, па онда мерна цев?

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

Како прихвате да се поклопац мерне цеви у случају матирања може заменити чкао резервни део, а не прихватате да се може иста тако заменити и мерна цев, јер је и она резервни део? Управо сте навели да ћете константно мењати поклопац који је скупљи од мерне цеви и на тај начин непотребно је трошити буџетска одобрена средства. Овим потврђујете да ћете прихватити и мерну цев од поликарбоната. Молимо да не дајете контраидикаторне изјаве и молимо за појашњење.

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

Да ли ћете прихватити валидну изјаву произвођача да су делови израђени од поликарбоната отпорни на дејство кисеоника и да неће матирати?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

Одакле произилази ваша тврдња да у кисеонику који је потпуно сув и који се употребљаца у медицинске сврхе и који улази кроз затворен систем у протокомер, уопште може бити водених испарења?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

Нисте јасни у одговорима на јасна и кратка питања око тестирања на 80 бара и ту сте довели у озбиљну сумњу да штитите одређеног понуђача, па вас и ми питамо кратко и јасно да ли значи да цео прокомер буде тестиран на 80 бара, а не поједини делови – мерна цев и др., јер вашим одговором на тај начин у поступку после званичног отварања на нетранспарентан начин омогућавате одређеном понуђачу који није тестирао цео протокомер да добије тендер?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

Стручно и логично нам није јасно како мерна цев која није затворен суд и која се налази под истим притиском са унутрашње стране мора да издржи 80 бара, ако је у том случају притисак са унутрашње  и спољашње стране цеви изједначен и није проблем да буде више пута већи?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Питање:

Тврдите да се ваш наведени захтев који искључује све друге понуђаче и произвођаче „не јавља први пут у јавним набавкама“. Да ли сте знали да су поднете пријаве против наручиоца који су дали исте захтеве као и ви и покушали да их оправдају неистинитим изјавама као и ви? Молимо да овим путем потврдите да ли прихватате пуну одговорност за све радње и нетачне изјаве које сте дали заинтересованим лицима у овом поступку јавне набавке?

Одговор:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji jasno naveo zahtev koji ponuđeno dobro treba da ispuni i ostaje pri svom stavu u potpunosti.

Naručilac je već odgovorio na ovo i slična pitanja na portalu javnih nabavki.

Ужице, 03.05.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs