ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, ЈН бр. 40/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 08.04.2019.год.

Питање:

Partija 18 – Dvokomorna boca za torakalnu drenažu, za jednokratnu upotrebu, kapaciteta najmanje 3000 ml, sa integrisanim crevom i sa mogućnošću samostalnog rada ( Izvora vakuma )

1. Da li je za naručioca prihvatljivo da za partiju broj 18 ponuđač ponudi bocu kapaciteta najmanje 2200 ml, sa integrisanim crevom i sa mogućnošću samostalnog rada (izvora vakuuma)?

Одговор:

За Наручиоца је прихватљиво понудити боцу капацитета најмање 2200 м, са интегрисаним цревом и могућношћу самосталног рада ( извора вакуума ).

Питање:

У циљу припреме исправне и прихваљиве понуде, молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације за ЈН бр. 40/19-Потрошни материјал и конци за потребе кардиохирургије, и то за:

1) Партију 13- Kатетер термодилуциони Svanganz 7.5 Fr- прецизирати:  дужину катетера и број лумена.

2) Партију 14- Систем за мерење C.O. (cardiac output)- прецизирати да ли систем треба да садржи све или поједине елементе као што су: in line сензор, senzор, шприц i coil за хлађење раствора.

3) Партију 15- Percutani sheet 8.5FR introduser: прецизирати дужину, величину игле, димензије жице и да ли је потребна антиконтаминациона заштита.

Одговор:

- Za partiju br. 13 - Kateter termodilucioni Svanganz 7.5 Fr - duzine 110 cm, broj lumena 5 sa mogucnoscu merenja CVP i C.O., sa AC zastitiom i luer-lock sistemom.

- Za partiju br. 14 - Sistem za merenje C.O. ( cardiac output )- uz katetere je  potrebno dostaviti in-line senzor injectate kabal za merenje cardiac output-a, kompatibilan sa mindray monitorima – sistem treba da sadrzi in line senzor kompatibilan sa mindray monitorima i kontrolni spric.

- Za partiju br. 15 - Percutani sheet  8,5 Fr introduser – duzine 100 mm, uvodna kanila 16G ( 70mm ), velicina igle 17G ( 70mm ), dimenzija zice 0,9 mm x 45 cm, sa AC zastitom.

Ужице, 11.04.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs