ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Операциони траума сто за потребе ОБ Ужице,  редни број ЈН бр. 43/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 29.05.2019.год.

Odgovor:

Naručilac će prihvatiti i ponude OP stola sa elektrohidrauličnim longitudinalnim pomeranjem.

Odgovor:

Korisnik je definisao minimalne tehničke karakteristike u skladu sa svojim realnim potrebama. Neke od operacija hirurg izvodi u sedećem položaju, te je stoga izuzetno bitna najniža moguća visina stola. Potencijalni ponuđač može da ponudi sto sa boljim tehničkim karakteristikama.  Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Odgovor:

Zbog složenosti određenih procedura prilikom operacija, kao što je operacija karlice  i mogućih komplikacija prilikom operacija, za korisnika je veoma bitno da operaconi sto ima što veći Trendelenburg, odnosno obrnuti Trendelenburg, kako bi život pacijenta bio što manje ugrožen. Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Odgovor:

Osnovna namena operacionog stola koji je predmet javne nabavke su ortopedske, ali i trauma hirurgije. Kako se u ZC Užice zbrinjava veliki broj pacijenata koji su žrtve saobraćajnih nezgoda, sa velikim brojem raznorodnih povreda, izuzetno je bitno da sto ima mogućnost brze adaptacije zahtevima različitih grana hirurgije. Na osnovu svega gore navedenog, naručilac je definisao traženu karakteristiku i ostaje pri svom zahtevu.

Odgovor:

Kao što smo u odgovoru na prethodno pitanje naveli, ZC Užice se nalazi na vrlo promentom i rizičnom putu i ima obavezu zbrinjavanja pacijenata sa različitim povredama, gde se neretko povređuje veliki broj učesnika, sto mora biti predviđen i za različite vrste hirurških zahvata. Korisnik je definisao dodatnu opremu koja obezbeđuje maksimalnu bezbednost pacijenta. Korisnik ostaje pri svom zahtevu.

Ужице, 26.06.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599, локал 572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs