ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Операциона лампа са сателитом, редни број ЈН бр. 45/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 30.04.2019.год.

Питање:

Одговор:

Više proizvođača imaju zahtevanu karakteristiku podešavanja temperature boje u traženom rasponu. Naručilac je sačinio dokumentaciju rukovodeći se objektivnim potrebama da temperatura boje bude podesiva od 3500K, imajući u vidu ortopedske operacije, prilikom kojih se boja svetla podešava u ovom rasponu i omogućava optimalan kontrast. Naručilac ostaje pri tehničkom zahtevu.

Naručilac je definisao veličinu vidnog polja u skladu sa objektivnim potrebama da se obezbedi što bolji fokus na operativnom polju. Naručilac ostaje pri minimalnim zahtevanim vrednostima uz konstataciju da je moguće ponuditi bolje od minimalno zahtevanog.

Naručilac neće menjati zahtevanu karakteristiku pošto je objektivna potreba da intenzitet svetla, pri izabranoj temperaturi boje od 3500 – 5000K bude nepromenljiv. Naručilac ima potrebu za veličinom polja u opsegu od 16-30 cm, pri promeni visine svetka u odnosu na operaciono polje u opsegu od 80 cm do 120 cm. Naručilac ostaje pri minimalnim zahtevanim vrednostima uz konstataciju da je moguće ponuditi bolje od traženog.

Više proizvođača ima zahtevanu karakteristiku da indeks boje bude Ra 96 i više. Što je viši Ra indeks, to je svetlo prirodnije kao i vizualizacija operativnog polja. Naručilac neće menjati zahtevanu karakteristiku.

Ужице, 09.05.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs