ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Артроскопски стуб за бескрвну хирургију колена, редни број ЈН бр. 46/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 30.04.2019.год.

Питање:

Molimo Vas za pojašnjenje KD za JN 46/19- artroskopski stub sa aparatom za beskrvnu hirurgiju kolena:

U prilogu 2 KD- strana 5 je navedeno  sledeće:

Redni broj 9- “ Konzola za odgovarajući šejver”

Redni broj 11-“ Šejver sa ručnom ili nožnom komandom kao I ventilom za sukciju, radna brzina u minimalnom opsegu do 8000rpm, dužina kabla minimum 3m”

Da li je za naručioca prihvatljivo, sa ciljem povećanja konkurentnosti spajanje ovih stavki tako da glasi:

“ Šejver sa ručnom ili nožnom komandom kao I ventilom za sukciju, radna brzina u minimalnom opsegu do 8000rpm, dužina kabla minimum 3m sa svim pripadajućim elementima neophodnim za rad “

što bi omogućilo svim ponuđačima da ponude sve ono što je potrebno za rad modela koji imaju u ponudi a što bi u potpunisti ispunilo zahteve naručioca iz KD.

Одговор:

Ужице, 15.05.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs