ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара –  Потрошни материјал за гинеколошки лапароскопски апарат,  редни број ЈН бр. 59/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 20.05.2019.год.

Питање:

Stavka broj 1: Da li je moguće umesto Trolumenskih Creva ponuditi sledeće: Trolumeska creva sa potrom promera 5-12mm-set, kompatibilan sa insuflatorom za naprednu laparoskopiju-AirSeal- 80 komada?

Uzimajući u obzir da se ovaj potrošni materijal koristi kod komplikovanih hiterektomija dužnost nam je da Vam skrenemo pažnju da Vam je jednako potreban i uterusni manipulator kako bi hirurška tehnika bila zadovoljena.

Stavka broj 2: Jednolumenska creva koja su predmet stvake 2, odnosno njihova funkcija je u potpunosti sadržana nabavkom materijala iz stavke 1. Predlažemo da se stavka 2 izbriše iz komkursne dokumentacije kako se ne bi duplirao potrošni materijal.

Stavka broj 3: Creva za irigacionu pumpu su tražena u količini od 250 komada. Takodje i za ovu stavku Vas molimo razmotrite količinu, jer po našoj evidenciji broj procedura za koji se koristi ovaj materijal je puno manji.

Одговор:

Прихвата се сугестија понуђача,   наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Ужице, 07.06.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599, локал 572

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs