ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Медицинска пластика, редни број ЈН 84/19, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 26.06.2019.год.

Питање:

U Partiji br. 40-( Setovi za IBP), naručilac navodi zaštićeni naziv „Easy Vent“.Na taj način su eliminisani drugi ponuđači koji, takođe, poseduju sistem za  sprečavanje mehurića u tečnosti, ali pod drugim nazivom.

Molimo komisiju da izvrši izmenu specifikacije tako što ćete definisati potrebne karakteristike zahtevanog dobra bez navođenja zaštićenog imena „ Easy vent“.

Zakrivljena kanila koja se u specifikaciji traži je takođe zaštićeni patent jednog proizvođača.Molimo komisiju da izvrši izmene i u tom delu, kako biste obezbedili što veću konkurenciju. (čl.10 ZJN)

Funkcija Easy vent ventila i zakrivljene kanile sprečava stvaranje mehurića u tečnosti, a to se može obezbediti i korišćenjem drugih transdjusera, koji imaju funkciju sprečavanja mehurića u tečnosti ali se obezbeđuje na drugačiji način.

Gabarith test u svojoj osnovi ima IEC 60601-2-34 sertifikat, koji govori o Frequency response, gde se meri tačnost merenja pri 1Hz i 10Hz. Zapravo su Gabarith test i IEC 60601-2-34 sertifikat ista stvar, pa vas molimo da u skladu sa tim izmenite konkursnu dokumentaciju.

Одговор:

Naručilac će izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije.

Ужице, 17.07.2019.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs