ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Медицинска опрема за ДЗ Пожега, ЈНМВ бр. 12/20,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 19.02.2020.год.

Питање:

U skladu sa čl. 63 Zakona o javnim nabavkama, molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, partija br. 5, a sve imajući u vidu da je vaša tehnička specifikacija sačinjena na način da opisuje dobro čija je kupovina nekada bila moguća preko internet portala https://www.svezakucu.rs/www/4136/multicare-aparat-za-merenje-secera-holesterola-i-triglicerida-komplet-2, odnosno za dobro koje nije registrovano medicinsko sredstvo kod ALIMS (molimo proverite na zvaničnoj internet stranici ALIMS u sekciji pretraživanja registra medicinskih sredstava: https://www.alims.gov.rs/ciril/medicinska-sredstva/pretrazivanje-medicinskih-sredstava/)

U skladu sa navedenim, molimo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije rukovodeći se tehničkim karakteristikama dobara iste namene (jedini registrovan aparat kod ALIMS za istovremeno merenje holesterola i triglicerida i dostupan na teritoriji Srbije), za koja tokom poslednjih godina Zdravstveni centar Užice nabavlja potrošni materijal – tračice za merenje holesterola i triglicerida, pri čemu tehničke karakteristike mogu biti:

|  | OPREMA | KOMADA | KARAKTERISTIKE |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Aparat za merenje holesterola i triglicerida u krvi | 2 | Opseg merenja Holesterol: 150–300 mg/dL (3,88–7,76 mmol/L) Opseg merenja Trigliceridi: 70–600 mg/dL (0,80–6,86 mmol/L) Kapacitet memorije: 100 memorija sa datumom i vremenom LCD displej Trajanje baterije 1.000 merenja |

Одговор:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, јер је Комисија прихватила сугестију поненцијалног понуђача.

Ужице, 26.02.2020.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 , лок. 572

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs