К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ бр. 27/20

Maj,  2020. год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106- 6389 од 26.05.2020. године и Решење о образовању комисије број 0106- 6390 од 26.05.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности

Сервисирање котлова и инсталаицја у Општој болници Ужице

ЈНМВ бр. 27/20

Конкурсна документација садржи:

Прилог бр. 1 - Општи подаци о јавној набавци

Прилог бр. 2 - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Прилог бр. 3 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Прилог бр. 4 – Критеријум за доделу уговора

Прилог бр. 5 - Образац понуде

Прилог бр. 6 – Образац структуре цене

Прилог бр. 7 - Образац трошкова припреме понуде

Прилог бр. 8 - Образац изјаве о независној понуди

Прилог бр. 9- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. ст. 2. закона

Прилог бр. 10 - Модел уговора

Прилог бр. 11 - Упутство понуђачима како да сачине понуду

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 27/20 поступак јавне набавке мале вредности Сервисирање котлова и инсталација у Општој болници Ужице НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр. 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке услуга – Сервисирање котлова и инсталација у Општој болници Ужице, ЈНМВ бр.27/20

Шифра из ОРН: 507120000-8 – услуге поправки и одржавања централног грејања

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 27.05.2020. године

Јавно отварање понуда : 08.06.2020. године у 13 сати у просторијама Здравственог центра Ужице.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Руководилац послова јавних набавки:  Гордана Марковић, дипл.ецц

Лице овлашћено за потписивање уговора : Прим. др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/599-516; 031/599-599 лок.572

e-mail : tendidm@zcue.rs ; tendimc@zcue.rs

Прилог бр. 2

Врста, техничке карактеристике, квалитет,

количина и  опис  услуга

Предмет јавне набавке: Сервисирање котлова и инсталација у Општој болници Ужице, ЈНМВ бр.27/20

Партија 1 – Сервисирање мерно регулационе опреме и аутоматике на тракту кондензата и котларници

Активности подразумевају: преглед опреме и дефектажу квара, сервисирање и/или замену неисправне опреме, испитивање, подешавање и пуштање у рад комплетираних мерно регулационих кругова, испорука документације изведеног стања и техничке листове регулационих вентила .

У случају да дође до замене неисправне опреме, понуђач је дужан да замену изврши у складу са ценовником резервних делова који ће доставити у понуди.

Сервисирање обухвата следеће:

1. MERENJE I REGULACIJA PRITISKA PARE: REDUCIR STANICA 8/3 bar

- Regulacioni ventil DN65NP16 sa elektromehaničkim servo pogonom (fluid:para): servisiranje servo pogona Klimact KT1 ili  njegova zamena

2. MERENJE I REGULACIJA  PRITISKA PARE: REDUCIR STANICA 3/0,8 bar

- Regulacioni ventil DN25NP16 sa elektromehaničkim servo pogonom (fluid:para): servisiranje servo pogona Klimact KT1 ili  njegova zamena

3. MERENJE I REGULACIJA PRITISKA PARE IZMEDJU RAZDELNIKA PARE U KOTLARNICI:

-Regulacioni ventil DN65NP16 sa elektromehaničkim servo pogonom (fluid:para):servisiranje servo pogona  Isomact St0.1

4. MERENJE I REGULACIJU  PRITISKA PARE U DEGAZATORU NAPOJNOG REZERVOARA  U KOTLARNICI:

-Regulacioni ventil DN100NP16 sa elektromehaničkim servo pogonom (fluid:para): servisiranje servo pogona Isomact St0.1

5. MERENJE I REGULACIJU TEMPERATURE MAZUTA U DOGREJAČU

Struktura merno regulacionog  kruga koga treba servisirati i osposobiti je:

- Otporni termometar Pt-100 , G1/2",

- Digitalni regulator temperature 96x96 tip unicontik P200, ATM CONTROL

- Regulacioni ventil DN 15 NP 16 sa elektromehaničkim servo pogonom Klimact KT1 (fluid:para)

6. OSPOSOBLJAVANJE TRAKTA KONDENZATA ZA PREBACIVANJE  KONDENZATA  U NAPOJNI REZERVOAR

Struktura merno regulacionih  krugova koje treba osposobiti i/ili zameniti je:

6.1. MERENJE I REGULACIJA PRITISKA U REZERVOARU KONDENZATA

- Armatura za merenje pritiska

- Pretvarač pritiska P144

- Analogni PI Regulator 144x72 zameniti digitalnim 96x96 vodeći računa o unifikaciji opreme u postojećoj komandnoj tabli

- Regulacioni ventil DN25NP16 sa elektromehaničkim servo pogonom Klimact KT1

6.2. REGULACIJA NIVOA U REZERVOARU KONDENZATA

Servisirati i/ili zameniti novom opremu za regulaciju nivoa da bi se obezbedile funkcije:

- on-off regulacija nivoa upravaljanjem pumpama kondenzata izme|u min. i max. nivoa

- blokada rada pumpi kondenzata na nizak nivo i zaštita rada pumpi na prazno

- obezbediti usklađenost nivoa u napojnom rezervoaru sa radom pumpi kondenzata što iziskuje postavljanje kablovske veze između kotlarnice i podstanice.

- isporuka vodokaznog stakla na rezervoaru za lokalno pokazivanje nivoa

NAPOMENA: obaveza Naručioca je da proveri ispravnost pumpi i njihovih motora

6.3. POKRETANJE I UPRAVLJANJE PUMPAMA KONDENZATA

Servisirati i zameniti sklopnu i zaštitnu opremu u postojećem razvodnom ormanu za tri pumpe

kondenzata:

- zameniti preklopnik izbora pume 1-2-3

- zameniti prekidače za pojedinačno uključenje pumpi 0-1

- zameniti motorne zaštitne sklopke i kontaktore

- omogućavanje logike iz pozicije 6.2

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Након извршене услуге, овлашћено лице наручиоца и извршиоца заједнички потписују извештај у коме ће бити констатовано време извршења услуге, време доласка извршиоца, време проведено приликом вршења услуге, опис активности које су извршене и спецификација уграђених резервних делова.

Након уградње нове, или поправке неисправне опреме и њене поновне уградње, извршилац ће извршити детаљну проверу функционалности. Тек када је систем враћен у исправно стање, извршилац има право да испостави фактуру за извршене услуге.

Извршилац гарантује да ће извршене услуге у целини бити квалитетне и даје гаранцију од најмање 24 месеца, а за новоуграђене делове најмање произвођачку која важи од дана пуштања у рад.

Рок извршења услуга: најдуже до 10 дана од дана позива наручиоца

Место вршења услуге:  Услуге се врше у Општој болници Ужице

Особа за контакт у вези техничких питања: Иванка Јанковић, 064/8170448

Партија 2 –Сервисирање линије ХПВ

Услуга треба да обухвати сервисирање и одржавање комплетне постојеће линије ХПВ  и то: механички филтер, омекшивач (ОВД), дозирни систем за кондиционирање воде и то у три термина : пре почетка грејне сезоне , у току грејне сезоне и на крају грејне сезоне.

Услуга сервисирања и одржавања обухвата контролу и отклањање грешака везано за параметре у раду линије односно мерења функционалних параметара појединих уређаја:

- механички филтер

  - одређивање степена запрљаности и по потреби прање хемијским средством

  - провера функционалности аутоматског испирања

- омекшивач

  - тест управљачке главе

  - провера циклусног капацитета, притиска, протока

  - контрола квалитета воде пре и после омекшавања

- дозирни систем за кондиционирање воде

  - провера исправности система за дозирање

  - провера присутности талога и по потреби чишћење посуде

  - провера квалитета воде

Сервис треба да обухвати техничку подршку кориснику опреме по питању дијагностике и сервиса. Резервни делови се фактуришу по утрошку делова по ценовнику који је саставни део понуде и који је понуђач доставља уз понуду.

Сваку од горе наведених услуга мора пратити записник и извештај о извршеним радовима као и званичан извештај о урађеним анализама. Извештаје свих горе поменутих анализа доставити благовремено Наручиоцу у писменом облику. Извођење и испорука свих услуга је место корисника опреме.

Рок извршења услуга: најдуже до 10 дана од дана позива наручиоца

Гаранција за уграђене делове: минимум 12 месеци

Место вршења услуге:  Услуге се врше у Општој болници Ужице

Особа за контакт у вези техничких питања: Иванка Јанковић, 064/8170448

Партија 3 – Сервисирање бојлера санитарне воде и резервоара кондензата

| БОЈЛЕР САНИТАРНЕ ВОДЕ |  |
| --- | --- |
| 1. | Испуштање воде из вертикалног бојлера, запремине V=2m³, пажљива демонтажа прикључака за: хладну и топлу воду дим.2“, пару и кондензат, одмуљни вентил ДН 32 ПН 16, са цеви парни грејач, „Сечење“ бојлера у делове и изношење из подстанице. | Ком. | 1 |
| 2. | Израда из делова на лицу места у подстаници и монтажа вертикалног бојлера V=2m³, рr=6 bar /рi=9 bar/, t=80ºС, који је у свему урађен према усвојеној пројектно-техничкој документацији и постојећем бојлеру (рапоред свих прикључака). Унутрашње површине заштитити и премазати еполином за пијаћу воду и доставити атест о квалитету боје. На бојлер испоручити и монтирати парни грејач р=3 bar од бешавних цеви. На прикључке бојлера испоручити нове арматуре за прикључке: - одмуљни вентил ДН 25 ПН 16, са цеви дужине 700мм и луком, - манометар опсега мерења 0-10 bar, Ø160мм, са трокраком манометарском славином, - термометар угаони-прави у месинганој чаури опсега мерења 0-120 ͦ С, - извршити унутрашњи, спољашњи преглед и испитивање на ХВП бојлера (pi=9bar ручном „друк“ пумпом у трајању од 15 мин. Са два контролна манометра), у присуству органа за технички надзор и израде записника. | Кпл. | 1 |
| 3. | Топла проба и уреглисавање инсталације топле воде за загревање и израда записника о функционалној проби. | Пауш. |  |
| 4. | На плашт бојлера испоручити и монтирати термичку изолацију од минералне вуне б=50мм у облози од Ал-лима. | м² | 12 |
| 5. | Припремно-завршни радови, транспорт алата, материјала, људства, предаја записника, атеста, гарантних листова. | Пауш. |  |

| РЕЗЕРВОАР КОНДЕНЗАТА |
| --- |
| 1. | Испуштање воде резервоара кондензата, запремине V=6,3m³, пажљива демонтажа прикључака за: довод кондензата, одвод кондензата, одмуљни вентил ДН 32 ПН 16, са цеви преливни вод ниворегулатор, „Сечење“ резервоара у делове и изношење из подстанице. | Ком. | 1 |
| 2. | Израда из делова на лицу места у подстаници и монтажа резервоара кондензата V=6,3m³, рr=1,2 bar /рi=2 bar/, t=90ºС, који је у свему урађен према усвојеној пројектно-техничкој документацији и постојећем резервоару (рапоред свих прикључака). На прикључке резервоара испоручити нове арматуре за прикључке: - одмуљни вентил ДН 32 ПН 16, са цеви дужине 1500мм, - водоказ ДН 20 ПН16, - манометар опсега мерења 0-3 bar, Ø160мм, са трокраком манометарском славином, - термометар угаони-прави у месинганој чаури опсега мерења 0-120 ͦ С, - извршити унутрашњи, спољашњи преглед и испитивање на ХВП бојлера (pi=2bar ручном „друк“ пумпом у трајању од 15 мин. Са два контролна манометра), у присуству органа за технички надзор и израде записника. | Кпл. | 1 |
| 3. | Топла проба и израда записника о функционалној проби. | Пауш. |  |
| 4. | На плашт резервоара испоручити и монтирати термичку изолацију од минералне вуне б=50мм у облози од Ал-лима. | м² | 25 |
| 5. | Припремно-завршни радови, транспорт алата, материјала, људства, предаја записника, атеста, гарантних листова. | Пауш. |  |

Гаранција: најмање 24 месеца

Рок извршења услуга: најдуже до 30 дана од дана позива наручиоца

Место вршења услуге:  Услуге се врше у Општој болници Ужице

Особа за контакт у вези техничких питања: Иванка Јанковић, 064/8170448

Прилог бр. 3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из члана 75.

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

# Испуњеност наведених услова (од тачке 1 до тачке 3) понуђач доставља у форми изјаве датом под пуном моралном и материјалном одговорношћу, а наручилац може од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија  да захтева да у примереном року, који не може бити дужи од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона).

Доказ: Изјава понуђача (Прилог бр. 9)

ДОДАТНИ УСЛОВИ из члана 76.

За Партију 1

1) Услов : Да понуђач поседује пословни капацитет

А) понуђач треба да је оспособљен да сервисира електромеханичке погоне Isomact St0.1  Modact произвођача REGADA Slovačka

Б) понуђач треба да је оспособљен да сервисира микропроцесорске процесне регулаторе Unicontik P200 proizvođača ATM CONTROL Beograd

Доказ: Изјава произвођача којом потврђује да је понуђач оспособљен за сервисирање наведене опреме.

2) Услов: Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом – да понуђач има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електронике у сталном радном односу  или ангажованог на основу уговора о раду на одређено време, уговора о делу, уговора о пословно техничкој сарадњи или уговора о привремено повременим пословима, који поседује следеће лиценце:

- одговорни пројектант управљања електромоторним погонима, аутоматика, мерења и регулација – лиценца бр. 352

- одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона – лиценца бр. 450

Доказ:  Изјава понуђача на меморандуму којом потврђује да располаже траженим кадровским капацитетом

За Партију 3

Услов : Да понуђач поседује кадровски капацитет

- најмање 1 (једног) дипломираног инжењера машинства са лиценцом 430 – одговорног извођача радова

- најмање 1 (једног) лиценцираног инжењера технологије заваривања са сертификатом IW E

- најмање 3 (три) електро заваривача

- најмање 5 (пет) монтера машинских инсталација или бравара-монтера

Доказ:  Изјава понуђача на меморандуму којом потврђује да располаже траженим кадровским капацитетом

Докази испуњености додатних услова се достављају уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, односно изјаву.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) односно изјаву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 4) већ могу доставити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________  у поступку јавне набавке услуга – Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр.27/20, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке услуга – Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр.27/20,, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

Прилог бр. 4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем поднера или истом понуђеном ценом

У случају да понуђачи понуде исту цену, наручилац ће јавну набавку доделити ономе понуђачу који је навео дужи рок важења понуде. Уколико две или више понуда имају исти рок важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Прилог бр. 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр.27/20

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр.27/20

Партија 1 - Сервисирање мерно регулационе опреме и аутоматике на тракту кондензата и котларници

Укупна вредност понуде ________________________________ динара без ПДВ-а

(укључујући све трошкове које понуђач има приликом вршења услуге)

Партија 2 - Сервисирање линије ХПВ

Укупна вредност понуде ________________________________ динара без ПДВ-а

(укључујући све трошкове које понуђач има приликом вршења услуге)

Партија 3 - Сервисирање бојлера санитарне воде и резервоара кондензата

Укупна вредност понуде ________________________________ динара без ПДВ-а

(укључујући све трошкове које понуђач има приликом вршења услуге)

Рок извршења услуге: _____________________________

Гаранција на извршене услуге:	____________________________________________

Гаранција на резервне делове:	____________________________________________

Важност понуде____________________(минимално 30 дана од дана отварања понуда)

Датум 					        		Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Прилог бр. 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Сервисирање котлова и инсталација

у Општој болници Ужице, ЈНМВ бр. 27/20

Партија 1 - Сервисирање мерно регулационе опреме и аутоматике на тракту кондензата и котларници

Укупна вредност понуде ________________________________ динара са ПДВ-ом

Партија 2 - Сервисирање линије ХПВ

| ред. бр. | Назив | Јединица мере | Кол | Јед.цена (без пдв-а) | Јед.цена (са пдв-ом) | укупна вредност сервисирања (без пдв-а) | укупна вредност сервисирања (са пдв-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Севисирање линије ХПВ у ОБ Ужице | ком | 3 |  |  |  |  |

Партија 3 - Сервисирање бојлера санитарне воде и резервоара кондензата

| Ред. број | Врста услуге | Јединица мере | Кол | Јед.цена (без пдв-а) | Јед.цена (са пдв-ом) | укупна вред. (без пдв-а) | укупна вред. (са пдв-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А: БОЈЛЕР САНИТАРНЕ ВОДЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испуштање воде из вертикалног бојлера, запремине V=2m³, пажљива демонтажа прикључака за: хладну и топлу воду дим.2“, пару и кондензат, одмуљни вентил ДН 32 ПН 16, са цеви парни грејач, „Сечење“ бојлера у делове и изношење из подстанице. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Израда из делова на лицу места у подстаници и монтажа вертикалног бојлера V=2m³, рr=6 bar /рi=9 bar/, t=80ºС, који је у свему урађен према усвојеној пројектно-техничкој документацији и постојећем бојлеру (рапоред свих прикључака). Унутрашње површине заштитити и премазати еполином за пијаћу воду и доставити атест о квалитету боје. На бојлер испоручити и монтирати парни грејач р=3 bar од бешавних цеви. На прикључке бојлера испоручити нове арматуре за прикључке: - одмуљни вентил ДН 25 ПН 16, са цеви дужине 700мм и луком, - манометар опсега мерења 0-10 bar, Ø160мм, са трокраком манометарском славином, - термометар угаони-прави у месинганој чаури опсега мерења 0-120 ͦ С, - извршити унутрашњи, спољашњи преглед и испитивање на ХВП бојлера (pi=9bar ручном „друк“ пумпом у трајању од 15 мин. Са два контролна манометра), у присуству органа за технички надзор и израде записника. | Кпл. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Топла проба и уреглисавање инсталације топле воде за загревање и израда записника о функционалној проби. | Пауш. |  |  |  |  |  |
| 4. | На плашт бојлера испоручити и монтирати термичку изолацију од минералне вуне б=50мм у облози од Ал-лима. | м² | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Припремно-завршни радови, транспорт алата, материјала, људства, предаја записника, атеста, гарантних листова. | Пауш. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде А: |  |  |  |
| Б: РЕЗЕРВОАР КОНДЕНЗАТА |
| 1. | Испуштање воде резервоара кондензата, запремине V=6,3m³, пажљива демонтажа прикључака за: довод кондензата, одвод кондензата, одмуљни вентил ДН 32 ПН 16, са цеви преливни вод ниворегулатор, „Сечење“ резервоара у делове и изношење из подстанице. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Израда из делова на лицу места у подстаници и монтажа резервоара кондензата V=6,3m³, рr=1,2 bar /рi=2 bar/, t=90ºС, који је у свему урађен према усвојеној пројектно-техничкој документацији и постојећем резервоару (рапоред свих прикључака). На прикључке резервоара испоручити нове арматуре за прикључке: - одмуљни вентил ДН 32 ПН 16, са цеви дужине 1500мм, - водоказ ДН 20 ПН16, - манометар опсега мерења 0-3 bar, Ø160мм, са трокраком манометарском славином, - термометар угаони-прави у месинганој чаури опсега мерења 0-120 ͦ С, - извршити унутрашњи, спољашњи преглед и испитивање на ХВП бојлера (pi=2bar ручном „друк“ пумпом у трајању од 15 мин. Са два контролна манометра), у присуству органа за технички надзор и израде записника. | Кпл. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Топла проба и израда записника о функционалној проби. | Пауш. |  |  |  |  |  |
| 4. | На плашт резервоара испоручити и монтирати термичку изолацију од минералне вуне б=50мм у облози од Ал-лима. | м² | 25 |  |  |  |  |
| 5. | Припремно-завршни радови, транспорт алата, материјала, људства, предаја записника, атеста, гарантних листова. | Пауш. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде Б: |  |  |  |
| Укупна вредност понуде (А+Б) |  |  |  |

Датум 					        		Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

Прилог бр. 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга – Сервисирање котлова и инсталација у Општој болници Ужице, ЈНМВ бр. 27/20

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач______________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – Сервисирање котлова и инсталација у Општој болници Ужице, ЈНМВ бр. 27/20 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Прилог бр. 9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИНЕПОСТОЈАЊА ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке услуга – Сервисирање котлова и инсталација у Општој болници Ужице, ЈНМВ бр. 27/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Прилог бр.10

Модел уговора

Сервисирање котлова и инсталација

у Општој болници Ужице, ЈНМВ бр. 27/20

Закључен између:

1.  Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор Прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: Наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2.  "____________________________________________" ________________, улица _____________________ бр. ____, који заступа директор _____________________, ( у даљем тексту: вршилац услуге) са жиро рачуном бр. ________________________________ код ____________________ банке,       ПИБ : ____________________, мат.бр. ________________, с друге стране.

Члан  1.

Предмет овог уговора је вршење услуга сервисирања котлова и инсталација у Општој болници Ужице, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки ___.05.2020.год., одлуке о додели уговора 0106 бр.________ од ____.____.2020. год. и понуде бр.______________ од ___.___.2020.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Вршилац услуге се обавезује да изврши услуге у свему према понуди, у укупној вредности од _____________________________ динара без ПДВ-а.

Уговор се закључује за партију ________________________________ (навести број партије за коју се подноси понуда).

Укупна вредност уговора_________________ са ПДВ-ом.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање извршених услуга изврши у року од 60 дана од дана фактурисања.

Приликом испостављања фактуре за извршене услуге, вршилац услуга је дужан да се на фактури позове на број уговора по коме се врши услуга.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун извршиоца услуге, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и извршиоца услуге.

Члан 4.

Цена је  фиксна за време трајања уговора.

Члан 5.

Вршилац услуге је дужан да изврши услугу по позиву од стране наручиоца, у року од ______________ дана  од дана позива наручиоца.

Гарантни рок је______________________.

Услуга сервисирања котлова и инсталација се врши у Општој болници Ужице.

Вршилац услуге је дужан да услугу пружа квалитетно, у складу са Уговором о важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке.

Лица одређена од стране наручиоца ће вршити контролу пружања уговорених услуга и имају право да указују у писаној форми на недостатке, које је понуђач дужан да отклони без одлагања у разумном року, сходно својим уговорним и законским обавезама.

Извршилац услуге дужан је да након извршених услуга изда наручиоцу документацију изведеног стања и техничке листове регулационих вентила.

Члан 6.

Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за неизвршење/кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу обавесте писаним путем.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту закључења овог уговора нису могли предвидети.

Члан 7.

Уговорна страна незадовољна испуњењем оговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у писаној форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора; да је другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености; да друга уговорна страна није кориговала неусаглашености или није кориговала на задовољавајући начин, и да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 7 (седам) дана.

У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране уговорне стране, којим га друга уговорна страна обавештава да раскида предметни уговор.

Члан 8.

Уговор ступа на снагу након потписивања од стране наручиоца и вршиоца услуге и важи најдуже годину дана, односно највише до износа из члана 2. овог уговора.

Члан  9.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ			ЗА ВРШИОЦА УСЛУГЕ

ДИРЕКТОР							ДИРЕКТОР

_________________________				__________________

Прим др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начина на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр. 27/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.06.2020 године до 12 часова и 30 минута.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац изјаве понуђача као доказ о испуњености услова из члана 75. ЗЈН

- Образац изјаве подизвођача као доказ о испуњености услова из члана 75. ЗЈН   (уколико се понуда подноси са подизвођачем)

- Докази испуњености додатних услова из чл. 76.ЗЈН

- Образац понуде

- Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде ( уколико их понуђач исказује)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл.75. став 2.

- Модел уговора

Јавна набавка није обликована по партијама.

3.  Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр. 27/20  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр. 27/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга –  Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр. 27/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Сервисирање котлова и инсталација у ОБ Ужице, ЈНМВ бр. 27/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу рока извршења услуге

Понуђач је дужан да предметне услуге изврши у року од најдуже 10 (десет) дана од позива наручиоца за Партије 1 и 2, а за Партију 3 рок извршења је најдуже 30 (тридесет) дана.

8.2. Захтеви у погледу места вршења услуге:

Место вршења услуга је Општа болница Ужице.

8.3. Захтев у погледу рока и начина плаћања

Плаћање ће се вршити безготовински, у року од 60 дана по испостављању фактуре. Плаћање у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене. За обавезе које доспевају у 2021. години, наручилац ће извршити  плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца у 2021. години

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.4. Захтев у погледу гаранције

За Партију 1 – гаранција најмање 24 месеца

За Партију 2  - за уграђене резервне делове – минимум 12 месеци

За Партију 3 – гаранција најмање 24 месеца

8.5 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити изражена у динарима, са и без ПДВ-а са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

Цена је фиксна за време трајања уговора.

10. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

12. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendidm@zcue.rs ili tendimc@zcue.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 27/20

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код  понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendidm@zcue.rs или tendimc@zcue.rs, препорученом пошиљком  са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од  стране  истог подносиоца  захтева,  у том  захтеву  се  не  могу  оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са чланом 156. ЗЈН, у  изнoсу  од  60.000,00  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу наручиоца  пре  отварања  понуда  на  број  жиро  рачуна:  840-30678845-06, шифра  плаћања:  153,  позив  на  број  ЈНМВ бр.27/20

сврха  уплате:  Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа  од  60.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  %  понуђене  цене понуђача  којем  је  додељен  уговор  ако  је  та  вредност  већа  од  60.000.000 динара.

Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  о  обустави  поступка  јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 60.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 60.000.000 динара.

Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167. Закона.

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  понуђачу  којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона

20. Обавештење у вези употребе печата

Употреба печата није обавезна приликом сачињавања понуде, у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 86/2015 и 41/2019).