К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Потрошни материјал за медицинске уређаје

отворени поступак

ЈНМВ бр: 21/20

Март,  2020. год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-2914 од 06.03.2020. године и Решење о образовању комисије број 0106- 2915 од 06.03.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности

Потрошни материјал за медицинске уређаје

ЈН бр. 21/20

Конкурсна документација садржи:

Прилог бр. 1 - Општи подаци о јавној набавци

Прилог бр. 2 - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Прилог бр. 3 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Прилог бр. 4 – Критеријум за доделу уговора

Прилог бр. 5 - Образац понуде

Прилог бр. 6 - Образац структуре цене

Прилог бр. 7 - Образац трошкова припреме понуде

Прилог бр. 8 - Образац изјаве о независној понуди

Прилог бр. 9 – Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Прилог бр. 10 - Модел уговора

Прилог бр. 11 - Упутство понуђачима како да сачине понуду

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 21/20 отворени поступак Потрошни материјал за медицинске уређаје Партије: _____________________________ НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр. 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке - добара – Потрошни материјал за медицинске уређаје

Шифра из ОРН: 33190000  – Разни медицински уређаји и производи

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 06.03.2020. године

Јавно отварање понуда : 06.04.2020. године у 11 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Шеф Одсека за јавне набавке: Гордана Марковић

Лице овлашћено за потписивање уговора : Прим. др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/599-516; 031/599-599 локал 572

e-mail : tendimc@zcue.rs ; tendidm@zcue.rs

Прилог бр. 2

Врста, техничке карактеристике, квалитет,

количина и  опис  добара

Предмет јавне набавке: Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН бр. 21/20

Шифра из ОРН: 33190000  – Разни медицински уређаји и производи

Набавка  је обликована у 25 (двадесетпет) партија.

Набавка се односи на потребе наручиоца за период од 12  (дванаест) месеци.

Партија 1 – Памучни антибактерицидни филтери за добоше – 150 комада

- Димензије 300х600 mm

Партија 2 -  Антибактеријски филтери дисајног система без овлаживача – 8500 комада

- за апарате за анестезију и респираторе, за једнократну употребу

- антибактеријски/антивирусни филтери дисајног система, електростатични са СО2 отвором

Партија 3 – Антибактеријски филтери са овлаживачем HME – 3900 комада

(са пречишћавањем, загревањем и влажењем ваздуха упућеног пацијенту)

Партија 4 – Филтери за аспираторе (поставља се између силиконских црева) – 250 комада

Партија 5 – Потрошни материјал за лапароскопски стуб Wolf

Силиконско црево за ролер лапаро пумпу Wolf – 10 комада

Филтери за CO2,    – 30 комада

Адаптер за портове (бр.10), - 20 комада

Гумице за портове (бр.5),  - 20 комада

Гумице за портове (бр. 10), - 20 комада

Аспирациона боца за пумпу 22-26 са поклопцем, носачем (аутоквабилна) – 1 комад

Партија 6 – Филтери за реверзну осмозу за дијализу

Филтери за реверзну осмозу 1µ 20" – 50 комада

Партија 7 – Филтери за реверзну осмозу (лабораторија)

| Red.br. | OPIS | količina (kom) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mešana masa - Jonoizmenjivačka masa A:K-1:1,5, pakovanje od 25 litara | 19 |
| 2 | Mehanički filter 5µ 20" | 13 |
| 3 | Mehanički filter 20µ 20" | 13 |
| 4 | Mehanički filter 5µ 10" | 8 |
| 5 | Mehanički filter 20µ 10" | 6 |
| 6 | Karbon blok filter 20" | 16 |
| 7 | Karbon blok filter 10" | 6 |
| 8 | Ро мембрана 100 галона | 19 |
| 9 | Ro membrane ULP 3012 | 3 |

Понуђач је у обавези да мења ро мембране и филтере смоле по потреби у року од 48 сати од пријављивања позива.

Понуђач је у обавези да изврши четири бесплатна превентивна прегледа, без наплате путних трошкова, у току трајања уговора.

Понуђач је дужан да достави изјаву на свом меморандуму о напред наведеним условима.

Партија 8 – Таблетирана со за производњу омекшане воде у кухињи и котларници – 7.600 кг

Партија 9 – Комплет кружни систем за анестезију – 270 комплета

Комплет кружни систем за анестезију са антимикробном зашититом на бази јона сребра ( BioCote), резистентан на минимуму 6 група микроба, са могућношћу употребе од минимум 7 дана. ( комплет садржи 2 црева 1,6м+1 црево од 0,8м, балон од 2л, конекција 22М/15F-22F/22F)

Партија 10 – Пробни вод (line sample) апарата за анестезију – 430 комада

Партија 11 – Водени сепаратори (water trap) апарата за анестезију Draeger – 50 комада

Партија 12 – Водени сепаратори (water trap) апарата за анестезију Mindray A7 – 30 комада

Партија 13 – Водени сепаратори (water trap / D-fend) апарата за анестезију GЕ Avance S/5 - 5 комада

Партија 14 – Адаптер чашице воденог сепаратора апарата за анестезију Dräger

- 25 комада

Партија 15 – АГСС филтер, филтер система за одвод анестетичких гасова, апарата за анестезију Dräger - 20 комада

Партија 16 – Сензор за кисеоник апарата за анестезију Dräger Fabius - 5 комада

Партија 17 – Сензор за кисеоник апарата за анестезију Medec Saturn Evo - 2 комада

Партија 18 – Сензор за кисеоник респиратора Dräger Savina - 5 комада

Партија 19 – Сензор протока респиратора Hamilton C2 - 5 комада

Партија 20 – Пулсни оксиметар за прст - 10 комада,

показује сатурацију (SpO2) и број откуцаја срца(BPM) са индикатором батерије

Партија 21 –  Потрошни материјал за физикалну медицину

| Red.br. | OPIS | količina (kom) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електроде 70x50мм за апарат BTL-4000 smart | 18 |
| 2 | Електроде 80x60мм за апарат за галванизацију и елктростимулацију RETROSTIM | 36 |
| 3 | Повеске (траке) са чичком 136 цм | 33 |
| 4 | Повеске (траке) са чичком 55 цм | 33 |
| 5 | Повеске (траке) са чичком 30 цм | 12 |
| 6 | Гумене електроде 120x70 мм | 40 |
| 7 | Гумене електроде 70x50 мм | 10 |
| 8 | Вакуум електроде 50мм | 16 |
| 9 | Спољни кабал за апарат са интерферентним струјама:црвени-црни, црвени-бели, беле-бели, бели-црвени (по 2 пара) | 20 |
| 10 | Двожилни пацијент кабал ( дужина 2 m) | 80 |
| 11 | Округли сунђери за вакуум екетроде (за ИФС) и округли сунђери за електроде за диадинамичне струје 50 мм | 20 |
| 12 | Пипалица за монополарну електростимулацију | 2 |
| 13 | Вакуум електроде пречника 100 mm | 8 |
| 14 | Гумени каишеви за физикалну терапију дужине 60 цм | 10 |
| 15 | Гумени каишеви за физикалну терапију дужине 100 цм | 10 |
| 16 | Универзалне електроде за електрофорезу и интерферентне струје 80х60 цм | 50 |
| 17 | Гумена повеска 50 цм | 1 |
| 18 | Гумена повеска 150 цм | 1 |
| 19 | Сонда 680 nm за апарат „Medikolaser 637“ | 1 |
| 20 | Ултразвучна глава 1 MHz за апарат “Ultrasound“ | 2 |
| 21 | Црвено црни пац. кабал | 10 |
| 22 | Магнет солоноид траке | 21 |
| 23 | Магнетни јастучићи | 1 пар |
| 24 | Магнетне простирке | 1 |
| 25 | Пацијент кабл за вакум електроде | 12 |
| 26 | Каблови за уз главу | 8 |
| 27 | Графитне плочице 5х5 | 300 |
| 28 | Четворожилни кабал (дужина 2 м) | 20 |
| 29 | Пацијент кабал (дужина 2 м) | 8 |

Партија 22 –  Штипаљке за пулсну оксиметрију са конекцијом за мониторе

| Red.br. | OPIS | količina (kom) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult), конекција за NIHON KOHDEN мониторе | 1 |
| 2 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult), конекција за SСHILLER мониторе | 3 |
| 3 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult) конекција за CRITIC CARE мониторе | 1 |
| 4 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult), конекција за INOMED INO CARE мониторе | 2 |
| 5 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (дечија/ pediatric), конекција NELLCOR | 1 |
| 6 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult), конекција NELLCOR | 7 |
| 7 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/adult), конекција за MINDRAY мониторе | 3 |
| 8 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/adult), konekcija za GENERAL ELECTRIC мониторе | 4 |
| 9 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (дечија/pediatric), конекција за GENERAL ELECTRIC мониторе | 2 |
| 10 | Штипаљка пулсне оксиметрије за ухо (ear clip sensor), konekcija za GENERAL ELECTRIC monitore | 2 |
| 11 | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult) конекција за Dreger Vista 120 мониторе | 6 |

Партија 23 –  Mанжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе

| Редни број | Опис | Количина (комада) |
| --- | --- | --- |
|  | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе MINDRAY T8 | 4 |
|  | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе GENERAL ELECTRIC | 7 |
|  | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе INOMED INO CARE | 4 |
|  | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе CRITIC CARE | 2 |
|  | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе SСHILLER | 3 |
|  | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе NIHON KOHDEN | 2 |
|  | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе Dreger Vista 120 | 6 |
|  | Манжетна за пумпање течности | 2 |

Партија 24 –  Сензори за пулсни оксиметар (неонатални)

| Редни број | Опис | Количина (комада) |
| --- | --- | --- |
|  | Неонатални Spo2 сензор за пулсни оксиметар „Nellcor Covinden“ за једнократну употребу | 10 |
|  | Неонатални Spo2 сензор за пулсни оксиметар „Nonin“ за једнократну употребу | 5 |

Партија 25 –  Потрошни материјал за спирометар „Master Score PC – Jaeger 754639“

| Редни број | Опис | Количина (комада) |
| --- | --- | --- |
|  | Мрежица за спирометар | 2 |
|  | Глава за спирометар | 1 |
|  | Штипаљке за нос | 5 |
|  | Гумице за главу апарата за спирометрију | 5 |

За предметна добра која морају бити регистрована у Регистру медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије понуђач уз понуду доставља Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису предметног добра у Регистар медицинских средстава.

Уколико понуђач није носилац решења о упису у регистар АЛИМС-а мора имати овлашћење од стране носиоца решења ради учешћа у предметној набавци.

Рок испоруке:

Испорука ће се вршити у року до 5 (пет) дана након пријема наруџбенице, по захтеву наручиоца.

Место испоруке:

Понуђач је дужан да изврши испоруку добара франко магацин наручиоца – по организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице

Прилог бр. 3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

Обавезни услови

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Доказ:

- Решење за обављање промета предметних добара које издаје Министарство здравља РС

5) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Докази испуњености обавезних услова се достављају уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке добара - Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

Прилог бр. 4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем поднера или истом понуђеном ценом

У случају да понуђачи понуде исту цену, наручилац ће јавну набавку доделити ономе понуђачу који је навео дужи рок важења понуде.

Прилог бр. 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20

| Н А З И В П А Р Т И Ј Е | Укупна вредност понуде без пдв-а |
| --- | --- |
| Партија 1 – Памучни антибактерицидни филтери за добоше |  |
| словима: |
| Партија 2 - Антибактеријски филтери дисајног система без овлаживача |  |
| словима: |
| Партија 3 – Антибактеријски филтери са овлаживачем HME |  |
| словима: |
| Партија 4 - Филтери за аспираторе |  |
| словима: |
| Партија 5 – Потрошни материјал за лапароскопски стуб WOLF |  |
| словима: |
| Партија 6 – Филтери за реверзну осмозу за дијализу |  |
| словима: |
| Партија 7 – Филтери за реверзну осмозу за лабораторију |  |
| словима: |
| Партија 8 – Таблетирана со за производњу омекшане воде у кухињи и котларници |  |
| словима: |
| Партија 9 – Комплет кружни систем за анестезију |  |
| словима: |
| Партија 10 – Пробни вод (line sample) апарата за анестезију |  |
| словима: |
| Партија 11 – Водени сепаратори апарата за анестезију Drager |  |
| словима: |
| Партија 12 – Водени сепаратори апарата за анестезију Mindray A7 |  |
| словима: |
| Партија 13 – Водени сепаратори апарата за анестезију GE Avance S/5 |  |
| словима: |
| Партија 14 – Адаптер чашице воденог сепаратора апарата за анестезију Drager |  |
| словима: |
| Партија 15 – АГСС филтер апарата за анестезију Drager |  |
| словима: |
| Партија 16 – Сензор за кисеоник апарата за анестезију Drager Fabius |  |
| словима: |
| Партија 17 – Сензор за кисеоник апарата за анестезију Medec Saturn Evo |  |
| словима: |
| Партија 18 Сензор за кисеоник апарата за анестезију Drager Savina |  |
| словима: |
| Партија 19 – Сензор протока апарата за анестезију Hamilton C2 |  |
| словима: |
| Партија 20 – Пулсни оксиметар за прст |  |
| словима: |
| Партија 21 – Потрошни материјал за физикалну медицину |  |
| словима: |
| Партија 22 – Штипаљке за пулсну оксиметрију са конекцијом за мониторе |  |
| словима: |
| Партија 23 – Mанжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе |  |
| словима: |
| Партија 24 – Сензори за пулсни оксиметар (неонатални) |  |
| словима: |
| Партија 25 – Потрошни материјал за спирометар„Master Score PC – Jaeger 754639“ |  |
| словима: |

Важност понуде:______________________________________________

Рок испоруке: ________________________________________________

Рок плаћања: _________________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________

Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________

Датум				        			Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити образац понуде.

Прилог бр. 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКЕ УРЕЂАЈЕ, ЈН бр. 21/20,

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ред. бр. | Опис предмета набавке | Јединица мере | Кол. | јед.цена (без пдв-а) | јед.цена (са пдв-ом) | укупна вредност без пдв-а) | укупна вредност (са пдв-ом) | произв-ођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 1 – Памучни антибактерицидни филтери за добоше |
| 1. | Памучни антибактерицидни филтери за добоше Димензије 300х600 mm | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 2 – Антибактеријски филтери дисајног система без овлаживача |
| 1. | Антибактеријски филтери дисајног система без овлаживача за апарате за анестезију и респираторе, за једнократну употребу; антибактеријски/антивирусни филтери дисајног система, електростатични са СО2 отвором | ком | 8500 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 3 – Антибактеријски филтери са овлаживачем HME |
| 1. | Антибактеријски филтери са овлаживачем HME (са пречишћавањем, загревањем и влажењем ваздуха упућеног пацијенту) | ком | 3900 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 4 – Филтери за аспираторе |
| 1. | Филтери за аспираторе (поставља се између силиконских | ком | 250 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 5 – Потрошни материјал за лапароскопски стуб Wolf |
| 1. | Силиконско црево за ролер лапаро пумпу Wolf | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Филтери за CO2,лапароскопски апарат Wolf | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Адаптер за портове (бр.10) | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Гумице за портове (бр.5) | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Гумице за портове (бр. 10) | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Аспирациона боца за пумпу 22-26 са поклопцем, носачем (аутоквабилна) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 6 – Филтери за реверзну осмозу за дијализу |
| 1. | Филтери за реверзну осмозу 1µ 20" | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 7 – Филтери за реверзну осмозу (лабораторија) |
| 1. | Mešana masa - Jonoizmenjivačka masa A:K-1:1,5, pakovanje od 25 litara | ком | 19 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mehanički filter 5µ 20" | ком | 13 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mehanički filter 20µ 20" | ком | 13 |  |  |  |  |  |
| 4. | Mehanički filter 5µ 10" | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mehanički filter 20µ 10" | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Karbon blok filter 20" | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 7. | Karbon blok filter 10" | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ро мембрана 100 галона | ком | 19 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ro membrane ULP 3012 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 8 – Таблетирана со за производњу омекшане воде за кухињу и котларницу |
| 1. | Таблетирана со за производњу омекшане воде за кухињу и котларницу | кг | 7.600 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 9 – Комплет за кружни систем за анестезију |
| 1. | Комплет кружни систем за анестезију са антимикробном зашититом на бази јона сребра ( BioCote), резистентан на минимуму 6 група микроба, са могућношћу употребе од минимум 7 дана. ( комплет садржи 2 црева 1,6м+1 црево од 0,8м, балон од 2л, конекција 22М/15F-22F/22F) | комплет | 270 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 10 – Пробни вод (line sample) |
| 1. | Пробни вод (line sample) апарата за анестезију | ком | 430 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 11 – Водени сепаратори (water trap) |
| 1. | Водени сепаратори (water trap) апарата за анестезију Draeger | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 12 – Водени сепаратори (water trap) |
| 1. | Водени сепаратори (water trap) апарата за анестезију Mindray A7 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 13 – Водени сепаратори (water trap) |
| 1. | Водени сепаратори (water trap/D-fend) апарата за анестезију GE Avance S/5 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 14 – Aдаптер чашице воденог сепаратора |
| 1. | Aдаптер чашице воденог сепаратора апарата за анестезију Dräger | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 15 – АГСС филтер |
| 1. | АГСС филтер, филтер система за одвод анестетичких гасова, апарата за анестезију Dräger | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 16 – Сензор за кисеоник |
| 1. | Сензор за кисеоник апарата за анестезију Dräger Фабиус | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 17 – Сензор за кисеоник |
| 1. | Сензор за кисеоник апарата за анестезију Medec Saturn Evo | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 18 – Сензор за кисеоник |
| 1. | Сензор за кисеоник респиратора Dräger Savina | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 19 – Сензор протока респиратора |
| 1. | Сензор протока респиратора Hamilton C2 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 20 – Пулсни оксиметар за прст |
| 1. | Пулсни оксиметар за прст , показује сатурацију (SpO2) и број откуцаја срца(BPM) са индикатором батерије | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 21 – Потрошни материјал за физикалну медицину |
| 1. | Електроде 70x50мм за апарат BTL-4000 smart | ком | 18 |  |  |  |  |  |
| 2. | Електроде 80x60мм за апарат за галванизацију и елктростимулацију RETROSTIM | ком | 36 |  |  |  |  |  |
| 3. | Повеске (траке) са чичком 136 цм | ком | 33 |  |  |  |  |  |
| 4. | Повеске (траке) са чичком 55 цм | ком | 33 |  |  |  |  |  |
| 5. | Повеске (траке) са чичком 30 цм | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 6. | Гумене електроде 120x70 мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Гумене електроде 70x50 мм | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Вакуум електроде 50мм | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 9. | Спољни кабал за апарат са интерферентним струјама:црвени-црни, црвени-бели, беле-бели, бели-црвени (по 2 пара) | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Двожилни пацијент кабал ( дужина 2 m) | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| 11. | Округли сунђери за вакуум екетроде (за ИФС) и округли сунђери за електроде за диадинамичне струје 50 мм | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Пипалица за монополарну електростимулацију | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Вакуум електроде пречника 100 mm | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 14. | Гумени каишеви за физикалну терапију дужине 60 цм | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Гумени каишеви за физикалну терапију дужине 100 цм | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Универзалне електроде за електрофорезу и интерферентне струје 80х60 цм | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 17. | Гумена повеска 50 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Гумена повеска 150 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Сонда 680 nm за апарат „Medikolaser 637“ | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Ултразвучна глава 1 MHz за апарат “Ultrasound“ | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. | Црвено црни пацијент кабал | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 22. | Магнет солоноид траке | ком | 21 |  |  |  |  |  |
| 23. | Магнетни јастучићи | пар | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Магнетне простирке | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Пацијент кабал за вакум електроде | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 26. | Каблови за ултразвучну главу | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 27. | Графитне плочице 5х5 | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 28. | Четворожилни кабал (дужина 2 м) | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 29. | Пацијент кабал (дужина 2 м) | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 22 – Штипаљке за пулсну оксиметрију са конекцијом на мониторе |
| 1. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult), конекција за NIHON KOHDEN мониторе | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult), конекција за SСHILLER мониторе | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult) конекција за CRITIC CARE мониторе | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult), конекција за INOMED INO CARE мониторе | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (дечија/ pediatric), конекција NELLCOR | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/ adult), конекција NELLCOR | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 7. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/adult), конекција за MINDRAY мониторе | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/adult), konekcija za GENERAL ELECTRIC мониторе | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (дечија/pediatric), конекција за GENERAL ELECTRIC мониторе | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Штипаљка пулсне оксиметрије за ухо (ear clip sensor), konekcija za GENERAL ELECTRIC monitore | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Штипаљка за пулсну оксиметрију (одрасли/adult), конекција за Dreger Vista 120 мониторе | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 23 – Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе |
| 1. | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе MINDRAY T8 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе GENERAL ELECTRIC | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 3. | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе INOMED INO CARE | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе CRITIC CARE | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе SСHILLER | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе NIHON KOHDEN | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Манжетне за мерење ТА са конекцијом за мониторе Dreger Vista 120 | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Манжетна за пумпање течности | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 24 – Сензори за пулсни оксиметар (неонатални) |
| 1. | Неонатални Spo2 сензор за пулсни оксиметар „Nellcor Covinden“ за једнократну употребу | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Неонатални Spo2 сензор за пулсни оксиметар „Nonin“ за једнократну употребу | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |
| Партија 25 – Потрошни материјал за спирометар „Master Score PC Jaeger 754639“ |
| 1. | Мрежица за спирометар | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Глава за спирометар | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Штипаљке за нос | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Гумице за главу апарата за спирометрију | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| укупна вредност партије: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

На предвиђеним местима уписати јединичне цене добара са и без пдв-а, као и укупне вредности како је обележено у табели.

Датум                                                    М.П.                    				 Понуђач

___________________________								__________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  потписују  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде

Прилог бр. 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара –

Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач______________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара - Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИНЕПОСТОЈАЊА ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Прилог бр.10

Модел уговора

о купопродаји потрошног материјала за медицинске уређаје

ЈН бр. 21/20

Закључен између :

- Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, који заступа директор  Прим. др Милош Божовић ( у даљем тексту: наручилац ), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ : 101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране.

и

- "___________________________" _______________________, улица ________________________________ бр. _______, који заступа директор _____________________________, ( у даљем тексту: добављач) са жиро рачуном __________________ код _____________________________ банке, ПИБ : ___________________, мат.бр. ___________________, с друге стране.

Члан  1.

Предмет овог уговора је купопродаја  потрошног материјала за медицинске уређаје, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки _______.2020.год., одлуке о додели уговора 0106 бр.________ од ____.____.2020. год. и понуде бр.______________ од ___.___.2020.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Добављач се обавезује да испоручи потрошни материјал за медицинске уређаје у количинама наведеним у понуди, до износа који је наведен у уговору, у укупној вредности од _______________________ динара без пдв-а.

Уговор се закључује за следеће партије: _________________________________

(понуђач наводи само ред.бр. партија)

Укупна вредност уговора са урачунатим пдв-ом износи ______________ дин.

Рок важења понуде је _________________ од дана отварања понуда.

Члан  3.

Добављач се обавезује да наведене количине испоручује у року од _________ дана по пријему наруџбенице, по захтеву наручиоца.

Испорука  се врши у организационе јединице Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице.

Наручилац није у обавези да повуче целу количину уговорених средстава.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плаћање испоручених добара изврши у року до 60 дана од дана фактурисања.

Приликом испостављања фактуре за испоручена добра добављач је дужан да се на фактури позове на број уговора по коме се врши испорука.

Приликом испостављања фактуре потребно је фактурисати на Организационе јединице   (Домове здравља и болнице) због одвајања примарне и секундарне здравствене заштите.

Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене.

За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години, наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Члан 5.

Уколико наручилац након пријема робе утврди да није испоштован квалитет или квантитет, има право да предметну испоруку рекламира у целини. У том случају, наручилац мора сачинити записник и доставити га добављачу.

Добављач је дужан да у року од 5 дана од рекламације поступи по истој.

Члан 6.

Цена је  фиксна за време трајања уговора.

Члан 7.

Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за неизвршење/кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу обавесте писменим путем.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту закључења овог уговора нису могли предвидети.

Члан 8.

Уговорна страна незадовољна испуњењем оговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раских уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у писаној форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора; да је другој уговорној страни оставила примерен рок за отклањање неусаглашености; да друга уговорна страна није кориговала неусаглашености или није кориговала на задовољавајући начин, и да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 7 (седам) дана.

У случају раскида уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране уговорне стране, којим га друга уговорна страна обавештава да раскида предметни уговор.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу након потписивања од стране наручиоца и добављача и важи до испоруке уговорене количине добара, а највише до износа из члана 2. овог уговора.

Члан  10.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ				ЗА ДОБАВЉАЧА

ДИРЕКТОР								ДИРЕКТОР

_________________________					__________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начина на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.04.2020. године до 10 часова и 30 минута.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац изјаве понуђача као доказ о испуњености услова из члана 75. ЗЈН као и доказе који су предвиђени конкурсном документацијом да се доставе

- Образац изјаве подизвођача као доказ о испуњености услова из члана 75. ЗЈН      (уколико се понуда подноси са подизвођачем)

- Решења АЛИМС-а за предметна добра која подлежу регистрацији у Регистру

- Образац понуде

- Образац структуре цене

- Образац трошкова припреме понуде (уколико их понуђач исказује)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл.75. став 2.

- Модел уговора

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Доказе из члана 75.  није потребно достављати посебно за сваку партију.

3.  Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –  Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за медицинске уређаје, ЈН број 21/20    - НЕ ОТВАРАТИ”

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити у року до 60 дана од дана фактурисања. Приликом испостављања фактуре потребно је фактурисати на Организационе јединице   (Домове здравља и болнице) због одвајања примарне и секундарне здравствене заштите.

Плаћање у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене. За обавезе које доспевају у 2021. години, наручилац ће извршити  плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину. У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца у 2019. години

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке

Рок испоруке – Испорука ће се вршити у року до 5 (пет) дана након пријема захтева наручиоца.

Место испоруке – Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице

8.3. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити изражена у динарима, са и без ПДВ-а са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део искаже у динарима.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

Цена је фиксна за време трајања уговора.

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 21/20

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код  понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

15. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, или  препорученом пошиљком  са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од  стране  истог подносиоца  захтева,  у том  захтеву  се  не  могу  оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са чланом 156. ЗЈН, у  изнoсу  од  60.000,00  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу наручиоца  пре  отварања  понуда  на  број  жиро  рачуна:  840-30678845-06, шифра  плаћања:  153,  позив  на  број  ЈН 21/20

сврха  уплате:  Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа  од  60.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  %  понуђене  цене понуђача  којем  је  додељен  уговор  ако  је  та  вредност  већа  од  60.000.000 динара.

Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  о  обустави  поступка  јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 60.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 60.000.000 динара.

Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167. Закона.

17. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  понуђачу  којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона

18. Обавештење у вези употребе печата

Употреба печата није обавезна приликом сачињавања понуде, у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 86/2015 и 41/2019).