ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Потрошни материјал за лапароскопске операције колона, ЈН бр. 22/20,  за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 27.02.2020.год.

Питање:

За Партију 14 – да ли је прихватљиво ако се понуди ендоскопска кесица за узимање узорака, 10мм и запаремине 225 мл?

Одговор:

За  Наручиоца је прихватљиво да се понуди кесица за узимање узорака 10 мм, запремине 225 мл.

Питање:

За Партију 25  - молимо да наручилац дефинише димензије „wound protectora“,односно за инцизије којих величина, обзиром да на тржишту постоје протектори различитих димензија  ( 1-3 цм; 2-4 цм; 2,5-6 цм; 5-9 цм; 9-14 цм...) а самим тим се и цене разликују.

Одговор:

Димензије „ wound protectora“ које су потребне су 2,5 – 6 цм.

Питање:

За Партију 25  - да ли је прихватљиво понудити протектор/ретрактор инцизије са 1 еластичним (унутрашњи) и 1 ригидним (спољашњи) прстеном, имајући у виду да ригидни прстен омогућава бољу и већу ректракцију инцизије, без могућности деформације и сужења прстена, а самим тим и инцизије?

Одговор:

За Наручиоца је прихватљиво понудити протектор/ ретрактор инцизије са 1 еластичним         ( унутрашњим ) и 1 ригидним  ( спољашњим ) прстеном.

Питање:

За Партију 6 – под тачком 1 тражен је инструмент monopolarni višekratni grasper Dorsey, дужине шафта 310мм. Да ли је прихватљива понуда monopolarnog višekratnog graspera дужине шафта 330мм?

Одговор:

Наручилац остаје при дефинисаним захтевима из конкурсне документације.

Питање:

За Партију 6 – под тачком 2 тражен је инструмент monopolarni višekratni grasper Dorsey дужине шафта 420мм? Да ли је прихватљива понуда monopolarnog višekratnog graspera дужине шафта 450мм?

Одговор:

Наручилац остаје при дефинисаним захтевима из конкурсне документације.

Питање:

За Партију 8 – навели сте инсти инструмент као у партији 6 тачка 1 - monopolarni višekratni grasper Dorsey, дужине шафта 310мм. Да ли је прихватљива понуда monopolarnog višekratnog graspera дужине шафта 330мм?

Одговор:

Наручилац остаје при дефинисаним захтевима из конкурсне документације.

Питање:

За Партију 10 – навели сте инструмент Marylend bipolarni disektor, дужине шафта 310мм. Да ли је прихватљива понуда Marylend bipolarnog disektora, дужине шафта 340мм?

Одговор:

Наручилац остаје при дефинисаним захтевима из конкурсне документације.

Ужице, 06.03.2020.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 , локал 572

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs