ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услгуа – Сервисирање, поправка и одржавање медицинске опреме, редни број ЈН 39/20, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 22.05.2020.год.

Питање:

U okviru partije 7. navedeni su RO aparata i mamografa proizvođača Siemens. Molimo Narucioca da navede koji tacno aparati potpadaju pod ovu partiju, tj. da li su to:

-RŐ aparat  ICONOS SIEMENS

-RŐ aparat MULTIX S50 SIEMENS

-RŐ aparat ORTOPAN 100 SIEMENS

-Mamograf  SIEMENS Mammomat 1000

Ukoliko jeste, da li je Naručiocu prihvatljivo da aparat Iconos R200  i mamograf izdvoji u posebnu partiju, s obzirom na to da su ostala tri aparata starije generacije, i proizvođač i ovlašćeni predstavnik ne mogu garantovati isporuku rezervnih delova? Molimo Naručioca da ima u vidu da ovakvom odlukom ne ograničava učešće ostalih ponuđača koji mogu nuditi servis Siemens aparata.

Ukoliko je Narucilac pod partijom 7.  izvorno imao u vidu RTG aparate Axiom Iconos i Mammommat 1000, molimo za pojasnjenja:

  - Na strani 8/59, i strani 46/59 u modelu ugovora Naručilac navodi rok za odziv od 2 dana. Da li je naručiocu prihvatljivo da ovaj rok za partiju 7 i 24 produži na min. 2 radna dana od dana prijema poziva Naručioca?

  - Na strani 47/59 u članu 8 Modela ugovora Naručilac navodi da se utvrđeni nedostaci otklanjaju odmah nakon prijema obaveštenja. Molimo Naručioca da odredi rok, minimalno od 7 radnih dana uzimajući u obzir da se za otklanjanje nekih nedostataka moraju nabavljati delovi iz inostranstva koji prolaze carinsku proceduru.

Одговор:

Наручилац неће вршити раздвајање партије и остаје при условима дефинисаним конкурсном документацијом. Наведени апарати припадају партији за коју је расписана јавна набавка - Servisiranje RÖ aparata i mamografa SIEMENS

Ужице, 16.06.2020.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 599-516,  599-599 лок.572

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs