ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Материјал за трансфузију,  редни број ЈН 40/20, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 26.06.2020.год.

ПИТАЊЕ:

Poštovani  u vašoj  Javnoj  nabavci br.40/20   u  Obaveznim uslovima za PARTIJU 2 na strani br. 7   traženo je  da  “ Proizvodi u okviru partije moraju biti od istog proizvodjaca iz razloga  sigurnosti  kompatabilnosti I uniformnosti .

Obaveštavamo Vas da je u ovoj partiji traženo više vrsta proizvoda I bez obzira na cinjecu da svi pripadaju istorodnim dobrima I koriste se u imunoserologiji  nemoguće je sastaviti  I ponuditi da sve stavke budu od istog proizvođača I da ovaj uslov nije u mogućnosti da ispuni nijedan ponudjač u Srbiji  . Stoga Vam postavljamo pitanje :

- Da li će biti prihvatljiva ponuda ukoliko se dostavi ponuda za Partiju 2 u kojoj nisu sve stavke od istog proizvođača

U PARTIJI 2 na strani 25 I 26 tražene sz za stavke 21,22,23,24 količine po 3 ml . Ovi reagensi se kod svih proizvođača  pakuju u bočice u količini od po 2 ml , s obzirom da su u pitanju jako skupi reagnsi  postavljamo Vam pitanje :

- Da li je moguće ispraviti količine u tenderskoj dokumentaciji I uskladiti ih sa pakovanjima proizvođača  .

U PARTIJI  1 su na strani 23 I 24 tražene su  stavke  10. Anti-k ( celano ) , Stavka 13  Anti -M I stavka 14 Anti N . Ove stavke mogu biti monoklonske . poliklonske I lektinske  . Stoga vam postavljamo pitanje :

- Dali Vam je potrebno da Stavka 10 Anti -k ( cellano ) bude monoklonalna  ili poliklonalna .

- Da li Vam je potrebno da stavka 13 Anti -M bude monoklonalana ili polikolonalna .

- Da li Vam je potrebno da Stavka 14 Anti -N bude monoklonalna   ili  lektinska

Molimo  Vas  da   ukazane  nedostke   ispravite   čime biste nam omogućili  da dostavimo ispravnu I kvalitetniju  ponudu sa reagensima koji su vama odgovarajući  .

ОДГОВОР:

Pitanje br. 1 – Za partiju br.2 će biti prihvatljiva ponuda u kojoj sve stavke nisu od istog proizvodjaca.

Pitanje br. 2 – Narucilac ce izmeniti Konkursnu dokumentaciju.

Pitanje br. 3 – anti l ( celano ) mora da bude monoklonski, za anti M i anti N ce biti prihvatljiva ponuda i za poliklonske i za lektinske.

Ужице, 08.06.2020.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs