К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Санитетски и остали потрошни материјал

отворени поступак

ЈН бр: 57/20

Јул, 2020.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-8802 од 07.07.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-8803 од 07.07.2020. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

Санитетски и остали потрошни материјал

ЈН бр. 57/20

Конкурсна документација садржи:

Назив прилога

Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријум за доделу уговора

Образац понуде

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Модел уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – Санитетски и остали потрошни материјал – ЈН бр. 57/20, и то за добра за која Наручилац у предходном поступку ЈН бр. 33/20 није добио ниједну прихватљиву понуду.

Шифра из ОРН: 33140000-3 - Медицински потрошни материјал

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 08.07.2020. год.

Јавно отварање понуда : 07.08.2020. године у 12 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Руководилац послова јавних набавки: Гордана Марковић, дипл.ецц

Лице за контакт: Јасмина Сретеновић, дипл.ецц, служ.за јавне набавке

Лице овлашћено за потписивање уговора : Прим. др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03; 840-404667-82

Телефон: 031/599-527; fax: 031/599-523

e-mail : jasmina.sretenovic@zcue.rs; tendidm@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке : добра,  Санитетски и остали потрошни материјал,  ЈН бр. 57/20

Потребе наручиоца се односе на период од 12 (дванаест) месеци

Шифра из ОРН:– 33140000-3 - Медицински потрошни материјал

Набавка је обликована у 12 (дванаест) партија:

Н А З И В

PARTIJA 1 - PVC rukavice

PARTIJA 2 - sterilna silikonska gaza

PARTIJA 3 - program za vlazno zarastanje rana

PARTIJA 4 - hirurski setovi za jednokratnu upotrebu

PARTIJA 5 - uvodnici za potrebe koronarne jedinice

PARTIJA 6 - Igle za slepu biopsiju jetre

PARTIJA 7 - Potrosni materijal za aparate za proveru sluha kod novorodjencadi za aparat Oto Read Screening Teoae

PARTIJA 8 - li-heparin epruvete

PARTIJA 9 - Komplet set za hemodijalizni tretman, uključivanje i isključivanje

PARTIJA 10 - Bakterioloski filtri, syringe filter, za izradu kapi za oci

PARTIJA 11 - Hirurski flaster ,na mekoj tkanini, za fiksiranje I.V. Kanile

PARTIJA 12 - Potrosni materijal za uredjaj OH-70C

Детаљна спецификација је дата у Прилогу 6 – Образац структуре цене

Понуђач је дужан да уз понуду достави по 1 узорак, за партије 9, 10 и 11. Узорак мора бити прописно упакован и обележен ( назив понуђача, број партије). Узорке је потребно доставити за сваку ставку из понуђене партије у једној величини. Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће достављене узорке упоређивати и усаглашавати са захтевима из Обрасца понуде са техничким карактеристикама као и са  доказима захтеваним за утврђивање дефинисане техничке спецификације. Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака и за преостале партије у случају да Комисија закључи да је то потребно. Наручилац може накнадно и тестирати узорке у присуству   понуђача  о чему ће писаним путем обавестити понуђаче ( о времену и месту тестирања ), при чему ће сачинити записник у којем ће констатовати да ли понуђена добра одговарају траженим карактеристикама.

Понуђач је дужан да за понуђене производе достави каталог или извод из каталога са означеним карактеристикама производа и број партије на коју се односи.

- Предметнa добрa морају бити регистрована у Регистру медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије, осим за партију бр. 51.

- Понуђач уз понуду доставља Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису предметног добра у Регистар медицинских средстава.

- Решења морају бити важећа у моменту отварања понуда. Уколико је у поступку обнова решења, доставити потврду АЛИМС-а која то доказује.

- Уколико понуђач није носилац решења о упису у регистар АЛИМС-а мора имати овлашћење од стране носиоца решења ради учешћа у предметној набавци.

Захтев у погледу рока и места испоруке

Место испоруке – на адресу наручиоца: Општа болница – Централна апотека. Испорука се врши сукцесивно, у року од 3 (три) дана од дана пријема наруџбенице. Испорука предметних добара из партије 51 се врши франко магацин добављача, у року од 15 дана.

Количине исказане у конкурсној документацији су потребне наручиоца за период од 12 месеци.

Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да изврши замену у року од 5 дана од дана пријема рекламације. У супротном, наручилац има право да раскине уговор.

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75.  Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

Обавезни услови

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

Доказ:

- Решење за обављање промета предметних добара које издаје Министарство здравља РС .

5) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Докази испуњености обавезних услова се достављају уз понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 3), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр.4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем понднера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, а уколико две или више понуда има исти рок важења понуда, изабраће се понуда понуђача који је у претходној години имао већи промет предметног добра. Наручилац ће затражити накнадно достављање доказа.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 57/20 у отвореном поступку Санитетски и остали потрошни материјал ЗА ПАРТИЈЕ:___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________________од _____________________за јавну набавку добара – Санитетски и остали потрошни материјал,  ЈН бр. 57/20

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном  броју  примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОНУДА за испоруку санитетског и осталог потрошног материјала, ЈН бр. 57/20

| Н А З И В | Укупна вредност понуде без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Партија 1 - PVC rukavice |  |
| Словима: |
| Партија 2 - sterilna silikonska gaza |  |
| Словима: |
| Партија 3 - program za vlazno zarastanje rana |  |
| Словима: |
| Партија 4 – hirurski setovi za jednokratnu upotrebu |  |
| Словима: |
| Партија 5 – uvodnici za potrebe koronarne jedinice |  |
| Словима: |
| Партија 6 – Igle za slepu biopsiju jetre |  |
| Словима: |
| Партија 7 – Potrosni materijal za aparate za proveru sluha kod novorodjencadi za aparat Oto Read Screening Teoae |  |
| Словима: |
| Партија 8 – li-heparin epruvete |  |
| Словима: |
| Партија 9 – Komplet set za hemodijalizni tretman, uključivanje i isključivanje |  |
| Словима: |
| Партија 10 – Bakterioloski filtri, syringe filter, za izradu kapi za oci |  |
| Словима: |
| Партија 11 – Hirurski flaster ,na mekoj tkanini, za fiksiranje I.V. Kanile |  |
| Словима: |
| Партија 12 – Potrosni materijal za uredjaj OH-70C |  |
| Словима: |

Рок важења понуде: ___________________ (минимум 30 дана од дана отварања понуда)

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________

Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________

Датум                                                                         Понуђач

М.П.

___________________________				__________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА САНИТЕТСКИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ , ЈН бр. 57/20,  СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Red.br. | NAZIV | JED. MERE | Količina za 12 meseci | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jedinična cena din/jed mere bez PDV-a | Jedinična cena din/jed mere sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om | Pakovanje | PROIZVOĐAČ | Komercijalni naziv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PARTIJA 1 - PVC rukavice |
| 1 | PVC rukavice | kom | 440.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |
| PARTIJA 2 - sterilna silikonska gaza |
| 1 | Silikonska gaza, transparentna silikonska mrezica, 7,5 x 10 | kom | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Silikonska gaza, transparentna silikonska mrezica, 10 x 18 | kom | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |
| PARTIJA 3 - program za vlazno zarastanje rana |
| 1 | sterilna antimikrobna kompresa sa alginatnom strukturom i jonima Ag 5 x 5 cm | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | sterilna antimikrobna kompresa sa alginatnom strukturom i jonima Ag 10 x 10 cm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | sterilna antimikrobna kompresa sa alginatnom strukturom i jonima Ag 10 x 20 cm | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | sterilna antimikrobna kompresa sa alginatnom strukturom 10 x 10 cm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | sterilna hidrobalansna biosintetska antimikrobna kompresa sa PHMB ( PoliHeksaMetilenBigvanid-om ), 0,03%, 14 x 20 cm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | sterilna kompresa sa hidrogelom za autoliticki debridman nekroticnih naslaga 10 x 10 cm | kom | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | sterilna kompresa sa aktivnim ugljem 10 x 10 cm | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | sterilna kompresa sa aktivnim ugljem 10 x 20 cm | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | srterilna kompresa sa aktivnim, medicinskim ugljem i jonima Ag, za plice zapustene rane, 10 x 10 cm | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | srterilna kompresa sa aktivnim, medicinskim ugljem i jonima Ag, za plice zapustene rane, 10 x 20 cm | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | sterilno vlakno sa aktivnim medicinskim ugljem i jonima Ag, za dublje zapustene rane, 10 x 10 cm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | sterilno vlakno sa aktivnim medicinskim ugljem i jonima Ag, za dublje zapustene rane, 10 x 15 cm | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |
| PARTIJA 4 - hirurski setovi za jednokratnu upotrebu |
| 1 | Sterilni univeC34:E44enti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada; Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STERILNI KIT PACK ZA OPŠTU HIRURGIJU - Prekrivka za instrumentarski sto, 150x190cm - 1 kom, Peškiri za ruke, 30x40cm - 4 kom, Hirurski mantil 4-slojni ( SMMS )standard, 150cm - 1 kom, Prekrivka za sto za instrumente, 80x145cm - 1 kom, Hirurski mantil 4-slojni (SMMS) standard, 150 cm -1 kom, Hirurški mantil,4-slojni (SMMS), specijal, 150 cm - 1 komad, Skalpel veličina 21 - 1 komad, Plava posuda 250ml – 1 kom, Tupferi od gaze sa vlaknom za X-zrake vel 6 extra large - 5 kom, Tupferi od gaze sa vlaknom za X-zrake, veličina 4 - 10 komada, Tamponi od gaze sa vlaknom za X-zrake, mali, veličina 2 - 10 kom, Komprese od gaze sa vlaknom za X-zrake,16-slojne 10x10cm -10 kom, Lepljiva traka 9x50cm - 1 kom, 2-slojna lepljiva prekrivka,plus 75x90cm - 2 kom, 2-slojna lepljiva prekrivka,plus 175x180cm - 1 kom, 2-slojna lepljiva prekrivka, plus 150x250 cm - 1 kom | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterilni laparoskopski set: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojacanjem oko otvora, sa integrisanim drzacima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 400ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 45%; | kom | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterilni set za rektum: Na pakovanju - slike komponenti; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Prekrivka za instrumentarski sto 80 x 145cm - 1 komad; Prekrivka dimenzije 75 x 120cm - 1 komad; Prekrivka za rektum, sa samolepljivim delom oko otvora 35 x 37cm, sa integrisanom incizionom folijom 28 x 32cm, sa perinealnim otovorom 10 x 15cm, sa dve integrisane pregrade sa instrumente bocno postavljene sa dve komore, sa prekrivkama za ruke i noge (125cm) i integrisana 4 drzaca za creva i kablove, ukupne dimenzije 260cm x 310cm - 1 komad; | kom | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterilni set za tranuretalnu resekciju: Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Samolepjivi drzaci 2.5cm x 20/24cm - 1 komad; Prekrivka za Transuretalnu resekciju sa samolepljivim delom oko suprapubicnog otvora ø8cm, sa perinealnim otvorom ø5cm, sa integrisanom kesom sa za sakupljanje tecnosti sa otvorom za ispustanje, filterom, navlakom za prst koja ne sadrzi lateks, prekrivkama za noge 125cm, dimenzije 225/260cm x 210cm - 1 komad; | kom | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednokratna prekrivka za operacione stolove izrađena od superapsorbujućih polimera. Dužine 229cm, širine 101cm. Gornji sloj prekrivke poseduje mogućnost upijanja tečnosti | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L. | kom | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL. | kom | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795.Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L | kom | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | OP mantil ojacan na rukavima (41cm) i u predelu grudi (40x60cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795.Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L | kom | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | OP mantil ojacan na rukavima (41cm) i u predelu grudi (40x70cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL. | kom | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |
| PARTIJA 5 - uvodnici za potrebe koronarne jedinice |
| 1 | set uvodnik za pejsmejkere sa obaveznom hemostatskom valvulom od 7F, duzine 13 cm, sa iglom 18G, zicom J vrh 0,038", sa tubingom i trokrakom slavinom, atraumatskim dilatatorom i spricem | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | set uvodnik za pejsmejkere sa obaveznom hemostatskom valvulom od 6F, duzine 13 cm, sa iglom 18G, zicom J vrh 0,038", sa tubingom i trokrakom slavinom, atraumatskim dilatatorom i spricem | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 6 - Igle za slepu biopsiju jetre |
|  | Igle za slepu biopsiju jetre, hepa - fix, 17 G | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIJA 7 - Potrosni materijal za aparate za proveru sluha kod novorodjencadi za aparat Oto Read Screening Teoae |
| 1 | Zuti nastavci 4 mm | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Crveni 3 mm | kom | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zuti nastavci 5 mm | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |
| PARTIJA 8 - li-heparin epruvete |
| 1 | Li-heparin epruvete proizvođača Becton Dickinson, 4 mL, dimenzija 13 x 75 mm, a 100 kom | kut | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |
| PARTIJA 9 - Komplet set za hemodijalizni tretman, uključivanje i isključivanje |
| 1 | Komplet set za hemodijalizni tretman, uključivanje i isključivanje. Set sadrzi: 1 kom - nepropusna podloga dim. 50cm x 50 cm; 4 kom - nirilne rukavice bez talka; 8 kom - flaster trake samolepljive , duzine 10 - 20 cm, sirine 1 - 2,5 c; 10 kom - hidrofilna viseslojna sterilna gaza najmanje 7,5 x 7,5 cm; 2 kom - hemostatski flaster, duzine 5 cm - 10 cm, sirine 5 cm. | kom | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |
| PARTIJA 10 - Bakterioloski filtri, syringe filter, za izradu kapi za oci |
| 1 | Bakterioloski filtri za izradu kapi za oci ,za jednokr.upotr.syringe filter,SFCA memebrane,0.2 m.met., PES | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bakterioloski filtri za izradu kapi za oci ,za jednokr.upotr.syringe filter,SFCA memebrane,0.2 m.met., CEA | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |
| PARTIJA 11 - Hirurski flaster ,na mekoj tkanini, za fiksiranje I.V. Kanile |
| 1 | Hirurski flaster ,na mekoj tkanini,za fiksiranje I.V. Kanile, 8 cm x 6 cm, pojedinacno upakovan sterilan | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |

| PARTIJA 12 - Potrosni materijal za uredjaj OH-70C |
| --- |
| 1 | Set creva za high flow terapiju sa grejacem, duzine 1,8 m, ovlazivackom komorom i nazalnom kanilom za primenu oksigenoterapije visokim protokom, za uredjaj OH-70C | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност: |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

На предвиђеним местима уписати укупне вредности без и са ПДВ-ом, као и остало што је предвиђено да попуњава понуђач, како је обележено у табели.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_______________________________				_______________________

_________________________                                      ____________________________

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара – Санитетски и остали потрошни материјал

ЈН бр. 57/20

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум		 		 М.П. 			Потпис понуђача

_________________________				_______________________

Прилог бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке добара – Санитетски и остали потрошни материјал , ЈН бр. 57/20 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИНЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара – Санитетски и остали потрошни материјал , ЈН бр. 57/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

Модел уговора о купопродаји

Санитетског и осталог потрошног материјала , ЈН бр. 57/20

Закључен између:

1. Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновћа бр.17, који заступа директор Прим др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2. "_________________________" ____________, улица ____________________  бр. ____, који заступа директор _____________________________, ( у даљем тексту: добављач) са жиро рачуном бр. _______________________  код  _____________________ банке, ПИБ : _____________, мат.бр. ____________, с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја санитетског, осталог потрошног материјала и тестова у отвореном поступку јавне набавке, ЈН бр.57/20, на основу одлуке о додели уговора 0106 бр.___________од ___.___.2020.год. и понуде бр.___________________ од __.___.2020.год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Добављач се обавезује да испоручи санитетски  и остали потрошни материјал  у количинама наведеним у понуди, до износа који је наведен у уговору, а које се односе на потребе наручиоца од дванаест месеци, у укупној вредности од ____________________ динара без ПДВ-а.

Уговор се закључује за следеће партије:_________________________________

_________________________________________________________________________

Укупна вредност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи __________________ динара.

Члан  3.

Добављач се обавезује да наведене количине испоручује сукцесивно према писменим наруџбинама од стране наручиоца, најкасније у року од 3 дана од дана пријема наруџбенице.

Добављач се обавезује да количине наведене у наруџбеници, достави франко магацин наручиоца- Општа болница Ужице – Централна апотека.

Наручилац није у обавези да повуче целу количину уговорених добара.

Члан 4.

Свака појединачна испорука из члана 3. овог уговора мора бити у погледу квалитета адекватна понуђеном квалитету датом у понуди која је саставни део овог уговора.

Члан 5.

За сваку појединачну испоруку добављач је дужан да испостави фактуру са позивом на број уговора по којој се врши испорука, коју је наручилац дужан платити у року од 60 дана од дана фактурисања.

Плаћање у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене. За обавезе које доспевају у 2021. години, наручилац ће извршити  плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину. У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца у 2021. години

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.

Члан 6.

До промене цене може доћи само из изузетно објективних и оправданих разлога које добављач мора писмено да образложи наручиоцу, па уколико је наручилац сагласан са променом цене, сачиниће се анекс уговора.

Члан 7.

Уколико наручилац након пријема сваке појединачне испоруке утврди да није испоштован квалитет дат у понуди или квалитет из наруџбенице, има право да предметну испорику рекламира у целини или делу који квалитативно односно квантитативно не одговара.

Добављач је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој, односно да испоручи нову количину која одговара по квалитету или да испоручи недостајућу количину.

Члан 8.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о купопродаји уколико:

- добављач не испоручи робу у року од 3 дана од дана пријема наруџбенице;

- добављач не поступи у складу са чланом 7. став 2. овог уговора

- добављач захтева промену цене која није у складу са чланом 6. овог уговора.

Члан  9.

У случајевима из члана 8. овог уговора, уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране добављача, којим га наручилац обавештава да раскида предметни уговор из разлога наведених у члану 8. овог уговора.

Члан 10.

Уговор се закључује на време од 12 (дванаест) месеци од дана закључивања истог.

Уз обострану сагласност важност уговора се може продужити до испоруке уговорене количине предметног добра, највише до износа из члана 2. овог уговора.

Члан  11.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА	                                                                     ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

ДИРЕКТОР							   ДИРЕКТОР

_________________________				_________________________

Прим. др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Санитетски и остали потрошни материјал  - ЈН бр. 57/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.08.2020. год. до 11 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити  07.08.2020. год. у  12 сати у просторијама ЗЦ Ужице.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана  08.07.2020. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Понуда мора да садржи:

- Доказ о испуњености услова из члана 75. и остале тражене доказе

- Образац понуде

- Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2. Закона

- Модел уговора

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Доказе из члана 75.  није потребно достављати посебно за сваку партију.

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Санитетски и остали потрошни материјал  - ЈН бр. 57/20 – НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понуде за  јавну набавку добара – Санитетски и остали потрошни материјал  - ЈН бр. 57/20 – НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за  јавну набавку добара – Санитетски и остали потрошни материјал  - ЈН бр. 57/20 – НЕ ОТВАРАТИ или

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добара – Санитетски и остали потрошни материјал  - ЈН бр. 57/20 – НЕ ОТВАРАТИ.

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити безготовински, у року од 60 дана од дана фактурисања.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке

Понуђач је дужан да врши испоруку у року од 3 дана од данa пријема наруџбенице. Место испоруке – на адресу наручиоца: Општа болница – Централна апотека.

8.3. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

До промене цене може доћи само из изузетно објективних и оправданих разлога које добављач мора писмено да образложи наручиоцу, па уколико је наручилац сагласан са променом цене, сачиниће се анекс уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби  територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци  о  заштити животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: jasmina.sretenovic@zcue.rs ili tendimc@zcue.rs или факсом на број  031/599-523) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 57/20.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

16. Разлози одбијања понуда:

Након спроведене стучне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена

- уколико поседује битне недостатке

- уколико није одговарајућа

- уколико ограничава права наручиоца

- уколико условљава права наручиоца

- уколико ограничава обавезе понуђача

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке

Битни недостаци понуде су прописани чланом 106. Закона о јавним набавка

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану  обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве – Прилог бр. 9)

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail jasmina.sretenovic@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/599-523 или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 57/20, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен изабраном  понуђачу,  којем  је одлуком додељен уговор,  у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

20. Обавештење у вези употребе печата

Употреба печата није обавезна приликом сачињавања понуде, у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 86/2015 и 41/2019).