ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона о јавним набавкама

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку услуге – Услуге испитивања и баждарења лифтова, вентила, емисије штетних гасова, медицинских уређаја и манометара, редни број ЈНМВ 08/16, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 21.03.2016.год.

Питања:

Pitanje broj1.Budući da se u partiji 2 (ispitivanje i baždarenje ventila), nalaze dve podgrupe:

I Pregled, baždarenje i dovođenje u ispravno stanje ventila sigurnosti

II U slučaju eventualne potrebe naručioca vršiće se nabavka i ugradnja novih ventila sigurnosti,

a da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude najniža ponuđena cena, molim da precizno definišete kako ove dve podgrupe utiču na izbor najpovoljnije ponude.

Pitanje broj 2. Za partiju broj 2 i podgrupu broj II na strani 26, tačka 1: "Nabavka i ugradnja novog ventila sigurnosti", molim preciznije definisan zahtev ,budući da je razlika u ceni sigurnosnih ventila između ventila naprimer DN 10 i DN 65 trideset i više puta.

Pitanje broj 3. Na strani broj 11 piše "Ponuđač mora imati pokretnu labaratoriju za vršenje navedenih usluga", da li to znači da labaratorija za ispitivanje ventila sigurnosti, mora da ima u svom obimu akreditacije eksplicitno navedeno da je akreditovana za rad na terenu.

Pitanje broj 4. Budući da se radi ispitivanje ventila sigurnosti na ukupno 7 lokacija, da li je moguće obezbediti uslove za ispitivanje ventila sigurnosti na jednoj lokaciji u toku jednog radnog dana.Ovo nam je neophono zbog formiranja cene

Одговор:

- У обзир ће се узети само преглед, баждарење и довођење у исправно стање вентила сигурности, што је и предмет јавне набавке.

- Брише се на страни 26 цео став II. У случају евентуалне потребе наручиоца вршиће се набавка и уградња нових вентила сигурности. У колико се укаже потреба за набавку и уградњу нових вентила, наручилац ће спровести нову јавну набавку.

- Понуђач је у обавези да буде акредитован за рад на терену.

- У конкурсној документацији је наведено место вршења испитивања и наручилац остаје при датим локацијама.

Ужице, 28.03.2016.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs