ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона о јавним набавкама

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку услуге – Услуге испитивања и баждарења лифтова, вентила, емисије штетних гасова, медицинских уређаја и манометара, редни број ЈНМВ 08/16, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 21.03.2016.год.

Питања:

Obraćam vam se u vezi JNMV 08/16 Partija 3-Emisija štetnih gasova.

- U konkursnoj dokumentaciji je uslov za učešće navedeno:

’’Da ima važeču dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke’’ i da merenja moraju biti u skladu sa zakonom o zaštiti vazduha, poštovanju standarda i pravilnika o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh’’.

Prema Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvodra zagađivanja (Sl. glasnik RS br. 1/12) u delu 3. Uslovi za izdavanje dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja, član 7. , se navodi sledeće: ,,Dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja izdaje se ako su ispunjeni uslovi u pogledu registracije za obavljanje navedenih poslova, kadra, opreme, prostora i stručne i tehničke osposobljenosti prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025,odnosno standarda SRPS CEN/TS 15675 koji predstavlja tehničku specifikaciju standarda’’..

S obzirom na gore navedeno, mišljenja smo da u uslove tenderske dokumentacije treba uvesti i zahtev za akreditacijom laboratorije prema zahtevima tehničkog standarda SRPS CEN/TS 15675 odnosno sprovođenje merenja standardnim metodama kako je to i predviđeno novom Uredbom o graničnim vrednostma emisija zagađuućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (,,Sl.glasnik RS’’, br. 6/2016).

- U konkursnoj dokumentaciji jesu navedene lokacije kotlarnica, broj kotlova i energenti koji se koriste za njihov rad.

Molim vas da navedete koliko iznose instalirane snage svakog od postojećih kotlova i da li svaki od pomenutih kotlova ima sopstveni emiter za izvođenje otpadnih gasova u atmosferu ili postoje i zajednički emiteri za više kotlova? Ukoliko postoje zajedniči emiteri navedite tačno koji kotlovi imaju zajednički emiter?

Одговор:

- Наручилац остаје при дефинисаним условима из конкурсне документације.

- У вези овог питања извршена је измена конкурсне документације и објављена је на Порталу јавних набавки где је можете и преузети, као и на интернет страници Здравственог центра Ужице.

Ужице, 28.03.2016.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs