ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – имплантати за кукове и колена,  редни број ЈН 13/16, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 12.02.2016.год.

ПИТАЊА:

Pitanja za Partiju 6-Parcijalne biartikularne proteze kuka-Tip 1:

- Da li je prihvatljiv stem sa vratom fiksne dužine, bez obzira na veličinu stema?

- Da li je prihvatljiv materijal CoCrMo od koga su stem i bipolarna glava izradjeni,kao odgovarajući definisanom materijalu ?

- Da li je prihvatljiva ponuda sa 10 veličina stema od 7,5-20mm?

- Da li je prihvatljiv raspon veličina bipolarne glave 42-60mm sa korakom od 2mm?

Pitanja za partiju 7-Parcijalna biartikularna proteza kuka –Tip 2:

- Da li je prihvatljiv stem bez distalne stabilizacije, odnosno bez centralajzera i bez markera X-zraka?

- Da li je prihvatljiv odgovarajući materijal definisanom  materijalu od koga je izradjen  stem i glava za biartikularnu protezu npr. CoCrMo?

- Da li je prihvatljiva ponuda sa stemom sa CCD uglom od 135°?

- Da li je prihvatljiva ponuda sa 10 veličina stema sa dva offset-a?

- Da li je prihvatljiv raspon veličina spoljašnjeg dijametra bipolarnih glava od 42-62mm sa   korakom od 2mm?

- Da li je prihvatljiva ponuda sa samo jednom veličinom unutrašnje glave od 28mm i, analogno, jednim prečnikom oslanjajuće površine biartikularne glave?

ОДГОВОРИ:

Одговори за партију 6:

- не

- не

- да

- не

Одговори за партију 7:

- не

- да

- не

- да

- не

- не

Ужице, 26.02.2016.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs