ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чаном 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Сервисирање медицинске опреме,  редни број ЈН 19/16, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 03.03.2016.год.

Питање:

Naše pitanje se odnosilo na situaciju kada ponuđač nema nijednog sertifikovanog servisera za stare aparate tj. aparate koji se više ne proizvode

Serviseri koji su bili sertifikovani za te aparate više ne rade kod ponuđača a novozaposleni serviseri nisu mogli biti sertifikovani za takve aparate pošto proizvođač u svom redovnom,zvaničnom,planu obuka nema obuke za ovakve aparate.

Proizvođač može na zahtev Ponuđača da angažuje svoje stručno i ovlašćeno lice da obuči novog servisera ali pošto takva vrsta obuke ne spade u redovan program obuka, proizvođač ne izdaje sertifikat niti bilo kakav drugi dokument.

Zbog toga je PITANJE bilo : Da li je u navedenom slučaju za Naručioca umesto sertifikata prihvatiljiva izjava Ponuđača o tehničkom i kadrovskom kapacitetu, u kojoj se navodi vrsta medicinske opreme za koju mogu da pruže usluge popravke i daju garanciju za iste.

Одговор:

- Да, уместо сертификата је перихватљиво доставити изјаву понуђача о техничком и кадровском капацитету како је и наведено у конкурсној документацији на страни 13 у додатним доказима:

Доказ:

Копија сертификата о извршеној обуци за сервисирање предметне опреме издатог од стране произвођача опреме, или изјава понуђача о техничком и кадровском капацитету у којој се наводи врста медицинске опреме за коју могу да пруже услуге поправке и дају гаранцију на сервис.

Ужице, 31.03.2016.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs