ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Материјал за трансфузију,  редни број ЈН 21/16, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 15.03.2016.год.

Pitanja za Partiju 18 – testovi za odredjivanje D- dimera

Odgovor

Prilikom sačinjavanja tehničke specifikacije za partiju 18, naručilac se vodio isključivo objektivnim potrebama Zdravstvenog centra Užice.

Nije favorizovan nijedan ponuđač, već je specifikacija formirana sa ciljem da se omogući kvalitetna zdravstvena zaštita svojih pacijenata.

Određivanje D-Dimera predstavlja hitnu analiza koja se vrši kod osetljive populacije pacijenata (trudnice, hirurški i traumatizovani pacijenti) pri čemu su esencijalni osetljivost i specifičnost testa kao i visioka preciznost i tačnost dobijenih rezultata što omogućava donošenje relevantnih kliničkih zaključaka kod pacijenata sa sumnjom na duboku vensku trombozu i plućnu emboliju kao i hitnu primenu terapije. S tim u vezi naručilac je zahtevao da se D-Dimer određuje  iz uzoraka pune krvi, zbog brzine izvođenja analiza i to hemiluminescentnom metodom zbog preciznosti dobijenih rezultata.

Metodologija imunoturbidimetrija koja se do sada koristila u Službi za transfuziju krvi podrazumevala je centrifugiranje uzoraka i dobijanje rezultata  u dužem vremenskom intervalu.

Takođe prema informacijama i podacima koje posedujemo , nisu tačni navodi da "point of care" D-Dimer metodologija nije FDA sertifikovana.

U skladu sa navedenim menja se obrazac ponude za partiju 18 iz koje se briše presepsin test i izostavlja “point of care” iz naziva partije, a ostajemo pri svim ostalim zahtevima iz  konkursne dokumentacije.

Ужице, 29.03.2016.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs