ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Материјал за трансфузију,  редни број ЈН 21/16, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 15.03.2016.год.

Pitanje:

Odgovor:

Prilikom sačinjavanja tehničke dokumentacije za predmetnu partiju,naručilac se vodio isključivo objektivnim potrebama Službe za transfuziju krvi(SSKKP) u radu sa pacijentima i dobrovoljnim davaocima krvi. S tim u vezi, naručilac nije favorizovao  nijednog ponuđača, već je specifikaciju formirao u skladu sa vrstom i brojem imunohematoloških analiza koje se na godišnjem nivou obavljaju u našoj ustanovi.

Naručilac je prilikom opisa predmeta javne nabavke naveo generičke nazive proizvoda, bez korišćenja određenog robnog znaka, patenta ili tipa zahtevanog proizvoda. Nesumnjivo je objektivna potreba tj. nužnost da se nabave predmetni proizvodi, s tim da smo korišćenjem generičkih naziva predmetnih dobara na jasan način opisali predmet nabavke za partiju br 5,poštujući Načela Zakona o javnim nabavkama,bez favorizovanja bilo kog potencijalnog ponuđača.Predmet nabavke formulisan je jasno, precizno i nedvosmisleno tako da se obezbedi kvalitetniji rad  same stručne službe, u ovom slučaju transfuziološke laboratorije,  čime se postiže sigurnost odnosno obezbeđivanje sigurne krvi i krvnih produkata dobijenih od donora(davaoca krvi) koji  će se dalje primenjivati na pacijentima.

U skladu sa iskustvima u radu na automatskom analizatoru za imunohematološka testiranja, naručilac je predvideo određene  tehničke karakteristike koje treba da ispunjava  automatski analizator kako bi se obezbedila maksimalana sigurnost , konfornost i kvalitet procesa obrade uzoraka krvi. Predmet javne nabavke formulisan je tako da odgovara realnim potrebama naručioca koje se odnose i na, u dopisu navedeni kapacitet i  brzinu rada traženog aparata.

U konkursnoj dokumentaciji precizno je navedena zahtevana minimalna tehnička  specifikacija analizatora(uključujući kapacitet i brzinu).Moguće je ponuditi i analizator superiornijih tehničkih  karakteristika od zahtevanih.Analizator koji je instaliran na korišćenje po prethodnoj javnoj nabavci od strane vašeg privrednog društva Diahem gramim d.o.o., ne zadovoljava u svemu potrebe naručioca,  s obzirom da se radi o aparatu starije generacije sa nekim inferiornim i neadekvatnim tehničkim karakteristikama i rešenjima.

Naručilac je predmetnom javnom nabavkom naveo da ponuđeni  analizator mora biti nov, sa odgovarajućim zahtevanim  minimalnim tehničkim  karakteristikama i sertifikatima kvaliteta koje mora ispunjavati.

Uslove za  učestvovanje u postupku naručilac definiše polazeći od svojih objektivnih potreba, a ne od poslovnih i ekonomskih interesa ponuđača. Ukoliko bi naručilac morao da vodi računa o tome da svoje zahteve definiše tako da iste može ponuditi  svaki ponuđač, koji je zainteresovan da učestvuje u postupku za dodelu ugovora u javnoj nabavci, posledica bi bila da zahtevi  ne  bi odgovarali  realnim potrebama naručioca, već  bi  odražavali potrebe ponuđača.Realno je moguće da svaki zainteresovani  ponuđač neće  biti u mogućnosti da dostavi ponudu, koja bi odgovarala  zahtevima naručioca, ali to ne znači  da je time ograničena konkurencija  među ponuđačima. Konkurencija je omogućena i naručilac  će birati ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Naručilac se prilikom definisanja konkursne dokumentacije, pored poštovanja odredaba Zakona o javnim nabavkama, prvenstveno rukovodio interesom pružanja kvalitetne  zdravstvene zaštite građanima i u tom smislu je definisan predmet javne nabavke.

Izborom neadekvatnih dobara osim smanjenja kvaliteta  procesa rada bili bi uvećani i troškovi eksploatacije odnosno može doći  do rasipanja materijala u toku procesa rada, što bi i sa ekonomske strane bilo neprihvatljivo za naručioca.

Iz svega navedenog ostajemo pri  svim zahtevima iz konkursne  dokumentacije.

Pitanje:

Odgovor:

U toku stručne ocene ponuda, naručilac će razmatrati sve prispele ponude.Ponude koje ne budu odgovarale zahtevima predviđenim tenderskom dokumentacijom biće odbačene  kao neispravne.

Određivanje D-dimera se vrši kod osetljive populacije pacijenata(trudnice,hirurški i traumatizovani pacijenti) pri čemu su esencijalni osetljivost i specifičnost testa kao i visoka preciznost i tačnost dobijenih rezultata što omogućava  donošenje relevantnih  kliničkih zaključaka kod pacijenata sa sumnjom na duboku vensku trombozu i  plućnu emboliju kao i hitnu primenu terapije.S tim u vezi naručilac je zahtevao da se D-dimer određuje hemiluminiscentnom metodom zbog  osetljivosti i specifičnosti same metode,kao i preciznosti dobijenih rezultata.

U toku stručne ocene ponuda, naručilac će razmatrati sve prispele ponude.Ponude koje ne budu odgovarale zahtevima predviđenim tenderskom dokumentacijom biće odbačene  kao neispravne.

S obzirom da D-dimer predstavlja hitnu analizu i brzina dobijanja rezultata je od izuzetnog značaja kod vitalno ugroženih pacijenata,važno je da  se određivanje D-dimera može vršiti i iz uzoraka pune krvi,bez prethodne pripreme uzoraka centrifugiranjem,a ne samo iz uzoraka plazme,gde se zahteva centrifugiranje uzoraka u trajanju od 30 minuta.Takođe,prema našim saznanjima,rezultati dobijeni iz uzoraka pune krvi i plazme su u potpunosti u korelaciji.

U skladu sa napred iznetim,naručilac u svemu ostaje  pri zahtevima iz tehničke dokumentacije

Ужице, 07.04.2016.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs