К О Н К У Р С Н А

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

отворени поступак

ЈН бр: 45/16

Јун, 2016.год.

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.

124/2012,14/2015 и 68/2015 и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0106-7038 од 24.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 0106-7039 од 24.06.2016. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

ЈН бр. 45/16

Конкурсна документација садржи:

Назив прилога

Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл.76. и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријум за доделу уговора

Образац понуде

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2

Модел уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Прилог бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Здравствени центар Ужице

Адреса: Милоша Обреновића бр. 17

Интернет страница: www.zcue.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге – сервисирање лифтова – ЈН бр. 45/16

Шифра из ОРН: 50750000 – услуге одржавања лифтова

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 27.06.2016. год.

Јавно отварање понуда : 27.07.2016. године у 12 сати у просторијама Опште болнице Ужице

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Гордана Марковић

Лице овлашћено за потписивање уговора : прим др Милош Божовић

Матични број : 07414455

Шифра делатности : 85120

ПИБ: 101624872

жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82

Телефон : 031/565-680; fax : 031/561-861

e-mail : tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs

Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:  Услуге сервисирања лифтова у Здравственом центру Ужице, ЈН бр. 45/16

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

Услуге сервисирања лифтова се врше у следећим ОЈ ЗЦ Ужице:

-  Општој болници Ужице

-  Дому здравља Ужице

-  Дому здравља Сјеница

-  Општој болници Прибој

-  Дому здравља Прибој

Техничке карактеристике лифтова:

Општа болница Ужице – број лифтова - 12

Karakteristike liftova. :

-     teretni lift, triplex

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: III

- god.izrade: 1985

- nosivost: 1600 kg. ili 21 lice

- nor.brzina: 1,2/0,3 m/sec

- br.stanice/prolaza 11/11

- upravljanje: sabirno, 2 smera

- tip vrata: automatska			komada:  3

- teretni lift, simplex

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: III

- god. izrade: 1985

- nosivost: 1600 kg. ili 21 lice

- nom.brzina:1,2/0,3 m/sec

- br. stanica/prilaza: 6/6

- upravljanje sabirno, 2 smera

- tip vrata: automatska			komada: 1

- putnički lift: duplex

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 450 kg. ili 6 lica

- nom.brzina; 0,8/0,2 m/sec

- br.stanica/prolaza 10/10

- upravljanje/ sabirno, 2 smera

- tip vrata: automatska			komada: 2

- putnički lift: simplex

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 450 kg. ili 6 lica

- nom.brzina: 0,8/0,2 m/sec

- br. stanice/prolaza 6/6

- upravljanje: sabirno, 2 smera

- tip vrata: automatska			komada: 1

- putnički lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 320 kg. ili 4 lica

- nom.brzina: 0,6 m/sec

- br. stanice/prilaza 5/5

- upravljanje: jedinično

- tip vrata: RO				komada: 1

- putnički lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 300 kg. ili 4 lica

- nom.brzina: 0,8/0,2 m/sec

- br. stanice/prilaza 5/5

- upravljanje: jedinično

- tip vrata: PA				komada: 1

- teretni lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 500 kg. ili 7 lica

- nom.brzina: 0,5/125 m/sec

- br. stanica/prilaza: 5/5

- upravljanje: jedinično

- tip vrata: 2xRO/makazasta		komada: 1

- putnički lift, hidraulični

- proizvođač: Semper/Doppler

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 730 kg. ili 10 lica

- nom.brzina: 0,63 m/sec

- br. stanice/prilaza 3/3

- upravljanje: sabirno, 2 smera

- tip vrata: automatska			komada: 2

Дом здравља Ужице – број лифтова - 2

Karakteristike liftova. :

- putnički lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 300 kg. ili 4 lica

- nom.brzina: 0,6 m/sec

- br. stanice/prilaza 6/6

- upravljanje: jedinično

- tip vrata: PA					komada: 1

- putnički lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 400 kg. ili 5 lica

- nom.brzina: 0,8/0,2 m/sec

- br. stanice/prilaza 5/5

- upravljanje: sabirno, 2 smera

- tip vrata: PA/foto ćelije				komada: 1

Дом здравља Сјеница – број лифтова - 1

Karakteristike liftova. :

- putnički lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: I

- nom.nosivost: 800 kg. ili 10 lica

- nom.brzina: 0,5/0,12 m/sec

- br. stanice/prilaza 4/4

- upravljanje: jedinično

- tip vrata: 2xRO/foto ćelije					komada: 1

Општа болница Прибој – број лифтова - 2

Karakteristike liftova. :

- putnički lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: III

- nom.nosivost: 500 kg. ili 7 lica

- nom.brzina: 0,5/0,12 m/sec

- br. stanicа/prilaza 5/5

- upravljanje: sabirno procesor

- tip vrata: (PA+FOTOZAVESA)				komada: 1

- kuhinjski lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta:

- nom.nosivost: 100 kg. ili 0 lica

- nom.brzina: 0,5 m/sec

- br. stanicа/prolaza 5/5

- upravljanje: jedinično

- tip vrata: giljotinska					komada: 1

Дом здравља Прибој – број лифтова - 1

Karakteristike liftova. :

- bolnički lift

- proizvođač: David Pajić Daka

- vrsta lifta: III

- nom.nosivost: 1200 kg. ili 16 osoba

- nom.brzina: 0,6/0,15 m/sec

- br. stanicа/prolaza 4/4

- upravljanje: sabirno, 2 smera

- tip vrata: (PA+F2) FOTOZAVESA				komada: 1

- Предметна набавка обухвата месечно одржавање лифтова у Здравственом центру Ужице

- Услуга обухвата преглед (провера рада) постројења једном месечно, контролу њиховог рада, отклањање утврђених недостатака и поправку лифтова на позив корисника.

Провера рада обухвата:

- Провера правилности рада свих сигурносних уређаја, кочница, погонске машине, хватачки уређај, граничник брзине, крајњих склопки, одбојника, врата возног окна и забраве возног окна.

- Провера носећих ужади или ланаца и њихове везе са кабином и против тегом.

- Провера вуче која се остварује преко трења.

- Провера изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем.

- Провера прикључка на громобранску инсталацију.

- Чишћење и подмазивање лифтова.

- Провера правилности рада лифтова и при вожњи од станице до станице у оба смера, као и пристајање.

- Провера нужних излаза

- Провера исправности погонских и управљачких уређаја лифтова.

- Замена потрошног и ситног материјала.

- Поправка лифта на захтев наручиоца или корисника са интервенцијама сваког дана, у уговореном периоду са одзивом од два сата.

- Дежурство једног монтера на објекту са логистичком подршком из фирме, на захтев наручиоца, а према потребама објекта (прославе, скупови и сл.)

- Чишћење машинског простора и возног окна према захтеву објекта.

- Привремено искључивање лифта у случају недостатка које није могуће одмах отклонити, а које представља непосредну опасност по кориснике лифта и о томе обавештава власника лифта.

Нужни послови по налогу наручиоца

- Ванредни сервис код лифтова више спратности и сложеније команде

- Поправка лифтова, што обухвата отклањање утврђених недостатака, уз ангажовање помоћи другог радника, материјала, делова и склопова, као и заједнички утврђеним описом радова (стање лифтова и потребе наручиоца)

Послови који се посебно уговарају

- Ревизије, модернизације и ремонти постојећих лифтова, по предлогу извођача или захтеву наручиоца или инспекције, а у складу са заједничким утврђеним описом радова у складу са стањем лифтова и потребама наручиоца, све то у складу са Правилником о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета. Правилник о безбедности лифтова Сл. Гласник бр. 101/2010.

Књиге одржавања лифтова

- Сваки лифт мора да има књигу одржавања лифта.

Књига одржавања лифта садржи:

- опште податке о лифту и то: власник лифта, место уградње лифта, инсталатеру лифта, години уградње лифта

- основне податке о лифту: врста лифта, називна носивост и брзина лифта, број станице и ознаци главне станице, врста кабине, њеној величини и материјалу од кога је направљена, конструкцији кабине и пода кабине, као и мере и податке о обешењу вођице кабине и мере и податке о обешењу противтега, конструкцији хватачког уређај и величини пута захватања, проветравање простора кабине и простора са машинским командама, врста редуктора, броју ходова пужа и зубаца на пужном точку, пречнику ужетњаче, обухватом угла и углу жлеба ужетуњаче, техничким карактеристикама челичне ужади за кабину и противтег, уређају за компензацију, граничнику брзине, копиром уређају и крајњим склопкама и техничким карактеристикама погонског мотора (тип, снага број обртаја-окретања, називна струја, замајни моменат и проветравање), сигурносним уређајима, броју командних табли, пресеку главног електричног вода и врсти одбојника испод кабине односно противтега.

Рок одзива на позив наручиоца:

Понуђач се обавезује да на позив наручиоца у вези насталог квара на лифту интервенише у току истог дана или најкасније следећег радног дана.

У случају да дође до заглављивања и престанка рада лифта потребно је да понуђач изврши хитну интервенцију , у било које доба дана или ноћи (хитна интервенција од 0-24 сата) током целе године (365) дана (односи се само сервисирање лифтова у Општој болници Ужице)

Гаранција на резервне делове и извршене услуге:

Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију за извршене услуге минимално 6 месеци, а произвођачку гаранцију за уграђене резервне делове.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави важећи ценовник материјала и резервних делова за одржавање лифтова који су предмет јавне набавке.

Наручилац задржава право да провери набавну вредност материјала и резервних делова на тржишту.

У случају да набавна вредност материјала и резервних делова буде већа од 10%  у односу на упоредиву тржишну цену истог материјала, односно резервних делова, наручилац неће прихватити такву понуду.

Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:

- Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)  Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

Доказ:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона).

Доказ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов : Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има најмање два запослена лица на неодређено време која поседују лиценце

Доказ:

Копија свих попуњених страница радне књижице и копија М1 обрасца за сваког запосленог и копија лиценце

2) Услов : Да понуђач располаже довољним пословним  и техничким капацитетом:

a) да понуђач има у власништву потребну опрему и најмање једно возило за обављање послова одржавања лифтова.

Доказ:

- Магацинско задужење опреме (списак алата)

- Копија саобраћајне дозволе

б) да понуђач има лиценцу за обављање делатности

Доказ:

- копија сертификата ИСО 9001

в)  да понуђач има диспечерски центар у седишту наручиоца

Доказ:

- изјава понуђача којом се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује испуњеност захтеваног услова

г) да понуђач располаже са оригиналним деловима произвођача лифта

Доказ:

- копија сертификата произвођача делова

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Прилог бр. 4

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

Понуде ће се рангирати према укупној вредности понуде редовног месечног одржавања лифтова за сваку партију посебно.

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуде са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, а уколико две или више понуда имају исти рок важења понуда, изабраће се понуда понуђача који је у претходној години имао већи број закључених уговора за сервисирање. Наручилац ће захтевати накнадно достављање потребне документације.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ : ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 31000 Ужице улица Милоша Обреновића бр. 17 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 45/16 у отвореном поступку СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења |

- Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

Прилог бр.5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________________од _________________________________

за јавну набавку услуга сервисирања лифтова,  ЈН бр. 45/16

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

Понуда за вршење услуга сервисирања лифтова

у Здравственом центру Ужице

- Укупна вредност понуде за редовно одржавање лифтова на годишњем нивоу_____________________________динара без ПДВ-а

Рок важења понуде:____________________(минимално 30 дана од дана отварања)

Гаранција на извршене услуге:_________________

Гаранција на уграђене резервне делове:_________________

Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________

Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА, ЈН бр. 45/16

Сервисирање лифтова у ОБ Ужице

| Ред.бр. | Назив | управљање | бр. станица и прилаза | тип врата | Број месеци | број лифтова | Цена по месецу без ПДВ-а | Цена по месецу са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – Редовно одржавање лифтова |
| 1 | Месечно одржавање уз обавезу редовне приправности 365 дана од 0-24 сата за случајеве одглављивања лифта у одзиву од 2 сата теретног лифта (triplex), произ. „Давид Пајић Дака“, нос.1600 кг | S | 11/11 | АU | 12 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Месечно одржавање уз обавезу редовне приправности 365 дана од 0-24 сата за случајеве одглављивања лифта у одзиву од 2 сата теретног лифта, произ. „Simplex“, нос.1600 кг | S | 6/6 | АU | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Месечно одржавање путничког лифта уз обавезу редовне приправности 365 дана од 0-24 сата за случајеве одглављивања лифта у одзиву од 2 сата (duplex), произ. „Давид Пајић Дака“, нос.450 кг | S | 10/10 | АU | 12 | 2 |  |  |  |  |
| Ред.бр. | Назив | управљање | бр. станица и прилаза | тип врата | Број месеци | број лифтова | Цена по месецу без ПДВ-а | Цена по месецу са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 4 | Месечно одржавање уз обавезу редовне приправности 365 дана од 0-24 сата за случајеве одглављивања лифта у одзиву од 2 сата путничког лифта, произ. „Simplex“, нос.450 кг | S | 6/6 | АU | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Месечно одржавање уз обавезу редовне приправности 365 дана од 0-24 сата за случајеве одглављивања лифта у одзиву од 2 сата путничког лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.320 кг | S | 5/5 | PA | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Месечно одржавање уз обавезу редовне приправности 365 дана од 0-24 сата за случајеве одглављивања лифта у одзиву од 2 сата путничког лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.300 кг | K | 5/5 | DV | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Месечно одржавање уз обавезу редовне приправности 365 дана од 0-24 сата за случајеве одглављивања лифта у одзиву од 2 сата теретног лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.500 кг | K | 5/5 | DV | 12 | 1 |  |  |  |  |
| Ред.бр. | Назив | управљање | бр. станица и прилаза | тип врата | Број месеци | број лифтова | Цена по месецу без ПДВ-а | Цена по месецу са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 8 | Месечно одржавање уз обавезу редовне приправности 365 дана од 0-24 сата за случајеве одглављивања лифта у одзиву од 2 сата путничког хидрауличног лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.500 кг | S | 3/3 | AU | 12 | 2 |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде износи: |  |  |
| II – Ванредно одржавање лифтова |
| 9 | Цена радног сата за ванредно одржавање по захтеву наручиоца |  |  |  |  |  | цена по сату без ПДВ-а | цена по сату са ПДВ-ом |

Сервисирање лифтова  у Дому здравља Ужице

| Ред.бр. | Назив | управљање | бр. станица и прилаза | тип врата | Број месеци | број лифтова | Цена по месецу без ПДВ-а | Цена по месецу са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – Редовно одржавање лифтова |
| 1 | Месечно одржавање путничког лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.300 кг | K | 5/5 | PA | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Месечно одржавање путничког лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.400 кг | S | 5/5 | PA | 12 | 1 |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде износи: |  |  |
| II – Ванредно одржавање лифтова |
| 3 | Цена радног сата за ванредно одржавање по захтеву наручиоца |  |  |  |  |  | цена по сату без ПДВ-а | цена по сату са ПДВ-ом |

Сервисирања лифтова у Дому здравља Сјеница

| Ред.бр. | Назив | управљање | бр. станица и прилаза | тип врата | Број месеци | број лифтова | Цена по месецу без ПДВ-а | Цена по месецу са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |
| 1 | Месечно одржавање путничког лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.800 кг | K | 4/4 | DV | 12 | 1 |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде износи: |  |  |
| II |  |
| 2 | Цена радног сата за ванредно одржавање по захтеву наручиоца |  |  |  |  |  | цена по сату без ПДВ-а | цена по сату са ПДВ-ом |

Сервисирање лифтова у Општој болници Прибој

| Ред.бр. | Назив | управљање | бр. станица и прилаза | тип врата | Број месеци | број лифтова | Цена по месецу без ПДВ-а | Цена по месецу са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |
| 1 | Месечно одржавање путничког лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.500 кг | K | 5/5 | DV | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Месечно одржавање кухињског лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.100 кг | K | 5/5 | GM | 12 | 1 |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде износи: |
| II |
| 3 | Цена радног сата за ванредно одржавање по захтеву наручиоца |  |  |  |  |  | цена по сату без ПДВ-а | цена по сату са ПДВ-ом |

Сервисирање лифтова у Дому здравља Прибој

| Ред.бр. | Назив | управљање | бр. станица и прилаза | тип врата | Број месеци | број лифтова | Цена по месецу без ПДВ-а | Цена по месецу са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |
| 1 | Месечно одржавање болничког лифта, произ. „Давид Пајић Дака“, нос.1200 кг | S | 4/4 | DV | 12 | 1 |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде износи: |  |  |
| II |
| 2 | Цена радног сата за ванредно одржавање по захтеву наручиоца |  |  |  |  |  | цена по сату без ПДВ-а | цена по сату са ПДВ-ом |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА:

На предвиђеним местима уписати укупну вредност редовног годишњег одржавања лифтова као и цену радног сата за ванредно одржавање, са ПДВ-ом.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга сервисирања лифтова, ЈН бр. 45/16

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________	 (навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | Износ трошкова у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Прилог бр. 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                                                                   ,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  набавке услуга сервисирања лифтова, ЈН бр.45/16 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

,

Прилог бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке услуга сервисирања лифтова, ЈН бр. 45/16, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:				М.П.			Понуђач:

_________________________				_______________________

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр.10

М О Д Е Л    У Г О В О Р А

Услуге сервисирања лифтова у Здравственом центру Ужице

Закључен између :

1.  Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор Прим др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр. 840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране

и

2. "__________________________________________" ________________, улица ____________________ бр. _______, који заступа директор ___________________________, ( у даљем тексту : извршилац услуге) са жиро рачуном ______________________ код ________________________ банке, ПИБ : ________________, мат.бр. _________________, с друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је сервисирање лифтова у Здравственом центру Ужице које обухвата редовно и ванредно одржавање,  у отвореном поступку ЈН бр. 45/16, на основу одлуке о додели уговора 0106 бр.__________ од ____.____.2016. год. и понуде бр._______________од ___.___.2016. год. која је саставни део овог уговора.

Члан  2.

Извршилац услуге се обавезује да изврши предметну услугу по ценама датим у понуди и то у Општој болници Ужице, Дому здравља Ужице, Дому здравља Сјеница, Општој болници Прибој и Дому здравља Прибој

Вредност уговора не може прећи на годишњем нивоу износ од ______________динара, колика је процењена вредност јавне набавке.

Рок важења понуде је ________ дана од дана отварања понуда.

Члан  3.

Извршилац је дужан да испостави фактуру са позивом на број уговора по којој се врши услуга, коју је наручилац дужан платити у року до 60 дана од дана фактурисања.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да на лифту у оквиру редовног месечног одржавања врши преглед постројења лифта и контролу његовог рада, отклањање  утврђених недостатака, чишћење и подмазивање делова лифта и то за све врсте лифтова једном месечно као и отклањање застоја – хитна интервенција на лифту по потреби и по позиву овлашћеног лица наручиоца.

Извршилац услуге је обавезан да се у случају хитне интервенције одазове у року од 2 (два) сата по пријему позива од стране наручиоца.( за Општу болницу Ужице)

Пријаве о насталом квару и застоју лифта подносе се диспечерској служби извршиоца услуге, а извршилац услуге се обавезује да на позив наручиоца у вези насталог квара на лифту интервенише у току истог дана или најкасније следећег радног дана.

Извршилац услуге мора издати радни налог наручиоцу. У радном налогу мора бити прецизно наведено шта је урађено и на ком уређају, односно опреми, уписана цена и попуњен примерак остављен лицу које у име болнице оверава радни налог. Ако радни налог који се доставља уз фактуру, не буде потписан од стране представника Наручиоца, неће бити прихваћен, као ни фактура.

Извршилац услуге се обавезује да води књигу одржавања која се налази у машинском простору лифта.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да се придржава Упутства о употреби и коришћењу лифта.

Уколико је застој на лифту последица неправилне употребе, трошкове интервенције сноси наручилац.

Наручилац је обавезан да врши редовну замену сијалица у кабини, а дно возног окна одржава у исправном и сувом стању.

Наручилац је обавезан да омогући несметан приступ машинском простору лифта надлежним органима власти, представницима извршиоца услуге и другим овлашћеним особама, као и онемогућити приступ истом неовлашћеним лицима.

Члан 6.

Извршилац услуге гарантује да све услуге из обима уговорених , обави стручно, квалитетно и у договореном року.

Извршилац услуге је дужан да гарантује за извршене услуге у трајању ______________ дана од дана извршења услуге.

Извршилац услуге је дужан да обезбеди произвођачку гаранцију за уграђене резервне делове.

Уколико наручилац након извршене поправке утврди да није извршена услуга у складу са захтевима наручиоца, наручилац има право да услугу у целости рекламира.

Рекламације на извршене услуге наручилац доставља писмено извршиоцу услуге у року од 5 (пет) дана од дана извршења услуга на које се односи рекламација.

Извршилац услуге је дужан да у року од 3 дана од дана рекламације поступи по истој, односно да изврши поновну услугу на коју је уложена рекламација.

Члан  7.

Наручилац задржава право да једнострано раскине наведени уговор уколико:

- Извршилац услуге не изврши поправку у року предвиђеном чланом 4.

- Извршилац услуге не поступи у складу са чланом 6. став 6. овог уговора

Члан  8.

У случају из члана 7. овог уговора, уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења од стране наручиоца, којим обавештава извршилац услуге да раскида предметни уговор из разлога наведених у члану 7. овог уговора.

Члан  9.

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана закључивања истог.

Уз обострану сагласност важност уговора се може продужити до износа процењене вредности на годишњем нивоу, односно највише до износа из члана 2. овог уговора.

Члан  10.

За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.

У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ			   ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ

ДИРЕКТОР								ДИРЕКТОР

_________________________				    __________________

Прим др Милош Божовић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.

Прилог бр.11

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода сноси понуђач.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у конкурсној документацији)

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –  сервисирање лифтова, ЈН бр. 45/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 27.07.2016. год. до 11 часова и 30 минута. Отварање понуда ће се вршити 27.07.2016.год. у 12 часова у просторијама Опште болнице Ужице.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 27.06.2016. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Понуда мора да садржи:

- Доказ о испуњености услова из члана 75. и чл. 76. ЗЈН

- Образац понуде

- Модел уговора

- Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припреме понуде (уколико их понуђач исказује)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75.ст. 2. Закона

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком:

„Измена  понуде за јавну набавку услуга – сервисирање лифтова, ЈН бр. 45/16 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за  јавну  набавку услуга – сервисирање лифтова, ЈН бр. 45/16 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за  јавну набавку услуга – сервисирање лифтова, ЈН бр. 45/16 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку услуга – сервисирање лифтова, ЈН бр. 45/16  - НЕ ОТВАРАТИ”

На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- Податке о члану члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се вршити у року до 60 дана од дана фактурисања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2.  Захтеви  у  погледу  гарантног  рока на резервне делове и извршене услуге

Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију за извршене услуге минимално 6 месеци, а произвођачку гаранцију за уграђене резервне делове.

8.3.   Захтев  у  погледу рока и места  (извршења  услуге)

Понуђач је дужан да се одазове на позив наручиоца у року од два сата. У случају застоја или престанка рада лифта у било које доба дана или ноћи (хитна интервенција), овлашћени представник понуђача мора бити доступан 0-24 сата током целе године, односно трајања уговора.

Хитна итервенција се односи само на одржавање лифтова у Општој болници Ужице.

За све друге интервенције које нису хитне понуђач се обавезује да на позив наручиоца у вези насталог квара на лифту интервенише у току истог дана или најкасније следећег радног дана.

Место ( извршења услуге)  – Општа болница Ужице, Дом здравља Ужице, Општа болница и Дом здравља Прибој, Дом здравља Сјеница.

8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У току реалзације уговора цене се не могу мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: tendi@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 45/16

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

12. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

14. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или препорученом пошиљком  са повратницом.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 	Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 45/16, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

15. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  на потпис  понуђачу којем  је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.