ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Технички материјал,  редни број ЈН 54/16, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 16.09.2016.год.

Питање бр. 1:

Partija 16 – Sijalice, fluo-cevi i rasveta

ставка R.br. 12

Artikal:Fluoarmatura 1 x 18 W

Koja svetiljka je u pitanju? Otvorena, raster,

vododihtovana..?

Одговор: растер

ставка R.br. 13

Artikal:Fluoarmatura 1 x 36 W

Koja svetiljka je u pitanju? Otvorena, raster,

vododihtovana..?

Одговор: растер

ставка R.br. 14

Artikal:Fluoarmatura 2 x 18 W

Koja svetiljka je u pitanju? Otvorena, raster,

vododihtovana..?

Одговор: растер

ставка R.br. 15

Artikal:Fluoarmatura 2 x 36 W

Koja svetiljka je u pitanju? Otvorena, raster,

vododihtovana..?

Одговор: растер

ставка R.br. 16

Fluoarmatura 4 x 18 W

Koja svetiljka je u pitanju? Otvorena, raster,

vododihtovana..?

Одговор: растер

ставка ред.бр.18 Halogena sijalica - ampula 100 W Da li mislite na stapne halogene sijalice, grlo R7s?

Одговор: grlo R7s

ставка ред.бр.19 Halogena sijalica - ampula 200 W Da li mislite na stapne halogene sijalice, grlo R7s?

Одговор: grlo R7s

ставка ред.бр.20 Halogena sijalica - ampula 400 W Da li mislite na stapne halogene sijalice, grlo R7s?

Одговор: grlo R7s

ставка ред.бр.47

Fluo cev KOMPAKT 1 x 13W

Da li mislite na fluo kompakt sijalicu 2P sa grlom G24 D-1

ili 4P sa grlom G24 Q-1 ili neku trecu? Koje grlo je u

pitanju?

Одговор: 2P sa grlom G24 D-1

ставка ред.бр. 48

Fluo cev kompakt 18W

Da li mislite na fluo kompakt sijalicu 2P sa grlom G24 D-2

ili 4P sa grlom G24 Q-2 ili neku trecu? Koje grlo je u

pitanju?

Одговор: 2P sa grlom G24 D-1

ставка ред.бр 52

Fluo cev kompakt 26W

Da li mislite na fluo kompakt sijalicu 2P sa grlom G24 D-3

ili 4P sa grlom G24 Q-3 ili neku trecu? Koje grlo je u

pitanju?

Одговор: 2P sa grlom G24 D-3

Partija 17 – Osigurači

ставка ред. бр.3

Automatski osigurač MC32B2 - 1 faza

Da li je u pitanju automatski osigurac od 32A, 1-polni, B

karakteristike?

Одговор: аутоматски осигурач 1 фаза, 2 фазе, 3 фазе Б2А

ставка ред. бр.4

Automatski osigurač MC32B2 - 2 faza

Da li je u pitanju automatski osigurac od 32A, 2-polni, B

karakteristike?

Одговор: аутоматски осигурач 1 фаза, 2 фазе, 3 фазе Б2А

ставка ред. бр. 5

Automatski osigurač MC32B2 - 3 faza

Da li je u pitanju automatski osigurac od 32A, 3-polni, B

karakteristike?

Одговор: аутоматски осигурач 1 фаза, 2 фазе, 3 фазе Б2А

ставка ред. бр.33 Osigurač nožasti 10A Koja je velicina osiguraca? NV00, NV0, NV1, NV2..?

Одговор: све величине

ставка ред. бр.34 Osigurač nožasti 16A Koja je velicina osiguraca? NV00, NV0, NV1, NV2..?

Одговор: све величине

ставка ред. бр.35 Osigurač nožasti 20A Koja je velicina osiguraca? NV00, NV0, NV1, NV2..?

Одговор: све величине

ставка ред. бр.36 Osigurač nožasti 50A Koja je velicina osiguraca? NV00, NV0, NV1, NV2..?

Одговор: све величине

ставка ред. бр.37 Osigurač nožasti 63A Koja je velicina osiguraca? NV00, NV0, NV1, NV2..?

Одговор: све величине

ставка ред. бр.38 Osigurač nožasti 100A Koja je velicina osiguraca? NV00, NV0, NV1, NV2..?

Одговор: све величине

ставка ред. бр.39 Osigurač nožasti 125A Koja je velicina osiguraca? NV00, NV0, NV1, NV2..?

Одговор: све величине

Partija 19 – Kablovi, kablovske stope, kleme

ставка ред. бр.31 Klema keramička 4 cm² Da li je u pitanju jednopolna, dvopolna, tropolna..?

Одговор: двополна

ставка ред. бр.32 Klema keramička tropolna Koja je velicina kleme?

Одговор: 4 mm²

ставка ред. бр. 41 Klema ŠKARO 16 mm² Da li mislite na jednopolne ili cetvoropolne?

Одговор:четворополне

ставка ред. бр.42 Klema ŠKARO 10 mm² Da li mislite na jednopolne ili cetvoropolne?

Одговор:четворополне

Partija 20 – Prekidači, utičnice, utikači

ставка ред. бр.8

Prekidač grebenasti 0-1 10A

Koja je sema prekidaca? GS-10-10-U, GS-10-90-U..?

Odnosno koliko polova ima prekidac?

Одговор: обе врсте

ставка ред. бр.9

Prekidač grebenasti 0-1 16A

Koja je sema prekidaca? GS-16-10-U, GS-16-90-U..?

Odnosno koliko polova ima prekidac?

Одговор: обе врсте

ставка ред. бр.10

Prekidač grebenasti 0-1 25A

Koja je sema prekidaca? GS-25-10-U, GS-25-90-U..?

Odnosno koliko polova ima prekidac?

Одговор: обе врсте

ставка ред. бр. 11

Prekidač grebenasti 0-1 63A

Koja je sema prekidaca? GS-63-10-U, GS-63-90-U..?

Odnosno koliko polova ima prekidac?

Одговор: обе врсте

ставка ред. бр.12

Prekidač grebenasti 0-1 40A

Koja je sema prekidaca? GS-40-10-U, GS-40-90-U..?

Odnosno koliko polova ima prekidac?

Одговор: обе врсте

ставка ред. бр.13

Prekidač grebenasti 1-0-2 10A

Koja je sema prekidaca? GS-10-51-U, GS-10-53-U..?

Odnosno koliko polova ima prekidac?

Одговор: обе врсте

ставка ред. бр.14

Prekidač grebenasti 1-0-2 16A

Koja je sema prekidaca? GS-16-51-U, GS-16-53-U..?

Odnosno koliko polova ima prekidac?

Одговор: обе врсте

ставка ред. бр. 15

Prekidač grebenasti 1-0-2 25A

Koja je sema prekidaca? GS-25-51-U, GS-25-53-U..?

Odnosno koliko polova ima prekidac?

Одговор: обе врсте

ставка ред. бр. 23

Prekidač DM 16A

Da li mislite na DM zastitnu sklopku od 10 - 16А

cetvoropolnu u kucistu?

Одговор: да

Partija 23 – Četkice, ležajevi, žica, bulžiri

ставка ред. бр. 51 Žica PVC 2x0,75 Da li mislite na kabal PP/L, PP/J, PP-Y… ili neki drugi?

Одговор: као за звучнике

Ужице, 14.10.2016.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendidm@zcue.rs; tendimc@zcue.rs