ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације  за јавну набавку добара – Лабораторијско стакло и остали потрошни материјал ,  редни број ЈН 75/16, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 20.12.2016.год.

Питање 1:

Партија 4, ставка 2 – да ли сте мислили на посуду за вату? Може ли се понудити 12 x 12 cm или 15 x 15 cm?

Одговор:

Нисмо мислили на посуду за вату, већ на стаклену посуду, тражених димензија, за потребе Службе гинекологије а за одлагање плочица. Наручилац остаје при дефинисаним техничким карактеристикама.

Питање 2:

Партија 9, све ставке – В или А класа?

Одговор:

Наручилац нема посебне захтеве у погледу класе.

Питање 3:

Партија 11, све ставке – В или АS класа?

Одговор:

Наручилац нема посебне захтеве у погледу класе.

Питање 4:

Партија 13 – може ли се раздвојити на три ставке, обзиром да није иста цена за све ставке?

Одговор:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање 4:

Партија 14 – ставка 1 - молим одговор ѕа висину посуда 100 x 10, 100 x 15 или 100 x 20 mm?

Одговор:

За партију 14 – ставка 1, потребна висина затворене посуде трeба да је 20 мм.

Ужице, 10.01.2017.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendi@zcue.rs; tendidm@zcue.rs